**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:**

**Ремонт мед пункта ОАО Бишкексут**

# Введение

Цель проекта – Проведение ремонта мед. Пункта ОАО «Бишкексут».

Данная спецификация описывает требования. Работы будут проводиться на объекте PepsiCo

**Место работ – Кыргызстан, г. Бишкек, ОАО «Бишкексут».**

Несоответствия данной спецификации будут рассмотрены и должны быть представлены Подрядчиком PepsiCo в письменной форме на утверждение. Если есть какие-либо несоответствия, они должны быть четко документированы перед контрактными переговорами.

Договорные условия: применяются стандартные международные договорные условия PepsiCo.

Условия оплаты – 100 % пост оплата или аккредитив/банковская гарантия

Подрядчиком является компания, которая производит поставку, установку, пуско-наладку линии и сопутствующего оборудования в соответствии с данным техническим заданием.

 Подрядчик настоящим подтверждает, что до подписания соглашения; он изучил особенности площадки Заказчика и принял во внимание ее состояние при согласовании договорной цены

# Контактные детали сторон:

ЗАКАЗЧИК: г. Бишкек, пр.Чуй 12а. Таможенная очистка - в г. Бишкек,

|  |  |
| --- | --- |
|  | PEPSICO Менеджер проекта: Имя: МаргаритаМоб. Тел 0555704267\_e-mail: Мargarita.Rakhmatulina.Contractor@pepsico.com\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| ПОДРЯДЧИК: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Менеджер проекта: Имя: Моб. тел: +996(\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail: |
|   |  |

# Цели проекта

Целью данного проекта является осуществление косметического ремонта коридора и полного ремонта 3 помещений расположенных на 1 эт в Административно Бытовом Корпусе ОАО «Бишкексут».

Всего четыре объекта :

-Коридор ,

-Процедурный каб №1

-Процедурный каб №2

-Сан.комната

# Строительная часть:

* 1. **Стены 137м2**
* По периметру стен необходимо провести ремонт . Стены должны быть отштукатурены, выровнены и покрашены эпоксидной краской с возможностью легкой мойки на полную высоту**. Цветовая гамма подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.**
* Кафель 62м2
* Обои 112м2
* После проведения работ необходимо отмыть стены и полы от остатков грязи, белила и т.д.,
	1. **Потолки.**
* Окраска акриловой краской - цвет белый,
	1. **Отопление**
* Произвести замену отопительных приборов. Решения должны быть выполнено в современном дизайне с применением энергоэффективных решений.

# Электрическая Часть:

* Произвести замену осветительных приборов .Дизайн светильников следует согласовывать с Заказчиком.
* Укладку проводов произвести в кабель каналах

# Санитарно-техническое оборудование:

* унитаз
* раковина
* бидэ
* душевая кабина