## Смета офиса ЮзофОш
Ведомость объемов работ
Наименование лота (тендера):
Комплекс: Строительство одноэтажного учебного центра с выставочным залом из легкой конструкции в г. Баткен, Баткенской области, общей площадью 100 квадратных метров.
Объект: учебный центр
Шифр:
№ п/п | Наименование вида работ и основные технические параметры оборудования или материала | Един. изме-рения | Коли-чество | Стоимость , включая все налоги (сом)
|  |  |  | За единицу (сом) | Всего (сом)
I | II | III | IV | V | VI
1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 | 36.69
2 | Разработка грунта вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина котлованов до 2 м, группа грунтов 2 | м3 | 3.67
3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м3 | 4.04
4 | Разравнивание лишнего грунта 2 группы вручную | м3 | 4.2
5 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 из бетона кл. В-15 и ленточных фундаментов из бетона кл. В-12,35 | м3 | 46.6
6 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 0.196
7 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.086
8 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 0.045
9 | Установка закладных деталей весом до 4 кг для крепления стоек к фундаментам | т | 0.075
10 | Металлизация при производстве работ на строительно-монтажной площадке алюминиевой проволокой диаметром до 1,8 мм мелких деталей | м2 | 1
12 | Монтаж металлических стоек из прямоугольных труб | т | 1.549
13 | Стоимость м/конструкций из гнутосварочных профилей | т | 1.549
14 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м | т | 1.585
15 | Стоимость м/конструкций из гнутосварочных профилей | т | 1.585
16 | Монтаж металлических связей | т | 0.532
17 | Стоимость м/конструкций из гнутосварочных профилей | т | 0.532
18 | Монтаж балок при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м | т | 4.1993
19 | Стоимость м/конструкций из гнутосварочных профилей | т | 4.1993
20 | Устройство кровель из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм | м2 | 204
21 | Устройство водосточных лотков | м | 55
22 | Устройство водосточных труб | м | 12
Стены и перегородки
23 | Устройство покрытия наружной стены с карнизом и отделочными элементами | м2 | 102
24 | Сайдинг металлический с полимерным покрытием | м2 | 102
25 | OSB-панель 8 | м2 | 330
26 | Отделочные элементы (уголки, планки) | м | 896
27 | Утепление стен и перегородок базальтовыми плитами с пароизоляцией | м3 | 38
28 | Минеральная плита на базальтовой основе, плотностью 75 кг/м3, толщиной 100 мм | м3 | 38
29 | Паропленка | м2 | 330
30 | Обшивка стен гипсокартоном по оцинкованному профилю | м2 | 330
31 | Гипсокартон | м2 | 330
32 | Шпатлевка стен по гипсокартону с выводом всех откосов | м2 | 330
33 | Стоимость шпатлевки | м2 | 113
34 | Водоэмульсионная окраска стен за 2раза по штукатурке | м2 | 660
35 | Эмаль водоэмульсионная | кг | 41
36 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 21.79
37 | Эмаль водоэмульсионная | кг | 34
38 | Клей плиточный | кг | 125
39 | Затирка для швов | м2 | 330
40 | Плитка керамическая | м2 | 21.79
41 | Крепежный материал | кг | 6
Перекрытие потолка
42 | Устройство перекрытия потолка с монтажом подвесного потолка | м2 | 150.1
43 | "Сендвич"-панель 100 (базальт) | м2 | 150.1
44 | Паропленка | м2 | 150.1
45 | Монтаж подвесного потолка типа "МДФ" | м2 | 150.1
46 | Стоимость подвесного потолка (влагостойкого) | м2 | 150.1
47 | Крепежный материал | кг | 2.5
Окна и двери
48 | Установка металлопластиковых остекленных дверных блоков цвет белый | м2 | 12.74
49 | Стоимость наружных и внутренних дверей из металлопластиковая | шт | 8
50 | Установка и стоимость металлопластиковых оконных блоков цвет белый | м2 | 37.86
51 | Установка и стоимость витрины | м2 | 8.84
52 | Монтаж и стоимость подоконника из пластика | м2 | 12.75
Полы
53 | Уплотнение грунта гравием | м2 | 150.1
54 | Устройство подстилающих слоев бетонных толщ. 80 мм из бетона кл. В-7,5 | м3 | 12
55 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | м3 | 12
56 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | м2 | 152
57 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 135
Водопровод
58 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | м | 3
59 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм | м | 10
60 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | м | 20
61 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 33
62 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1.6
63 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт | 2
64 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт | 11
65 | Установка напольных накопительных электрических водонагревателей закрытого типа объемом до 400 л | шт | 1
66 | Электроводонагреватель Аристон на 30 л мощн. 1,5 кВт | шт | 1
67 | Радиационно-модифицированная подводка к электроводонагревателю d 15 мм L=0.5 м | шт | 6
68 | Установка смесителей | шт | 2
69 | Смесители для умывальников и мойки СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | компл. | 2
70 | Подводка гибкая к смывному бочку d 15 длиной 0,5 м | шт | 2
71 | Счетчик холодной воды и фильтр сетчатый | шт | 1
Канализация
72 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | м | 5
73 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | м | 10
74 | Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды | компл. | 4
75 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | компл. | 2
76 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые детские УHТД и УHТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском | компл. | 2
77 | Переход полиэтиленовый диаметром 110х50 мм | шт | 2
78 | Ревизии, диаметром 100 мм | шт | 1
Электроосвещение
79 | Щитки учетно-распределительные на 12 модулей в пластиковом корпусе встроенного исполнения | шт | 1
80 | Счетчик активной энергии 220В | шт | 1
81 | Стоимость автоматического выключателя ВА 47-29 1Р 63А | шт | 2
82 | Стоимость автоматического выключателя ВА 47-29 3Р, 63/16 А | шт | 8
83 | Стоимость автоматического выключателя ВА 47-29 3Р, 10 А | шт | 3
84 | Стоимость светильника с люминесцентными лампами ARCTIC - 2 х 36 | шт | 32
85 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 8
86 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | шт | 30
87 | Коробка ответвительная | шт | 20
88 | Монтажная коробка Л-48 | шт | 40
89 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1.5 мм2 | м | 100
90 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2.5 мм2 | м | 120
91 | Кабель канал с двойным замкам белый 20х10 | м | 100
92 | Кабель канал с двойным замкам белый 20х25 | м | 50
Электросиловое оборудование на отопление
93 | Монтаж щита распределительного на 12 модулей 380 В навесного исполнения в металлическом корпусе | шт | 1
94 | Стоимость щита распределительного на 12 модулей ЩРв-12з-0 36 | шт | 1
95 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт | 1
96 | Стоимость автоматических выключателей ВА 47-100 3Р 100А | шт | 1
97 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт | 7
98 | Стоимость автоматических выключателей ВА 47-29 3Р 63/32 А | шт | 2
99 | Стоимость автоматических выключателей ВА 47-29 3Р 63/25 А | м | 5
100 | Стоимость трубы полиэтиленовой d 50 мм | м | 11
101 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, кг, до 2 | м | 11
102 | Стоимость кабеля с медными жилами ВВГ -660 сеч. 5х35 мм2 | м | 100
103 | Кабель-канал | м | 100
104 | Коробка соединительная У-75 | шт | 12
105 | Коробка ответвительная | шт | 1
106 | Монтажная коробка | шт | 6
107 | Установка электрических конвекторов настенных /прим/ | шт | 8
108 | Стоимость электрических конвекторов "Аtlantic" N=1,0 квт | шт | 8
Пожарная сигнализация
109 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей | шт | 1
110 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Гранит -8 | шт | 1
111 | Монтаж источника бесперебойного питания | шт | 1
112 | Стоимость источника бесперебойного питания 12ВА ,5А | шт | 1
113 | Аккумулятор кислотный стационарный | шт | 1
114 | Стоимость аккумулятора герметического 7Ач 12В | шт | 1
115 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт | 1
116 | Автоматический выключатель модульный марка ВА 47-29-1р 2 А"С" | шт | 1
117 | Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле | шт | 2
118 | Стоимость охранно-пожарного оповещателя звукового Маяк -12 3М | шт | 2
119 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 11
120 | Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А | шт | 11
121 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 7
122 | Извещатель пожарный ручной ИОП 502-7 | шт | 2
123 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до 3 | шт | 1
124 | Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.121-54 У2 | шт | 1
125 | Прокладка кабельного канала из ПВХ | м | 90
126 | Кабель-канал | м | 90
127 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до 25 | м | 0
128 | Трубы ПВХ гладкие диаметром 16 мм | м | 9
129 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, кг, до 1 | м | 24
130 | Кабель до 35 кВ в проложенных в кабельных каналах, трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, кг, до 1 | м | 10
131 | Стоимость кабеля емк. 2х0,5 КСВВГ нг-LS | м | 100
132 | Стоимость кабеля с медной жилой с ПВХ изоляцией ВВГ нг-LS сеч. 3х1.5 мм | м | 15
133 | Коробка разветвительная УК-2 | шт | 4
134 | Бокс на 2 модуля настенный | шт | 1
135 | Стоимость бокса на 2 модуля VIKO | м | 1
136 | Стоимость коробки соединительная КС-4 | шт | 2
137 | Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10 х 2 | шт | 1
138 | Резисторы МПТ | шт | 11
Вентиляция
139 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм | шт | 6
140 | Стоимость вентиляционных решеток алюминиеых АМР 100х150 | шт | 6
141 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм периметром 200х150 | м | 15
142 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 17.1
143 | Отвод для прямоугольного воздуховода из оцинкованной сталитолщиной 0,5 мм, периметром 200х150 90о | м2 | 0.44
144 | Отвод для прямоугольного воздуховода из оцинкованной сталитолщиной 0,5 мм, периметром 250х150 90о | м2 | 0.5
145 | Отводы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 0.94
146 | Крепление воздуховодов уголок равнобокий 50х50х5 мм | т | 0.015
147 | Установка канальных вентиляторов массой до 0,05 т | шт | 2
148 | Стоимость канального вентилятора Вентс на 300 | шт | 2
149 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм периметром 200Х150 мм | зонт | 1
150 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром 200Х150 мм | шт | 1
151 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм периметром 250х150 мм | зонт | 1
152 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром 250Х150 мм | шт | 1
Отмостка
153 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной 15 см | м2 | 39.4
154 | Смесь песчано-гравийная толщ. 15 см | м3 | 5.92
155 | Устройство бетонной отмостки толщ. 10 см из бетона кл. В-7,5 | м3 | 3.94
156 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | м3 | 4.02
157 | Устройство заземления контура здания | м | 60
158 | Сталь полосовая 4х40 | м | 60
159 | уголок сталбной 40х40х4 | шт | 6
160 | Арматура d-10 AIII | м | 5
Всего по смете
Единичная стоимость по каждой позиции ВОР должна включать прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль,все налоги, пошлины и сборы, которые должны быть оплачены подрядчиком в соответствии с законодательством Кыргызской Республики материалы, рабочую силу и все затраты на транспортные расходы (привоз и вывоз материалов, оборудований, конструкций и мусора), на строительную технику, расходы на временные здания и сооружения.