Техническое задание

 на техническое обслуживание кондиционеров и сплит систем ДКИБ

1. Выполнить техническое обслуживание кондиционеров, сплит-систем чиллер-фанкойл ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл банка» согласно объёму работ, входящих в технический регламент ТО. Список оборудования с указанием марки и мощности прилагается к настоящему тех.заданию, Приложение1;
2. В случае необходимости ремонта или замены отдельных агрегатов, не включенных в регламент работ по техническому обслуживанию, оплата будет производиться отдельно;
3. Оплата расходных материалов будет производиться после подтверждения их изношенности или непригодности;
4. Транспортные расходы должны быть учтены отдельно;
5. Составлять Акты выполненных работ на каждое отдельное оборудование , с подписью директора филиала или другого ответственного и компетентного лица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Место установки кондиционера**  | **Адрес**  | **Расположение вн.блок** | **Конди-ционер 90 BTU**  | **Конди-****ционер 9 BTU** | **Конди-ционер 12 BTU** | **Конди-ционер 18 BTU** | **Конди-ционер 24 BTU** | **Кондицион. 48BTU** | **Система Чиллер** |
| 1 | А. Головной офис | Пр.Чуй, 245 | 1, 2, 3 этажи |  |  | 2Avangard, 3Gree, 4Vestel | 3Gree, 2Avangard, 4Веко | 2Beko, 2Vestel, |  | 1.Daikin GWP 2087.5 EWYQ160F –XS019, 141 A, 2. Система охлаж. Aldag 97500кКал/ч 14000 м3/ч |
|  | Б. Головной офис | Пр.Чуй, 245 | Серверн | STULS 90000 BTU, 25кВт  |
| 2 | Филиал «Центр» | Ул.Боконбаева, 104А | 1, 2 этажи |  | 1Vestel | 1Gree, 1Chigo | 1Vestel 1Beko |  | 1Gree |  |
| 3 | Филиал «Горький» | Ул.Тыныстанова 105 | 1,2,3,4 этажи и крыша |  | 1Chigo, 1Beko | 1Vestel 1Gree, | 1Gree, 1Vestel, 1Avangard | 1Vestel, 1 Avangard | 1Beko | Daikin GWP 2087.5 EWYQ160F –XS019, 141 A, |
| 4 | Фил. «Исанова» | Пр.Чуй, 243 |  |  |  |  | 1Avangard | 1Avangard | 2Beko |  |
| 5 | Филиал «Асанбай» | Мкрн «Асанбай»,15А |  |  |  |  | 1Avangard |  | 1Avangard |  |
| 6 | Филиал «Манас» | Ул. Ахунбаева, 107 | 1; 2 этажи |  |  |  1Vestel  | 2Vestel, |  | 2Avangard |  |
| 7 | Филиал «ЦУМ» | Ул. Киевская, 39 |  |  | 1-ВЕКО | 1Vestel 2Gree |  |  | 1-Вeko |  |
| 8 | Филиал «Эркиндик» |  Эркиндик,35/ Токтогулова, 93 |  |  | 1Fuji |  |  |  | 1 |  |
| 9 | Филиал Бейшеналиева | Ул. Бейшеналиева,33 | 1; 2 этажи |  | 1Gree | 1Gree |  |  | 2 Gree |  |
| 10 | Филиал «Бета-2 | Ул. Юнусалиева, 177/2 |  |  |  |   |  | 1Gree |  |  |
| 11 | Скан центр | Ул. Логвиненко - Боконбаева |  |  |  | 1 Gree |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 2 | 6 | 19 | 18 | 8 | 11 | 2 Daikin + 1 Aldag |

 Приложение1

**Т а б л и ц а**

 расположения кондиционеров в филиалах банка ДКИБ

**Таблица по банкоматам ДКИБ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адреса банкоматов** | **Мощность кондиционеров** |
| 1 |  Агентство по защите депозитов ул. Московская, 190. |  9 |
| 2 | Киевская, 114/1 Юнуш Курулуш |  9 |
| 3 | Ден Сяопина – П.Лумумбы |  9 |
| 4 | Ауэзова в городе Сторителей |  9 |
| 5 | Мария Клиника Алматинка Юг магистраль |  9 |
| 6 | Шлагбаум, Чуй\Фучика |  9 |
| 7 | Дордой Базар |  9 |
| 8 | Баткен Базар Некрасова/Л.Толстого |  9 |
| 9 |  Ортосай жил. гор. Браво |  9 |
| 10 | Медицинский колледж Боконбаева 142 |  9 |
| 11 | Будда Бар Ахунбаева 97 A |  9 |
| 12 | Керамин ул. Юнусалиева 278а, 5 мкр. |  9 |
| 13 | Онкология 2 ул. Ахунбаева – Ж.Пудовкина |  9 |
| 14 | NAVAT парк Южная магистраль / Абдрахманова |  9 |
| 15 | Тунгуч ул. Анкара 36 |  9 |
| 16 | Народный Улан - мкр. Улан 7/1 |  9 |
| 17 | Газпром ул. Фучика |  9 |
| 18 | Kyrgyzstan Air CO. |  9 |
| 19 | ГО Демир ДКИБ, пр. Чуй 245 |  9 |
| 20 | Национальный гостпиталь |  9 |
| 21 | Газпром ул. Ахунбаева |  9 |
| 22 | ТЦ «Народный», мкрн. Асанбай» |  9 |
| 23 |  Газпром ул. Кулатова |  9 |
|  | Газпром (Партнер Нефт), Ж.Жолу/ул. Курманжан Датка |  9 |
| 24 |  Газпром ул. Панфилова |  9 |
| 25 | Ул. Токтогулова/ул. Байтик Баатыра |  9 |
| 26 | Кыргызский Технич.Университет, пр.Мира, 66 |  9 |
| 27 |  ЦУМ, пр. Чуй |  9 |
| 28 |  Ул. М.Гвардия/ул. Киевская |  9 |
| 29 | Университет «Манас» мкрн. Джал |  9 |
| 30 | ГО «Компаньон», ул.Ш.Руставели/Аэропортская |  9 |
| 31 | СРТ Компани офис, Ул.Л.Толстого/Т.Фрунзе |  9 |
| 32 | Турецское посольство Московская/Тыныстанова |  9 |
| 33 | Юнис курулуш, Т.Молдо/ул. Сыдыкова |  9 |
| 34 | ул. Жибек Жолу, 601/1 (М.Ганди б.н) |  9 |
| 35 | Инфекционная больница |  9 |
| 36 | Тойота Центр |  9 |
| 37 | Компания «Акун» пр.Манаса/Южн.магистраль |  9 |