##### ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПОДАЧУ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

##### ЗАКУПКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование и спецификация** | Соответствие материалов по спецификациям  Да/Нет  (ответ нет, то поставщик обязан в спецификации указать товар если тот отличается от запрашиваемого, характеристику и др.отклонения, если таковые имеются, должны быть описаны в этой графе) |
| 1 | Отвод д=20 PN10. Отвод стальной согнутый с резьбой ДУ 15 резьба с двух сторон |  |
| 2 | Лента Фум. Лента длиной 12 м, шириной 12 мм, толщиной 0,1 мм. |  |
| 3 | КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE VT.215.N.04 1/2" Д=15 мм.РУ 16.(VT.215.N) Полнопроходной ремонтопригодный шаровой кран с увеличенным ресурсом. Корпус – латунный, никелированный. Оснащен никелированной стальной рукояткой флажкового типа в травмобезопасном исполнении (увеличены рабочий зазор и толщина пластины, предусмотрено теплоизоляционное покрытие из ПВХ). Резьба присоединений – внутренняя/наружная. |  |
| 4 | Сгон D= 15 мм, тольшиной стенки t=3 мм металлический (кустарного изготовления |  |
| 5 | Сгон (американка) VALTEC 1/2" x 1/2", для водосчетчика. Латунный никелированный фитинг. Основное назначение – подключение водосчетчиков. Обеспечивает наличие прямых участков длиной в три условных диаметра до и после расходомера, необходимых для его точной работы. Накидная гайка имеет отверстие для пломбировки. Резьба со стороны без гайки: наружная, трубная цилиндрическая по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226). |  |
| 6 | Фильтр сетчатый латунный, БАЗ, Ду-15, Ру-16, муфтовый. Диаметр (DN) 15 мм  Давление (РN) 16 кгс/см²  Длина 60.00 мм  Высота 40.00 мм  Масса 0,19 кг  Корпус латунь  Макс. температура 100 °С  Тип сетчатый  Рабочая среда вода  Способ присоединения муфтовый  Сетка 0.40 мм |  |
| 7 | Клапан обратный пружинный латунный муфтовый NY Ду15 (1/2") |  |
| 8 | Водосчетчик СВД "Элехант" Ду 15 (без КМЧ, L=110, дистанционный ). Характеристики  Производитель:Россия, Элехант  Тип водосчетчика:турбинный  Материал:латунь  Условный диаметр, мм:15  Условное давление, кгс/см2:16  Тип соединения:муфтовое  Дистанционный сигнал:радиоканал  Расход номинальный, Qn, м³/ч:1.5  Расход максимальный, Qmax, м³/ч:3  Рабочая среда:холодная и горячая вода  Температура рабочей среды, °С:от +5 до +95  Длина, мм:110  Вес:0.3кг. |  |

###### Дата: «24» августа 2021 года

**Название организации:** ОФ «СКС Жалал-Абад».

**Название проекта:** **«Устойчивое развитие сельских сообществ через диалог и сотрудничество актеров»**

*Уважаемые поставщики,*

ОФ «СКС Жалал-Абад» реализует проект «Устойчивое развитие сельских сообществ через диалог и сотрудничество актеров» в рамках программы «Комплексное развитие регионов» финансируемая Европейским союзом и Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ)***.*** В рамках данного проекта будет осуществлена закупка водомеров с комплектацией (водосчетчиков), в связи с чем, просим вас предоставить свои ценовые предложения на поставку водосчетчиков с комплектацией, в соответствии с предоставленной ниже технической спецификацией.

**REQUIREMENTS /** *ОБЩАЯ ТРЕБОВАНИЯ*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Toqualifyforacontract, abiddermustmeetthefollowingminimumrequirements/*** Чтобы претендовать на заключение договора, участники тендера должны отвечать следующим минимальным требованиям: | |
| LegalstatusofEntity  *Oрганизационно-правовая форма собственности* | Certificate from the Ministry of Justice or Statistics Department ***/please attach a copy***  Свидетельство Министерства Юстиции или  Статистического Управления */****пожалуйста, приложите копию свидетельства. А также справки об отсутствии долгов с соц фонда и налогов на действующий период (электронного сайта)*** |
| Qualification/ *Квалификация* | Experience – minimum 2 years / **please attach the company’s profile**  Опыт поставок – минимум 2 года/ просим приложить профайл компании |
| **Completed bids, signed and stamped should include the following */***  *Заполненные, заверенные подписью и печатью заявки должны включать:*  Price quotations for the requested services in accordance with the above requirements /  *Цены на запрашиваемые виды материалов согласно требованиям;*  *Сертификаты качества.*  *Частичные предложения не допускаются.* | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Информация о технической спецификации:

1. Общие условия:
   1. Согласно процедурам донорской организации, предпочтение будет отдано тем, кто предложит водосчетчиков, соответствующую спецификации и по более низкой цене.
   2. Потенциальный поставщик должен иметь не менее 2-х лет опыта в сфере поставок.
   3. Ценовое предложение должно быть представлено согласно нижеследующим инструкциям.

* Стоимость должна быть указана в кыргызских сомах.
* Стоимость должна быть указана включая транспортировку до места назначения, расходы по разгрузке и прочие.
* Предлагаемые цены должны быть указаны с учетом НДС. Налогообложение осуществляется на общих основаниях в соответствии с налоговым законодательством Кыргызской Республики.

1. Поставка водосчетчиков в комплектации должна быть осуществлена в полном количестве и должна быть доставкой по адресу: **Кыргызская Республика, Жалал-Абадская область, г.Жалал-Абад, ул.Курманбек 10** на склад Заказчика. Поставка производится в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента подписания договора.
2. Ценовое предложение должно сопровождаться соответствующей технической документацией (сертификат происхождения и сертификат соответствия (качества) в виде приложения)
3. Ценовое предложение включая все сопровождающие документы на русском языке должно быть запечатано в конверт c надписью: Ценовое предложение для ОФ «СКС Жалал-Абад», проект *«Устойчивое развитие сельских сообществ через диалог и сотрудничество актеров».* Ценовые предложения можно также направлять в электронной форме (отсканированный вариант с печатью). В случае присуждения Вам контракта на поставку, Вам необходимо будет предоставить оригиналы документов.
4. Ценовое предложение должно быть доставлено по следующему адресу:

Кыргызстан, г. Жалал-Абад, ул. Курманбека 10. ОФ «СКС Жалал-Абад» или

по электронной почте k.myrzaeva@rasja.kg,[rasja@rasja.kg](mailto:rasja@rasja.kg)

тел: 0770 08 01 02, 0770 91 01 02

6. Крайний срок предоставления ценового предложения по адресу, указанному в пункте 5, истекает **«07» сентября 2021 года, 16.00 местного времени.**

1. ОЦЕНКА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ: Предложения, признанные соответствующими техническим спецификациям, будут оцениваться посредством сравнения цен (включая цену за доставку до места назначения, включая дополнительные расходы, такие как разгрузка и прочие).
2. При оценке ценовых предложений Покупатель определит по каждому предложению оценочную стоимость путем корректировки ценового предложения при помощи внесения коррективов любых арифметических погрешностей в следующих случаях:
3. при несоответствии между суммами в цифрах и словами, сумма, указанная словами, будет определяющей;
4. при несоответствии между ценой за единицу и пунктом всего, полученных в результате умножения цены за единицу на объём, заявленная цена за единицу будет определяющей;
5. в случае, если Поставщик отказывается принять корректировку, его предложение будет отклонено.
6. ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА: Присуждение контракта компании будет зависеть от предложения, соответствующей всем требованиям технической спецификации и ценового предложения. Неполные предложения или несоответствующие согласно спецификации предложения рассматриваться не будут.
7. Контракт будет присужден участнику, соответствующему требуемым стандартам технической спецификаций и предложившему наименьшую стоимость. Успешный участник торгов подпишет Контракт.

11. Оплата будет произведена в два транша: первый транш оплаты **в размере 40% от** общей суммы контракта сразу после подписания контракта. Второй и последний транш **60% -** после акта о приемки товаров и после подписания акта выполненных работ, на основании предоставленных следующих документов: (а) Счёт на оплату (один оригинал); (b) Накладная (один оригинал); (c) Счет-фактура (один оригинал); (d) Сертификаты происхождения; (e) Акт приемки передачи

1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Ценовое предложение должно быть действительно в течение периода 30 (тридцать) дней со дня крайнего срока подачи предложений, указанной в пункте 6 данного запроса ценовых предложений.

**С уважением,**

ОФ Сельская Консультационная Служба Жалал-Абад

Проект «Устойчивое развитие сельских сообществ через диалог и сотрудничество актеров».

Тел.: 0770 910102, 0770 080102,

E-mail: [rasja@rasja.kg](mailto:rasja@rasja.kg)

**Приложение 2. ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАСЦЕНОК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание | Объём | Цены с учетом  НДС | Цена за доставку до места назначения, (разгрузка и прочие расходы) | Общая стоимость |
| 1 | Водосчетчик СВД "Элехант" с комплектацией материалов | 1480 комплект |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Общая стоимость с НДС** | | | |  |  |

Подпись и печать: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Поставщик | : |
| Адрес | : |
| Номер телефона | : |
| Эл.почта: | : |
| Имя контактного лица | : |
| Дата: | : |