

**Стандартная конкурсная документация**

**на закупку товаров**

**методом запроса ценовых предложений**

### СОДЕРЖАНИЕ

###### ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

 *(Приложение № 1)*

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН И ГРАФИК ПОСТАВОК ТОВАРОВ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

 *(Приложение № 2)*

1. **ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СООТВЕТСТВИИ**

 *(Приложение №3)*

1. **ФОРМА ЗАЯВКИ /АНКЕТА**

*(Приложение №4)*

Приложение № 1

**ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК**

**Дата: 27.08.2021**

***Уважаемый Поставщик,***

Общественный Фонд Программы поддержки развития горных сообществ Кыргызстана (далее ОФ «MSDSP KG»), инициатива Фонда Ага Хана в рамках проекта " Содействие в восстановлении сельскохозяйственных производственных цепочек пост-COVID-19 период"при финансовой поддержке Федерального министерства Германии по экономическому развитиюприглашает к участию в конкурсе З**акупка строительных материалов, деталей и оборудования для капитального ремонта автомобильных весов в с. Эмгекчил Нарынского района** и запрашивает коммерческие предложения в количестве и в места доставки, указанные в «Перечне цен и графике поставок» по нижеследующим Лотам:

|  |  |
| --- | --- |
| Лот №1 | Строительные материалы и детали для капитального ремонта автомобильных весов в с. Эмгекчил Нарынского района  |
| Лот № 2 | Детали для ремонта автомобильных весов в с. Эмгекчил Нарынского района |
| Лот №3 | Контейнер 20 тонн |

*Информация по техническим спецификациям и требуемым объемам прилагается.*

1. Вы можете отправить Ваши котировки на адрес электронной почты: msdspkg.procurement@akdn.org также оригинал ценовой котировки (конверт) вместе с прилагаемыми приложениями запечатанный в конверт с маркировкой соответствующего наименования Лота должна быть предоставлена по следующему адресу: ОФ MSDSP KG город Бишкек, ул. Токомбаева 25 ЖД Монако, 2-этаж (офис Фонда Ага Хана) или город Нарын, ул. Жакыпова 19 (здание ШПНО) Тел. : 0312 976 432 Бишкек, +996 3522 5 15 01; +996 700 40 30 83 Нарын
2. **Крайний срок подачи ценовых котировок является: 13 сентября 2021 г. 17:00 (Местное** **время).**
3. Ваша ценовая котировка должна быть на русском языке и должны сопровождаться соответствующей технической документацией или уместной информацией по каждой позиции
4. Поставщик должен предоставить следующий перечень документов вместе с тендерной заявкой для **подтверждения квалификации:**

*• Справку Налоговой службы об отсутствии задолженности к окончательному сроку подачи конкурсных заявок (принимается электронные справки);*

*• Справку Социального фонда об отсутствии задолженности к окончательному сроку подачи конкурсных заявок (принимается электронные справки);*

*• Не менее 1 копия успешно завершённых контрактов (поставка и установка аналогичного оборудования/ товара), выполненных в течение последних 3 лет со схожими техническими характеристиками*

* *Предоставить не менее 2 рекомендательных писем от предыдущих заказчиков, или предоставить контактные данные* заказчиков рекомендателей.

*Юридические документы участника для проверки правомочности Участника:*

1. *Для юридических лиц: копия свидетельства МЮ КР, Устава организации и Банковская справка о наличии счета*
2. *Для физических лиц (ИП/ЧП): патент/свидетельство о регистрации и банковская справка о наличии счета*
3. Ваша Конкурсная заявка должна также содержать следующие **заполненные формы и документы с подписью и печатью:**
* Перечень Цен и График поставки до места назначения; (Приложение №2)
* Информация о Техническом соответствии товаров и материалов. (Приложение №3)
* Анкета участника
* Форма конкурсной заявки (Приложение №3)
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: Участник торгов должен представить полное техническое описание предлагаемого оборудования/товара.
2. ЦЕНЫ: Цены указываются в Кыргызских сомах для требуемых товаров, включая транспортировку до конечного места назначения, указанного в ТД, которая должна включать все налоги, НДС, таможенные сборы, стоимость наземных транспортных услуг и погрузки/разгрузки.
3. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Каждому поставщику разрешается предоставлять **только одно ценовое** предложение для каждого Лота и не разрешается изменять его, **альтернативные предложения не рассматриваются**.
4. ОЦЕНКА КОТИРОВОК: при оценке котировок Покупатель определит оценочную стоимость по каждой тендерной заявке путем уточнения цены котировки через исправление всех возможных арифметических ошибок следующим образом:

(а) в случае расхождения между суммами, прописанными цифрами и словами, определяющей будет сумма, прописанная словами.

(б) в случае расхождения между единичной стоимостью и общей суммой, полученной путем умножения единичной стоимости на количество, определяющей будет указанная единичная стоимость.

(в) если Поставщик откажется принимать исправление, его котировка будет отклонена.

1. ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА. Контракт будет присужден участнику торгов, предложившему наименьшую оцененную цену, которое отвечает требованиям, указанным в настоящем приглашении. Выигравший участник торгов подпишет контракт согласно предложенной форме контракта и условиям поставки.
2. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Ваша котировка должна быть действительной в течение 60 дней, начиная с крайнего срока получения котировок.
3. Дальнейшую информацию и разъяснения до окончания срока подачи конкурсных заявок вы можете получить по электронной почте: msdspkg.procurement@akdn.org
4. ГРАФИК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Ожидаемый срок поставок не позднее 30 дней с даты подписания контракта.
5. ГАРАНТИЯ:
6. ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ может производиться следующим образом: 30% предоплата после подписания договора и 70 % оплаты будет произведено после приемки товаров в течение тридцати (30) календарных дней со дня подписания Покупателем Акта приемки/поставки и предоставления документов по оплате Поставщиком.

Приложение № 2

**ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВОК**

**Информация о компании:**

1. Наименование компании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Ф.И.О. уполномоченного представителя компании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Название компании или ЧП / ИП)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, согласен обеспечить Фонд MSDSP KG, товарами/услугами, отвечающими следующим характеристикам, согласно общим условиям и ответственности, которым я обязуюсь следовать.

**ЛОТ №1**

|  |
| --- |
| **Строительные материалы и детали для капитального ремонта автомобильных весов в с. Эмгекчил Нарынского района** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Цена за единицу** | **Общая стоимость** | **Сроки доставки**  |
| 1 | Цемент М400  | т | 6,7 |  |  |  |
| 2 | Щебень | т | 26,0 |  |  |
| 3 | Песок | т | 15,0 |  |  |
| 4 | Уголок металлический 100\*100\*7 мм | м | 40,0 |  |  |
| 5 | Закладные детали 400\*400\*20 мм | шт | 6,0 |  |  |
| 6 | Двутавр 20 | тн | 0,7 |  |  |
| 7 | Масляная краска | кг | 27,0 |  |  |
| 8 | Металлический лист толщ. 10 мм | м2 | 36,0 |  |  |
| 9 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | кг | 45,0 |  |  |
| 10 | Арматура А-111 диам.12мм, м ГОСТ 5781-82 | м | 400,0 |  |  |
| 11 | Арматруры А1 диаметром 6,5 мм (404 м) ГОСТ 5781-82 | м | 180,0 |  |  |
| 12 | Вязальная проволока диеметром 2 мм | кг | 2,0 |  |  |
| 13 | Блоки дверные ДН 21-09, металлические толщ 0,8 мм | м2 | 1,9 |  |  |
| 14 | Блоки оконные пластиковые, однокамерный стеклопакет | м2 | 1,8 |  |  |
| 15 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт | 2,0 |  |  |
| 16 | Дюбели монтажные 10х132 мм | шт | 14,0 |  |  |
| 17 | Счетчик "Энергомера" СЕ 101 R5.1 145 М6, 5-60 А, однофазный, однотарифный | шт | 1,0 |  |  |
| 18 | Электропроводы АВВГ2\*6 мм2 | м | 75,0 |  |  |
| 19 | Розетка штепсельная | шт | 1,0 |  |  |
| 20 | Включатель | шт | 1,0 |  |  |
| 21 | Патрон подвесной | шт | 2,0 |  |  |

В графе «сроки доставки», Поставщик должен указать дни, в течение которых должен завершить поставку до места назначения

**Адрес поставки**: ОФ «Фонд Развития Эмгекчильского АА» село Эмгекчил Нарынский район

**Общая стоимость должна указываться с учетом всех налогов, доставки и погрузки/разгрузки до пункта назначения.**

Срок действия ценового предложения в течение 60 дней

Подпись уполномоченного лица и печать организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_\_\_» 2021 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Наименование Поставщика) (Должность) (Подпись и печать)*

*Эл. адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Юр.адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Приложение № 2

**ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВОК**

**Информация о компании:**

1. Наименование компании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Ф.И.О. уполномоченного представителя компании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Название компании или ЧП / ИП)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, согласен обеспечить Фонд MSDSP KG, товарами/услугами, отвечающими следующим характеристикам, согласно общим условиям и ответственности, которым я обязуюсь следовать

**ЛОТ №2**

**Детали для ремонта автомобильных весов в с. Эмгекчил Нарынского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-о** | **Цена за единицу** | **Общая стоимость** | **Сроки доставки**  |
| 1 | Стабилизатор ANDELI 1KVA Китай, шт | шт | 1,0 |  |  |  |
| 2 | Тензодатчик Zemic НМ9В-СЗ-ЗОТ-1686-FH-D41 Китай, шт | шт | 1 |  |  |  |
| 3 | Соединительная коробка JB06-6 Zemic Китай, шт | шт | 1,0 |  |  |  |
| 4 | Весовой индикатор YAOHUA xk -3190 A12 Китай, шт | шт | 1,0 |  |  |  |

В графе «сроки доставки», Поставщик должен указать дни, в течение которых должен завершить поставку до места назначения

**Адрес поставки:** ОФ «Фонд Развития Эмгекчильского АА» село Эмгекчи Нарынский район

**Общая стоимость должна указываться с учетом всех налогов, доставки и погрузки/разгрузки до пункта назначения.**

Срок действия ценового предложения в течение 60 дней

Подпись уполномоченного лица и печать организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_\_\_» 2021 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Наименование Поставщика) (Должность) (Подпись и печать)*

*Эл. адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Юр.адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Приложение № 2

**ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВОК**

**Информация о компании:**

1. Наименование компании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Ф.И.О. уполномоченного представителя компании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Название компании или ЧП / ИП)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, согласен обеспечить Фонд MSDSP KG, товарами/услугами, отвечающими следующим характеристикам, согласно общим условиям и ответственности, которым я обязуюсь следовать

**ЛОТ №3**

**Закупка контейнера для автомобильных весов в с. Эмгекчил Нарынского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-о** | **Цена за единицу** | **Общая стоимость** | **Сроки доставки**  |
| 1 | Металлический контейнер 20 тн. | шт | 1 |  |  |  |

В графе «сроки доставки», Поставщик должен указать дни, в течение которых должен завершить поставку до места назначения

**Адрес поставки:** ОФ «Фонд Развития Эмгекчильского АА» село Эмгекчи Нарынский район

**Общая стоимость должна указываться с учетом всех налогов, доставки и погрузки/разгрузки до пункта назначения.**

Срок действия ценового предложения в течение 60 дней

Подпись уполномоченного лица и печать организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_\_\_» 2021 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*Наименование Поставщика) (Должность) (Подпись и печать)*

*Эл. адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Юр.адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Приложение №3

|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ТОВАРОВ: ЛОТ №1 Строительные материалы и детали для капитального ремонта автомобильных весов в с. Эмгекчил Нарынского района** |
|  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен заполняется участником тендера) |
|
| **1.       Цемент- ГОСТ 5382-2019** |
| Количество | 6,7 тонн |  |
| Тип | Портландцемент |  |
| Марка | 400 |  |
| **2.       Щебень. ГОСТ-31424-2010** |
| Количество | 26 тонн |  |
| Материал | Щебень из плотных горных пород промышленного производства для строительных работ.  |  |
| 3.       **Песок. ГОСТ-31424-2010** |
| Количество | 15 тонн |  |
| Материал | Песок для строительных работ |  |
| **4.       Уголок металлический ГОСТ 8509–93**  |
| Количество | 40 метр |  |
| Размеры | 100\*100\*7 мм |  |
| Тип | Уголки стальные горячекатаные равнополочные |  |
| **5.       Закладные детали ГОСТ 103-2006** |
| Количество  | 6 шт |   |
| Тип |  Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой |   |
| Размеры | 400\*400\*20 мм |   |  |
| **6.       Двутавр 20, ГОСТ 8239-89** |
| Количество | 0,7 тн |  |
| Тип | Двутавры стальные горячекатаные |  |
| **7. Масляная краска ГОСТ 31993-2013** |
| Количество | 27 кг |   |
| Материал | Материалы лакокрасочные |   |
| **8.       Металлический лист ГОСТ 103-2006** |  |
| Количество | 36 м2 |   |  |
| Тип  | Прокат сортовой стальной горячекатаный |   |  |
| Толщина | 10 мм |   |  |
| **9.   Электроды ГОСТ 9466-75** |  |
| Количество | 45 кг |   |  |
| Тип | Электроды сварочные |   |  |
| Диаметр | 4 мм Э46 |   |  |
| **10. Арматура А-111 ГОСТ 5781-82** |  |
| Количество | 400 м |   |  |
| Тип | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-III |   |  |
| Диаметр | 12мм, м |   |  |
| **11. Арматура ГОСТ 5781-82** |  |
| Количество | 180 м |   |  |
| Тип | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый, гладкого профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А1 (404 м) |   |  |
| Диаметр | 6,5 мм |   |  |
| **12. Вязальная проволока ГОСТ 3282-74** |  |
| Количество | 2 кг |  |  |
| Тип | Проволока стальная низкоуглеродистая общего |  |  |
| Диаметр | 2 мм |  |  |
| **13. Блоки дверные**  |  |
| Количество  | 1,9 м2  |  |  |
| Тип | ГОСТ 31173–2016 Дверные блоки наружные ДН21-09, металлические толщина металла не менее 0,8мм, в комплекте со скобяными изделиями, замком. |  |  |
| **14. Блоки оконные пластиковые, однокамерный стеклопакет** |  |
| Количество  | 1,8 м2 |  |  |
| Материал | ПВХ профили 4-х камерные, стеклопакет однокамерные, фурнитуры, профили Российские. |  |  |
| **15. Герметик**  |  |
| Количество  | 2 шт. |  |  |
| Материал | Пенополиуретановый (пена монтажная), всесезонная, типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл |  |  |
| **16. Дюбели монтажные**  |  |
| Количество | 14 шт |  |  |
| Тип | Монтажные 10х132 мм |  |  |
| **17. Счетчик "Энергомера" СЕ 101 R5.1 145 М6, 5–60 А, однофазный, одно тарифный** |  |
| Количество | 1 шт. |  |  |
| Тип | Электромеханическийкласс точности: 1.0способ монтажа: на DIN-рейку, на винтыноминальный ток 5 Амаксимальный ток 60 Атип подключения: двухпроводнойпринцип подключения: прямое |  |  |
| **18. Электропроводы АВВГ2\*6 мм2** |  |
| Количество | 75 м  |  |  |
| Характеристика | Марка провода: АППВ.Токопроводящая жила: Алюминиевая.Количество жил, штук: 2 (две).Тип жилы провода: Монолитная.Поперечное сечение жилы: 6 мм2.Изоляция жилы: ПВХ пластикат. |  |  |
| **19. Розетка штепсельная** |  |
| Количество | 1 шт. |  |  |
| Тип | Розетка штепсельная, двугнёздная, 220 вольт. |  |  |
| **20. Включатель** |  |
| Количество | 1 шт. |  |  |
| Тип | Включатели одноклавишный, 220 вольт |  |  |
| **21.  Патрон подвесной** |  |
| Количество  | 2 шт.  |   |  |
| Тип | Карболитовый патрон Е27 для ламп накаливания. |   |  |
| **Предоставить копии сертификатов соответствия на следующие материалы/товары**: -**Цемент М 400 (1)****-Арматуры класса А 111, А 1 (10, 11)** |  |
| **Требования к упаковке: Деревянные подставки, другие поддоны и заводские упаковки для транспортировки.**  |  |
| **Поставка: в** течение 30 дней |  |
| При поставке товаров Поставщик в обязательном порядке приглашает ОФ «MSDSP KG» для осмотра партии товара на соответствие с указанными техническими спецификациями. |  |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ТОВАРОВ:
ЛОТ № 2**

**Детали для капитального ремонта автомобильных весов в с. Эмгекчил Нарынского района**

|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен заполняется участником тендера) |
|  |
| **1.       Стабилизатор ANDELI 1KVA Китай** |  |
| Количество | 1 шт. |  |  |
| Характеристика | Автоматический регулятор напряжения. Производство КНР |  |  |
| **2.       Тензодатчик Zemic НМ9В-СЗ-ЗОТ-1686-FH-D41 Китай** |  |
| Количество | 1 шт. |  |  |
| Характеристика | Тензодатчик Zemic максимальная нагрузка 30т, класс точности по OIML R60: С3, макс. число поверочных интервалов 3000. Производство КНР. Комплект поставки:- Тензодатчик с кабелем, шар, верхний узел встройки, металлические хомуты, резиновый кожух.- HM9B - технический паспорт- HM9B - свидетельство об утверждении типа |  |  |
| **3.       Соединительная коробка JB06-6 Zemic Китай** |  |
| Количество | 1 шт. |  |  |
| Характеристика | Тип JB06-6Класс защиты IP65Количество подключаемых датчиков - 6Материал - Алюминиевый сплав. Производство КНР |  |  |
| **4.       Весовой индикатор YAOHUA xk -3190 A12 Китай,** |  |
| Количество | 1 шт. |  |  |
| Материал | Модели: XK3190-A12E.Источник питания:220V.Тип дисплея: LED Производство КНР |  |  |
| **Требования к упаковке: Деревянные подставки, другие поддоны и заводские упаковки для транспортировки.**  |  |
| **Поставка: в** течение 30 дней |  |
| При поставке товаров Поставщик в обязательном порядке приглашает ОФ «MSDSP KG» для осмотра партии товара на соответствие с указанными техническими спецификациями. |  |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ТОВАРОВ:
ЛОТ № 3**

**Контейнер для автовесов в с. Эмгекчил, Нарынского района**

|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен заполняется участником тендера) |
|  |
| **1.      Контейнер**  |  |
| Количество | 1 шт. |  |  |
| Тип | Контейнер металлический, 20 тн.  |  |  |
| Размеры  | 2600\*2400\*6200 |  |  |
| **Поставка: в** течение 30 дней |  |
| При поставке товаров Поставщик в обязательном порядке приглашает ОФ «MSDSP KG» для осмотра партии товара на соответствие с указанными техническими спецификациями. |  |

Приложение №4

**ФОРМА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[дата]*

**Кому :** ОФ MSDSP KG

**Адрес** : Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Аалы Токомбаева 25, Монако 2 этаж; г Нарын, ул. Жакыпова 19

**Наименование конкурса:** Закупка строительных материалов, деталей и оборудования для капитального ремонта автомобильных весов в с. Эмгекчил Нарынского района

Изучив Конкурсную документацию, включая все приложения, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (краткое описание предмета закупки) в полном соответствии с условиями Конкурсной документации на сумму:

• Лот No \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите номер лота и наименование лота на сумму \_\_\_\_\_\_ [указать цену лота цифрами и прописью) сом;

•Лот No \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите номер лота и наименование лота) на сумму \_\_\_\_\_\_ [поставщик указывает цену лота цифрами и прописью) сом;

•Лот No \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите номер лота и наименование лота) на сумму \_\_\_\_\_\_ [поставщик указывает цену лота цифрами и прописью) сом

ВСЕГО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [указать общую сумму Конкурсной заявки цифрами и прописью] сом. (Примечание: Поставщик указывает цены по тем лотам, по которым он подает Конкурсную заявку).

"Перечень цен», является неотъемлемой частью Конкурсной заявки и включает все затраты, налоги, пошлины и сборы, в соответствии с Приглашением.

Мы предлагаем завершить поставку товаров, описанных в Контракте в течение периода \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месяцев / дней с даты подписания контракта.

Мы понимаем, что вы не обязаны принимать предложение с наименьшей стоимостью, или какое-либо другое из полученных Вами предложений.

Настоящим подтверждаем, что данная конкурсное предложение соответствует сроку действия конкурсной заявки, указанному в запросе котировок, и принимаем условия конкурса.

Подпись уполномоченного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Печать Поставщика (если применимо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_