**Конкурсная документация**

**Контент**

Объединение юридических лиц "Ассоциация-Федерация органического движения "Био-KG" реализует проект “Совместное участие и планирование - ключ к устойчивому экономическому развитию”, поддержанный Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) (Германское общество по международному сотрудничеству) при со финансировании Европейского Союза (ЕС) и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

В рамках проекта планируется закупка Комплектной трансформаторной подстанция (КТП) для муниципального здания Жаны-Жолского айылного аймака. В связи с этим, ОЮЛ АФОД «БИО-KG» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в конкурсе и предоставить свои конкурсные предложения на оборудование, указанное ниже и отвечающий перечисленным спецификациям.

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о закупающей организации** | |
| Наименование организации | Объединение юридических лиц "Ассоциация-Федерация органического движения "Био-KG" |
| Фактический адрес | Кыргызская Республика, Жалал-Абадская область, город Жалал-Абад, ул. Ленина, дом 18. |
| Контактное лицо | Гулзат Абдраева  biokg.procurement@gmail.com  +996 550 423274 |
| **Информация о закупке** | |
| Наименование закупки | Закупка комплектной трансформаторной подстанции (КТП) |
| Метод закупки | Запрос на подачу ценовых предложений (метод котировок) |
| Дата опубликования объявления | 09 августа 2021 г. |
| Крайний срок подачи конкурсной заявки | 12 августа 2021 г. |
| Срок действия конкурсной заявки | 40 дней |
| Место поставки закупки | Жаны-Жолский айылный аймак, Аксыйский район, Джалал-Абадская область. |
| Срок завершения установки | В течении 10 дней со дня подписания контракта |
| **Квалификационные требования** | |
| Документ, определяющий юридический статус и место регистрации | Представить копию свидетельства о регистрации |
| Сведения об общем объеме аналогичных работ | Представить за последние 2 года |
| **Технические спецификации** | |
| Наименование товара | Технические требования |
| Комплектная трансформаторная подстанция (КТП)  (1 шт) | -Тип и мощность силового трансформатора – 250 кВА;  - Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения – 10 кВ;  - Номинальное напряжение на стороне НН - 0,4 кВ;  - Ток электрической стойкости на стороне ВН - 51 кА \*;  -Ток термической стойкости на стороне ВН-20 кА \*;  - Исполнение по вводу ВН – воздушный;  - Исполнение по выводу НН - кабельный, воздушный;  - Степень защиты по ГОСТ 14254 - Iр23;  - Количество отходящих линий (может быть увеличено) - 5\*.  - К оборудованию должна прилагаться соответствующая техническая документация (порядок сборки и установки, паспорт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон), а также информация о стране-производителе и материалах изготовления, вся документация на русском языке или с переводом на русский язык;  - Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);  - Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом;  - Демонстрация исправности и проведение обучения по эксплуатации при сдаче оборудования –является обязательным. |

1. Цены в конкурсном предложении должны быть указаны в Кыргызских сомах. Цены должны быть указаны включая транспортировку до места назначения (Жаны-Жолский айылный аймак, Аксыйский район, Жалал-Абадская область), растаможивание, расходы по разгрузке. Предложенные цены должны включать в себя также и налоги.
2. Конкурсное предложение на кыргызском или русском языке со всеми приложениями должно быть закреплено печатью поставщика, запечатано в конверт c надписью или в теме электронного письма: «**Закупка КТП/Жаны-Жолский АА**». В случае, присуждения контракта на поставку необходимо будет предоставить оригиналы документов и справку об отсутствии задолженности по налогам и социальным взносам.
3. Конкурсное предложение должно сопровождаться соответствующей технической документацией (сертификат соответствия), каталогом/ми (при возможности) или другими документами и соответствующей информацией по товарам.
4. До вскрытия конкурсных заявок заинтересованные поставщики имеют право обратиться к заказчику за разъяснением конкурсной документации. Во время оценки конкурсных заявок заказчик вправе обратиться к участнику конкурса за разъяснениями по поводу его конкурсной заявки. Просьба о разъяснении и ответ на нее должны подаваться только в письменном виде на электронный адрес: biokg.procurement@gmail.com Не допускается изменение цены и сути конкурсной заявки. Срок предоставления ответов на разъяснения составляет 3 рабочих дня.
5. Конкурсные предложения, признанные соответствующими техническим спецификациям, будут оцениваться посредством сравнения цен (включая цену за доставку до места назначения, дополнительные расходы, такие как растаможивание, разгрузка и прочие).
6. Контракт будет присужден участнику, соответствующему требуемым стандартам технической спецификации и предложившему наименьшую оцененную стоимость. Неполные предложения или несоответствующие согласно спецификации предложения рассматриваться не будут. Успешный участник конкурсного предложения подпишет Контракт. В контракте будут прописаны сроки поставки, которые не должны превышать 10 календарных дней с момента подписания контракта. Оплата будет производится после приема товаров и подписания акта-приёма передачи. Заказчиком предусмотрена предоплата. В конкурсном предложении поставщик должен указать запрашиваемую сумму предоплаты.
7. Конкурсное предложение должно быть действительно в течение периода 40 (сорок) дней со дня крайнего срока подачи конкурсного предложения.