**Конкурсная документация**

**Контент**

Общественный фонд “Абад” реализует проект «Совместное планирование и развитие местной экономики», поддержанный Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) (Германское общество по международному сотрудничеству) при со финансировании Европейского Союза (ЕС) и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

В рамках проекта планируется закупка ветеринарного оборудования и инвентаря для своевременного и качественного проведения лечения, вакцинации, хирургических вмешательств и искусственного оплодотворения домашнего скота. В связи с этим, ОФ “Абад” приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в конкурсе и предоставить свои конкурсные предложения на оборудования и инструменты, указанные ниже и отвечающие перечисленным спецификациям.

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о закупающей организации** | |
| Наименование организации | Общественный Фонд «Абад» |
| Фактический адрес | Кыргызская Республика, Жалал-Абадская область, город Жалал-Абад, ул. Ленина, дом 18. |
| Контакты (телефон, электронная почта, контактное лицо) | Гулзат Абдраева  pf\_abad@mail.ru  abad.pf@gmail.com  +996 550 423274 |
| **Информация о закупке** | |
| Наименование закупки | Закупка оборудования и инвентаря для ветеринарного сервиса |
| Метод закупки | Запрос на подачу ценовых предложений (метод котировок) |
| Дата опубликования объявления | 17 сентября 2021 г. |
| Крайний срок подачи конкурсной заявки | 24 сентября 2021 г. |
| Срок действия конкурсной заявки | 40 дней |
| Место поставки закупки | Масынский айылный аймак, Ноокенский район, Джалал-Абадская область. |
| Срок завершения поставки | В течении 15 дней со дня подписания контракта |
| Контрольная цифра закупки  (цены указаны за 1 штуку) | Лот №1 Хирургический ветеринарный набор (32 предмета) – 39 000 сом  Лот №2 Сосуд Дьюара – 68 000 сом  Лот № 3 Сумка техника осеменатора (оборудованный) - 54 500 сом  Лот №4 Прибор для таврения животных – 21 500 сом  Лот №5 Станок-фиксатор для крупного рогатого скота – 244 000 сом  Лот №6 Термо сумка ветеринара – 14 300 сом;  Лот №7 УЗИ – 244 000 сом. |
| **Квалификационные требования** | |
| Документ, определяющий юридический статус и место регистрации | Представить копию свидетельства о регистрации |
| Сведения об общем объеме аналогичных работ | Представить за последние 2 года |
| **Технические спецификации** | |
| Наименование товара | Технические требования |
| Лот №1 Хирургический ветеринарный набор (32 предмета)  (1 набор) | -Размещение в стерилизаторе из нержавеющей стали;  - Комплект из 32 предметов:   |  |  | | --- | --- | | Ножницы с двумя острыми концами, прямые | Длина не менее 180 мм | | Ножницы с двумя острыми концами, вертик изогнутые | Длина не менее 170 мм | | Зонд хирургический | 2- стор 160х1,5 - 2 шт | | Пинцет анатомический | Длина не менее 150 мм. | | Пинцет хирургический | Не менее 150 мм | | Ручка скальпеля малая | Не менее 120 мм | | Ручка скальпеля большая | Не менее 130 мм | | Лезвие съемное, 10 | 10 шт. | | Лезвие съемное, 24 | 10 шт. | | Игла инъекционная к шприцам | 0,8х60 С, 10 шт. | | Игла инъекционная к шприцам | 1,0х90 С, 10 шт. | | Игла хирургическая изогнутая | Не менее 3/8 1,2х55, 10 шт. | | Игла хирургическая с изогнутым концом | IB2-1,8х108 (анатомическая) 10 шт. | | Лоток стомат с крышкой | Для игл (80х35х12), 2 шт | | Троакар полостной | Диаметр не менее 4,7мм | | Шприц ветеринарный инъекционный | Объем не менее 10 мл | | Шприц ветеринарный инъекционный | Объем не менее 20 мл | | Зажим кровоостанавливающий, зубчатый, изогнутый | Размер 158мм | | Зажим кровоостанавливающий, зубчатый, прямой | Размер 160 мм | | Иглодержатель | Длина не менее 160 мм | | Шелк стерильный ампульный | Толщина 1,25мм | | Комплект сменных частей к шприцам | 2 шт | | Футляр укладка | 1 | | Скальпель брюшистый | Большой | | Скальпель брюшистый | Средний | | Скальпель остроконечный | Средний | | Корнцанг изогнутый | Не менее 256 мм | | Зажим кровоостанавливающий | Двузубый, зубчатый, прямой на 160 мм | | Ножницы тупоконечные, вертикально – изогнутые | Не менее 170 мм | | Игла для кровопускания ветеринарная |  | | Пинцет анатомический | Не менее 250 мм |   - К товару должна прилагаться соответствующая техническая документация, гарантийный талон, а также информация о стране-производителе и материалах изготовления, вся документация на русском языке или с переводом на русский язык;  - Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);  - Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом. |
| Лот №2 Сосуд Дьюара  (1 шт) | -Для жидкого азота, материал - алюминий, горловина – стеклопластиковая;  - Вместимость не менее - 35 л;  - Размеры горловины не более - 80 мм;  - Время полного испарения азота не менее - 60 сут;  - Габаритные размеры сосуда: высота не более - 615 мм, диаметр не более - 380 мм;  - К товару должна прилагаться соответствующая техническая документация (порядок сборки и установки, паспорт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон), а также информация о стране-производителе и материалах изготовления, вся документация на русском языке или с переводом на русский язык;  - Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);  - Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом;   * - Демонстрация исправности при сдаче товара –является обязательным. |
| Лот № 3 Сумка техника осеменатора (оборудованный)  (1 шт) | - Предназначение - хранение и переноска инструментов для искусственного осеменения КРС;  - Наличие:   |  |  | | --- | --- | | Пенал ТО | Размеры общие не менее 81 х 10,2 см, Размер ячеек не менее 2,7 х 3 см, Ручка 21,5 х 2 см | | Шприц | Шприц ШО-3М, Корпус длина не менее 460 мм из нержавеющей стали | | Чехол универсальный со вставкой | Материал – полипропилен (пищевой) | | Санитарная рубашка уп. 80 шт. | Рулон длиной не менее 530 мм | | Перчатка (100 шт.) | Для искусственного осеменения и ректального исследования КРС,  Материал - полиэтилен высокого давления (пищевой),  Длина 80см, ширина в районе пальцев 28 см, толщина пленки 21-24 мкр | | Термостат-оттаиватель | Для оживления замороженного семени в полиэтиленовых соломинках (100-140мм), а также ампулах,  Температура номинальная, С-38,5 Время выхода на рабочий режим не более 15 минут, Мощность Вт-20, Габариты мм- не менее D55,HI25, (150) | | Фартук | Для индивидуальной защиты от воды и грязи,  Длина не менее 96 см, ширина 82 см,  Длина тесьмы (на шею) от 20см до 60 см | | Стекло предметное | Для работы в области микроскопии,  Размеры не менее 26×76 мм и толщину 1,0–1,2 мм | | Стекло покровное | Для защиты микропрепаратов,  Габариты не менее 18х18 мм, Толщина стекла 0,2±0,01 мм | | Ножницы прямые 170мм | Материал - нержавеющей сталь Н-6,  Длина не менее 170 мм | | Корнцанг прямой | Для работ с жидким азотом и извлечения пайет из сосудов Дьюара,  Длина не менее 250 мм,  Материал из нержавеющей стали | | Пинцет анатомический ПА250 | Материал из нержавеющей стали,  Длина не менее 250 мм | | Термометр до 100 | Диапазон измерения температур 0...+100 оС, | | Календарь карманный | Для определения сроков конца беременности и день оплодотворения для КРС, МРС. | | Склянка для реактивов | Из стекла  Объем не менее 200 мл | | Бахилы (пара) | Материал из полиэтилена высокого давления (пищевой)  Толщина от 55 до 70 мкр | | Полотенце вафельное | Материал из хлопка | | Вата хирургическая | Из натурального длинноволокнистого сырья (волокна 100% хлопка высшей пробы) без добавления добавок и примесей. Объем не менее 250 г | | Марля медицинская 20 метров | Отрез марлевый нестерильный,  Изготовлено из 100 % хлопка,  Длина отреза 20 м | | Подставка под инструменты | Подставка предназначена для 5-ти стерильных инструментов,  Материал из пластика,  Длина 20 см |   - К оборудованию должна прилагаться соответствующая техническая документация (порядок сборки, паспорт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон), а также информация о стране-производителе и материалах изготовления, вся документация на русском языке или с переводом на русский язык;  - Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);  - Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом;  - Демонстрация исправности товара при сдаче –является обязательным. |
| Лот №4 Прибор для таврения животных  (1 шт) | - Габаритные размеры не менее - длина 710 ±5; ширина 124±2; высота 58±2 мм;  - Размеры цифр не менее - длина 40; ширина -18; высота -34 мм;  - К прибору должна прилагаться соответствующая техническая документация, гарантийный талон, а также информация о стране-производителе и материалах изготовления, вся документация на русском языке или с переводом на русский язык;  - Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);  - Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом;   * - Демонстрация исправности товара при сдаче –является обязательным. |
| Лот №5 Станок-фиксатор для крупного рогатого скота   * 1. шт) | - Для фиксации конечности КРС, без выступающих деталей внутри станка;  - Предназначение - обработка копыт, обезроживание, забор крови, клеймение, искусственное осеменение, диагностика и лечение, ректальное исследование;  - Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);  - Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом;   * - Демонстрация исправности товара при сдаче –является обязательным. |
| Лот №6 Термо сумка ветеринара  (1 шт) | -Предназначение - сохранение температуры подготовленного к осеменению семени.  - Наличие: Шприц ШО-3М, пайета для семени, защитный чехол, санитарная рубашка;  - Размеры общие не менее 81 х 10,2 см;  - Размер ячеек не менее 2,7 х 3 см;  - Материал: бостон-лайк, синтепон;  - Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);  - Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом;  - Демонстрация исправности товара при сдаче –является обязательным. |
| Лот №7 УЗИ  (1 шт) | -Предназначение - ветеринарная диагностика, трансректальные исследования КРС, МРС;  - Наличие аккумуляторов позволяющих работать не менее 6 часов;  - Многолучевое сложное сканирование;  - Высокое разрешение ЖК монитор, главный блок управления 5,7-дюйм;  - Встроенная псевдо цветовая система;  - Наличие Порта USB для переноса изображений на ПК или USB флэш- памяти;  - К оборудованию должна прилагаться соответствующая техническая документация (порядок сборки и установки, паспорт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон), а также информация о стране-производителе и материалах изготовления, вся документация на русском языке или с переводом на русский язык;  - Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);  - Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом;  - Демонстрация исправности товара при сдаче –является обязательным. |

1. Цены в конкурсном предложении должны быть указаны в Кыргызских сомах. Цены должны быть указаны включая транспортировку до места назначения (Масынский айылный аймак, Ноокенский район, Жалал-Абадская область), растаможивание, расходы по разгрузке и установке. Предложенные цены должны включать в себя также и налоги.
2. Конкурсное предложение на кыргызском или русском языке со всеми приложениями должно быть закреплено печатью поставщика, запечатано в конверт или в теме электронного письма c надписью: **«Закупка оборудования и инструментов для ветеринарного сервиса/Масынский АА».** В случае, присуждения контракта на поставку необходимо будет предоставить оригиналы документов.
3. Конкурсное предложение должно сопровождаться соответствующей технической документацией (сертификат соответствия, гарантийный талон), каталогом/ми (при возможности) или другими документами и соответствующей информацией по товарам.
4. До вскрытия конкурсных заявок заинтересованные поставщики имеют право обратиться к заказчику за разъяснением конкурсной документации. Во время оценки конкурсных заявок заказчик вправе обратиться к участнику конкурса за разъяснениями по поводу его конкурсной заявки. Просьба о разъяснении и ответ на нее должны подаваться только в письменном виде на электронный адрес [abad.pf@gmail.com](mailto:abad.pf@gmail.com). Не допускается изменение цены и сути конкурсной заявки. Срок предоставления ответов на разъяснения составляет 3 рабочих дня.
5. Конкурсные предложения, признанные соответствующими техническим спецификациям, будут оцениваться посредством сравнения цен (включая цену за доставку до места назначения, включая дополнительные расходы, такие как растаможивание, разгрузка и прочие).
6. Контракт будет присужден участнику, соответствующему требуемым стандартам технической спецификации и предложившему наименьшую оцененную стоимость. Неполные предложения или несоответствующие согласно спецификации предложения рассматриваться не будут. Успешный участник конкурсного предложения подпишет Контракт. В контракте будут прописаны сроки поставки, которые не должны превышать 15 календарных дней с момента подписания контракта. Оплата будет производится после приема товаров и подписания акта-приёма передачи. Заказчиком предусмотрена предоплата, но не более 30 % от общей суммы контракта. В конкурсном предложении поставщик должен указать запрашиваемую сумму предоплаты.
7. Конкурсное предложение должно быть действительно в течение периода 40 (сорок) дней со дня крайнего срока подачи конкурсного предложения.
8. Заинтересованные поставщики могут участвовать в конкурсе и подать как на один лот, так и на несколько лотов одновременно.