**Конкурсная документация**

**Контент**

Общественный фонд “Абад” реализует проект «Совместное планирование и развитие местной экономики», поддержанный Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) (Германское общество по международному сотрудничеству) при со финансировании Европейского Союза (ЕС) и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

В рамках проекта планируется закупка ветеринарного оборудования и инвентаря для своевременного и качественного проведения лечения, вакцинации, хирургических вмешательств и искусственного оплодотворения домашнего скота. В связи с этим, ОФ “Абад” приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в конкурсе и предоставить свои конкурсные предложения на оборудования и инструменты, указанные ниже и отвечающие перечисленным спецификациям.

|  |
| --- |
| **Информация о закупающей организации** |
| Наименование организации | Общественный Фонд «Абад» |
| Фактический адрес | Кыргызская Республика, Жалал-Абадская область, город Жалал-Абад, ул. Ленина, дом 18. |
| Контакты (телефон, электронная почта, контактное лицо) | Гулзат Абдраеваpf\_abad@mail.ruabad.pf@gmail.com+996 550 423274 |
| **Информация о закупке** |
| Наименование закупки | Закупка оборудования и инвентаря для ветеринарного сервиса |
| Метод закупки | Запрос на подачу ценовых предложений (метод котировок) |
| Дата опубликования объявления | 17 сентября 2021 г. |
| Крайний срок подачи конкурсной заявки | 24 сентября 2021 г. |
| Срок действия конкурсной заявки | 40 дней |
| Место поставки закупки | Масынский айылный аймак, Ноокенский район, Джалал-Абадская область.  |
| Срок завершения поставки | В течении 15 дней со дня подписания контракта |
| Контрольная цифра закупки(цены указаны за 1 штуку) |  Лот №1 Хирургический ветеринарный набор (32 предмета) – 39 000 сомЛот №2 Сосуд Дьюара – 68 000 сомЛот № 3 Сумка техника осеменатора (оборудованный) - 54 500 сомЛот №4 Прибор для таврения животных – 21 500 сомЛот №5 Станок-фиксатор для крупного рогатого скота – 244 000 сомЛот №6 Термо сумка ветеринара – 14 300 сом;Лот №7 УЗИ – 244 000 сом. |
| **Квалификационные требования** |
| Документ, определяющий юридический статус и место регистрации | Представить копию свидетельства о регистрации |
| Сведения об общем объеме аналогичных работ  | Представить за последние 2 года |
| **Технические спецификации** |
| Наименование товара | Технические требования |
| Лот №1 Хирургический ветеринарный набор (32 предмета) (1 набор) | -Размещение в стерилизаторе из нержавеющей стали;- Комплект из 32 предметов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ножницы с двумя острыми концами, прямые | Длина не менее 180 мм  |
| Ножницы с двумя острыми концами, вертик изогнутые  |  Длина не менее 170 мм  |
| Зонд хирургический  | 2- стор 160х1,5 - 2 шт |
| Пинцет анатомический  | Длина не менее 150 мм. |
| Пинцет хирургический  | Не менее 150 мм |
| Ручка скальпеля малая | Не менее 120 мм |
| Ручка скальпеля большая  | Не менее 130 мм |
| Лезвие съемное, 10 | 10 шт. |
| Лезвие съемное, 24 | 10 шт. |
| Игла инъекционная к шприцам  | 0,8х60 С, 10 шт. |
| Игла инъекционная к шприцам  | 1,0х90 С, 10 шт. |
| Игла хирургическая изогнутая  | Не менее 3/8 1,2х55, 10 шт. |
| Игла хирургическая с изогнутым концом  | IB2-1,8х108 (анатомическая) 10 шт. |
| Лоток стомат с крышкой  | Для игл (80х35х12), 2 шт |
| Троакар полостной  | Диаметр не менее 4,7мм |
| Шприц ветеринарный инъекционный  | Объем не менее 10 мл |
| Шприц ветеринарный инъекционный  | Объем не менее 20 мл |
| Зажим кровоостанавливающий, зубчатый, изогнутый  | Размер 158мм |
| Зажим кровоостанавливающий, зубчатый, прямой  | Размер 160 мм |
| Иглодержатель | Длина не менее 160 мм |
| Шелк стерильный ампульный  | Толщина 1,25мм |
| Комплект сменных частей к шприцам  | 2 шт |
| Футляр укладка | 1 |
| Скальпель брюшистый  | Большой |
| Скальпель брюшистый  | Средний |
| Скальпель остроконечный | Средний |
| Корнцанг изогнутый  | Не менее 256 мм |
| Зажим кровоостанавливающий | Двузубый, зубчатый, прямой на 160 мм |
| Ножницы тупоконечные, вертикально – изогнутые | Не менее 170 мм |
| Игла для кровопускания ветеринарная |   |
| Пинцет анатомический  | Не менее 250 мм |

- К товару должна прилагаться соответствующая техническая документация, гарантийный талон, а также информация о стране-производителе и материалах изготовления, вся документация на русском языке или с переводом на русский язык;- Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);- Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом. |
| Лот №2 Сосуд Дьюара (1 шт) | -Для жидкого азота, материал - алюминий, горловина – стеклопластиковая;- Вместимость не менее - 35 л; - Размеры горловины не более - 80 мм;- Время полного испарения азота не менее - 60 сут; - Габаритные размеры сосуда: высота не более - 615 мм, диаметр не более - 380 мм;- К товару должна прилагаться соответствующая техническая документация (порядок сборки и установки, паспорт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон), а также информация о стране-производителе и материалах изготовления, вся документация на русском языке или с переводом на русский язык;- Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);- Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом;* - Демонстрация исправности при сдаче товара –является обязательным.
 |
| Лот № 3 Сумка техника осеменатора (оборудованный) (1 шт) | - Предназначение - хранение и переноска инструментов для искусственного осеменения КРС;- Наличие:

|  |  |
| --- | --- |
| Пенал ТО | Размеры общие не менее 81 х 10,2 см,Размер ячеек не менее 2,7 х 3 см,Ручка 21,5 х 2 см |
| Шприц  | Шприц ШО-3М, Корпус длина не менее 460 мм из нержавеющей стали  |
| Чехол универсальный со вставкой  | Материал – полипропилен (пищевой)  |
| Санитарная рубашка уп. 80 шт. | Рулон длиной не менее 530 мм  |
| Перчатка (100 шт.) | Для искусственного осеменения и ректального исследования КРС,Материал - полиэтилен высокого давления (пищевой), Длина 80см, ширина в районе пальцев 28 см, толщина пленки 21-24 мкр  |
| Термостат-оттаиватель  | Для оживления замороженного семени в полиэтиленовых соломинках (100-140мм), а также ампулах,Температура номинальная, С-38,5Время выхода на рабочий режим не более 15 минут,Мощность Вт-20,Габариты мм- не менее D55,HI25, (150)  |
| Фартук | Для индивидуальной защиты от воды и грязи, Длина не менее 96 см, ширина 82 см,Длина тесьмы (на шею) от 20см до 60 см |
| Стекло предметное  | Для работы в области микроскопии,Размеры не менее 26×76 мм и толщину 1,0–1,2 мм |
| Стекло покровное  | Для защиты микропрепаратов,Габариты не менее 18х18 мм,Толщина стекла 0,2±0,01 мм |
| Ножницы прямые 170мм | Материал - нержавеющей сталь Н-6,Длина не менее 170 мм |
| Корнцанг прямой  | Для работ с жидким азотом и извлечения пайет из сосудов Дьюара,Длина не менее 250 мм,Материал из нержавеющей стали |
| Пинцет анатомический ПА250 |  Материал из нержавеющей стали,Длина не менее 250 мм |
| Термометр до 100  | Диапазон измерения температур 0...+100 оС,  |
| Календарь карманный  | Для определения сроков конца беременности и день оплодотворения для КРС, МРС. |
| Склянка для реактивов  | Из стекла Объем не менее 200 мл |
| Бахилы (пара)  | Материал из полиэтилена высокого давления (пищевой) Толщина от 55 до 70 мкр |
| Полотенце вафельное | Материал из хлопка |
| Вата хирургическая  | Из натурального длинноволокнистого сырья (волокна 100% хлопка высшей пробы) без добавления добавок и примесей.Объем не менее 250 г |
| Марля медицинская 20 метров | Отрез марлевый нестерильный,Изготовлено из 100 % хлопка,Длина отреза 20 м |
| Подставка под инструменты | Подставка предназначена для 5-ти стерильных инструментов,Материал из пластика, Длина 20 см |

- К оборудованию должна прилагаться соответствующая техническая документация (порядок сборки, паспорт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон), а также информация о стране-производителе и материалах изготовления, вся документация на русском языке или с переводом на русский язык;- Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);- Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом;- Демонстрация исправности товара при сдаче –является обязательным. |
| Лот №4 Прибор для таврения животных (1 шт) | - Габаритные размеры не менее - длина 710 ±5; ширина 124±2; высота 58±2 мм; - Размеры цифр не менее - длина 40; ширина -18; высота -34 мм; - К прибору должна прилагаться соответствующая техническая документация, гарантийный талон, а также информация о стране-производителе и материалах изготовления, вся документация на русском языке или с переводом на русский язык;- Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);- Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом;* - Демонстрация исправности товара при сдаче –является обязательным.
 |
| Лот №5 Станок-фиксатор для крупного рогатого скота * 1. шт)
 | - Для фиксации конечности КРС, без выступающих деталей внутри станка;- Предназначение - обработка копыт, обезроживание, забор крови, клеймение, искусственное осеменение, диагностика и лечение, ректальное исследование;- Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);- Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом;* - Демонстрация исправности товара при сдаче –является обязательным.
 |
| Лот №6 Термо сумка ветеринара (1 шт) | -Предназначение - сохранение температуры подготовленного к осеменению семени.- Наличие: Шприц ШО-3М, пайета для семени, защитный чехол, санитарная рубашка;- Размеры общие не менее 81 х 10,2 см;- Размер ячеек не менее 2,7 х 3 см;- Материал: бостон-лайк, синтепон; - Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);- Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом;- Демонстрация исправности товара при сдаче –является обязательным. |
| Лот №7 УЗИ(1 шт) | -Предназначение - ветеринарная диагностика, трансректальные исследования КРС, МРС;- Наличие аккумуляторов позволяющих работать не менее 6 часов; - Многолучевое сложное сканирование;- Высокое разрешение ЖК монитор, главный блок управления 5,7-дюйм;- Встроенная псевдо цветовая система; - Наличие Порта USB для переноса изображений на ПК или USB флэш- памяти; - К оборудованию должна прилагаться соответствующая техническая документация (порядок сборки и установки, паспорт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон), а также информация о стране-производителе и материалах изготовления, вся документация на русском языке или с переводом на русский язык;- Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);- Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом;- Демонстрация исправности товара при сдаче –является обязательным. |

1. Цены в конкурсном предложении должны быть указаны в Кыргызских сомах. Цены должны быть указаны включая транспортировку до места назначения (Масынский айылный аймак, Ноокенский район, Жалал-Абадская область), растаможивание, расходы по разгрузке и установке. Предложенные цены должны включать в себя также и налоги.
2. Конкурсное предложение на кыргызском или русском языке со всеми приложениями должно быть закреплено печатью поставщика, запечатано в конверт или в теме электронного письма c надписью: **«Закупка оборудования и инструментов для ветеринарного сервиса/Масынский АА».** В случае, присуждения контракта на поставку необходимо будет предоставить оригиналы документов.
3. Конкурсное предложение должно сопровождаться соответствующей технической документацией (сертификат соответствия, гарантийный талон), каталогом/ми (при возможности) или другими документами и соответствующей информацией по товарам.
4. До вскрытия конкурсных заявок заинтересованные поставщики имеют право обратиться к заказчику за разъяснением конкурсной документации. Во время оценки конкурсных заявок заказчик вправе обратиться к участнику конкурса за разъяснениями по поводу его конкурсной заявки. Просьба о разъяснении и ответ на нее должны подаваться только в письменном виде на электронный адрес abad.pf@gmail.com. Не допускается изменение цены и сути конкурсной заявки. Срок предоставления ответов на разъяснения составляет 3 рабочих дня.
5. Конкурсные предложения, признанные соответствующими техническим спецификациям, будут оцениваться посредством сравнения цен (включая цену за доставку до места назначения, включая дополнительные расходы, такие как растаможивание, разгрузка и прочие).
6. Контракт будет присужден участнику, соответствующему требуемым стандартам технической спецификации и предложившему наименьшую оцененную стоимость. Неполные предложения или несоответствующие согласно спецификации предложения рассматриваться не будут. Успешный участник конкурсного предложения подпишет Контракт. В контракте будут прописаны сроки поставки, которые не должны превышать 15 календарных дней с момента подписания контракта. Оплата будет производится после приема товаров и подписания акта-приёма передачи. Заказчиком предусмотрена предоплата, но не более 30 % от общей суммы контракта. В конкурсном предложении поставщик должен указать запрашиваемую сумму предоплаты.
7. Конкурсное предложение должно быть действительно в течение периода 40 (сорок) дней со дня крайнего срока подачи конкурсного предложения.
8. Заинтересованные поставщики могут участвовать в конкурсе и подать как на один лот, так и на несколько лотов одновременно.