**Конкурсная документация**

**Контент**

Объединение юридических лиц "Ассоциация-Федерация органического движения "Био-KG" реализует проект “Совместное участие и планирование - ключ к устойчивому экономическому развитию”, поддержанный Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) (Германское общество по международному сотрудничеству) при со финансировании Европейского Союза (ЕС) и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

В рамках проекта планируется закупка услуг по ремонту здания в Кенешском айылном аймаке Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. В связи с этим, ОЮЛ АФОД «БИО-KG» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в конкурсе и предоставить свои конкурсные предложения на ремонт здания, указанное ниже и отвечающие перечисленным спецификациям.

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о закупающей организации** | |
| Наименование организации | Объединение юридических лиц "Ассоциация-Федерация органического движения "Био-KG" |
| Фактический адрес | Кыргызская Республика, Жалал-Абадская область, город Жалал-Абад, ул. Ленина, дом 18. |
| Контактное лицо | Гулзат Абдраева  biokg.procurement@gmail.com  +996 550 423274 |
| **Информация о закупке** | |
| Наименование закупки | Закупка услуг по ремонту здания |
| Метод закупки | Запрос на подачу ценовых предложений (метод котировок) |
| Дата опубликования объявления | 15 сентября 2021 г. |
| Крайний срок подачи конкурсной заявки | 22 сентября 2021 г. |
| Срок действия конкурсной заявки | 40 дней |
| Место поставки закупки | Кенешский айылный аймак, Базар-Коргонский район, Джалал-Абадская область. |
| Срок завершения ремонта | В течении 7 дней со дня подписания контракта |
| Контрольная цифра закупки | 189 000 сом |
| **Квалификационные требования** | |
| Документ, определяющий юридический статус и место регистрации | Представить копию свидетельства о регистрации |
| Отсутствие задолженности по налогам и социальным взносам | Представить справку |
| Сведения об общем объеме аналогичных работ | Представить за последние 2 года |
| **Технические спецификации на материалы** | |
| Наименование материалов | Технические требования |
| Кабель | Силовой на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами, с числом жил-3 и сечением – 10 м² |
| Провод | * Силовой на напряжение до 450 В, с числом жил – 2 и сечением-2,5 мм² |
| Кабель-канал (короб) | Legrand, 40x20 мм |
| Люстра | Потолочная, LED, 108Вт |
| Выключатель | Одноклавишный для открытой проводки |

Ведомость объема работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работ, еденица измерения | Количество |
| 1 | Соскабливание известкового набела и старой краски с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м² | 1,212 |
| 2 | Сплошной выравнивание штукатурки внутри здания стен, колон и ригеля (однослойная штукатурка), 100 м² | 1,212 |
| 3 | Окрашивание поверхностей стен, ригеля и колонны водоэмульсионными составами, 100 м² | 1,212 |
| 4 | Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, 100 м² окрашиваемой поверхности | 1,01 |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, 100 м² трубопровода | 0,289 |
| 6 | Демонтаж радиаторов до 80 кг, 100 шт | 0,07 |
| 7 | Ввод в здание в стальной трубе провод сечением до 16 мм² | 1 |
| 8 | Монтаж кабеля по установленным конструкциям и лоткам, 100 м | 0,4 |
| 9 | Монтаж короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м | 0,6 |
| 10 | Установка светильников | 4 |
| 11 | Установка выключателей и розеток, 100 шт | 0,08 |
| 12 | Разборка плинтусов деревянных, 100 шт | 0, 408 |
| 13 | Устройство плинтусов, 100 м | 0, 408 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски, 100 м² окрашиваемой поверхности | 1,01 |

1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и представлением своего конкурсного предложения, Заказчик не несет никакой ответственности за такие расходы, независимо от хода и итогов конкурса. Участник берет на себя расходы по проектно-сметной документации, которую необходимо приложить к конкурсному предложению.
2. Цены в конкурсном предложении должны быть указаны в Кыргызских сомах. Общая сумма, заявленная Участником в конкурсном предложении должна покрывать весь объем контракта (стоимость материалов, доставку материалов и все работы по ремонту здания) и соответствовать требованиям, указанным в конкурсной документации.
3. Конкурсное предложение на кыргызском или русском языке со всеми приложениями должно быть закреплено печатью поставщика, запечатано в конверт c надписью или в теме электронного письма: **«Закупка услуг по ремонту здания /Кенешский АА».** В случае, присуждения контракта на поставку необходимо будет предоставить оригиналы документов.
4. Конкурсное предложение должно сопровождаться соответствующей технической документацией и соответствующей информацией по работам и товарам.
5. До вскрытия конкурсных заявок заинтересованные поставщики имеют право обратиться к заказчику за разъяснением конкурсной документации. Во время оценки конкурсных заявок заказчик вправе обратиться к участнику конкурса за разъяснениями по поводу его конкурсной заявки. Просьба о разъяснении и ответ на нее должны подаваться только в письменном виде на электронный адрес: biokg.procurement@gmail.com Не допускается изменение цены и сути конкурсной заявки. Срок предоставления ответов на разъяснения составляет 3 рабочих дня.
6. Конкурсные предложения, признанные соответствующими техническим спецификациям, будут оцениваться посредством сравнения цен.
7. Контракт будет присужден участнику, соответствующему требуемым стандартам технической спецификации и предложившему наименьшую оцененную стоимость. Неполные предложения или несоответствующие согласно спецификации предложения рассматриваться не будут. Успешный участник конкурсного предложения подпишет Контракт. В контракте будут прописаны сроки ремонтных работ, которые не должны превышать 7 календарных дней с момента подписания контракта. Оплата будет производится после подписания акта приема передачи. Заказчиком предусмотрена предоплата. В конкурсном предложении Участник должен указать запрашиваемую сумму предоплаты.
8. Конкурсное предложение должно быть действительно в течение периода 40 (сорок) дней со дня крайнего срока подачи конкурсного предложения.