**Конкурсная документация**

**Контент**

Общественный фонд “Абад” реализует проект «Совместное планирование и развитие местной экономики», поддержанный Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) (Германское общество по международному сотрудничеству) при со финансировании Европейского Союза (ЕС) и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

В рамках проекта планируется закупка ветеринарного оборудования и инструментов для своевременного и качественного проведения лечения, вакцинации, хирургических вмешательств и искусственного оплодотворения домашнего скота. В связи с этим, ОФ “Абад” приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в конкурсе и предоставить свои конкурсные предложения на оборудования и инструменты, указанные ниже и отвечающие перечисленным спецификациям.

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о закупающей организации** | |
| Наименование организации | Общественный Фонд «Абад» |
| Фактический адрес | Кыргызская Республика, Жалал-Абадская область, город Жалал-Абад, ул. Ленина, дом 18. |
| Контакты лицо | Гулзат Абдраева  abad.pf@gmail.com  pf\_abad@mail.ru  +996 550 423274 |
| **Информация о закупке** | |
| Наименование закупки | Закупка оборудования и инструментов для ветеринарного сервиса |
| Метод закупки | Запрос на подачу ценовых предложений (метод котировок) |
| Дата опубликования объявления | 8 сентября 2021 г. |
| Крайний срок подачи конкурсной заявки | 15 сентября 2021 г. |
| Срок действия конкурсной заявки | 40 дней |
| Место поставки закупки | Достукский айылный аймак, Ноокенский район, Джалал-Абадская область. |
| Срок завершения поставки | В течении 20 дней со дня подписания контракта |
| **Квалификационные требования** | |
| Документ, определяющий юридический статус и место регистрации | Представить копию свидетельства о регистрации |
| Сведения об общем объеме аналогичных работ | Представить за последние 2 года |
| **Технические спецификации** | |
| Наименование товара | Технические требования |
| Лот №1 Сосуд дьюара  (2 шт) | -Для жидкого азота, материал - алюминий, горловина – стеклопластиковая;  - Вместимость не менее - 35 л;  - Размеры горловины не более - 80 мм;  - Время полного испарения азота не менее - 60 сут;  - Габаритные размеры сосуда: высота не более - 615 мм, диаметр не более - 380 мм;  - К оборудованию должна прилагаться соответствующая техническая документация (порядок сборки и установки, паспорт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон), а также информация о стране-производителе и материалах изготовления, вся документация на русском языке или с переводом на русский язык;  - Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);  - Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом;  - Демонстрация исправности и проведение инструктажа по эксплуатации при сдаче оборудования –является обязательным. |
| Лот №2 Хирургические инструменты   1. комплект) | -Комплект:  1.Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1, 160 мм - 1 шт  2.Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой №2, 162 мм - 1 шт  3.Зонд хирургический желобоватый, 170 мм - 1 шт  4.Игла хирургическая - 4 шт  5.Иглодержатель общехирургический, 160 мм - 1 шт  6.Игольник - 1 шт  7.Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 170 мм - 1 шт  8.Пинцет хирургический, 150 мм - 1 шт  9.Скальпель остроконечный средний - 1 шт  - Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);  - Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом;   * - Демонстрация исправности инструментов при сдаче товара –является обязательным. |
| Лот № 3 Микроскоп для проверки подвижности спермы скота  (1 шт) | -Предназначение - наблюдение и морфологические исследования препаратов в проходящем свете в светлом поле;  - Увеличение микроскопа - 80 - 800 крат;  - Револьверное устройство на 3 объектива;  - Объективы, крат/апертура 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65;  - Наличие встроенного обогревательного столика с осветителем;  - Габаритные размеры не менее 100x155x260 мм;  - К оборудованию должна прилагаться соответствующая техническая документация (порядок сборки и установки, паспорт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон), а также информация о стране-производителе и материалах изготовления, вся документация на русском языке или с переводом на русский язык;  - Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);  - Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом;  - Демонстрация исправности и проведение инструктажа по эксплуатации при сдаче оборудования –является обязательным. |
| Лот №4 УЗИ аппарат для КРС, МРС  (1 шт) | -Предназначение - ветеринарная диагностика, трансректальные исследования КРС, МРС;  - Наличие аккумуляторов позволяющих работать не менее 6 часов;  - Многолучевое сложное сканирование;  - Высокое разрешение ЖК монитор, главный блок управления 5,7-дюйм;  - Встроенная псевдо цветовая система;  - Наличие Порта USB для переноса изображений на ПК или USB флэш- памяти;  - К оборудованию должна прилагаться соответствующая техническая документация (порядок сборки и установки, паспорт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон), а также информация о стране-производителе и материалах изготовления, вся документация на русском языке или с переводом на русский язык;  - Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);  - Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом;   * - Демонстрация исправности и и проведение обучения по эксплуатации при сдаче оборудования –является обязательным. |
| Лот №5 Датчик для выявления охоты коров  (10 шт) | - Передача данных в реальном времени и в большом радиусе;  - Внутренняя память датчика не менее 24 часа;  - Пассивная идентификационная технология в соответствии c ISO, работающая независимо от батареи; - Единое комплектное устройство, прикрепленное к ошейнику или ноге;  - К товару должна прилагаться соответствующая техническая документация (порядок сборки и установки, паспорт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон), а также информация о стране-производителе и материалах изготовления, вся документация на русском языке или с переводом на русский язык;  - Гарантия обязательна (не менее 12 месяцев);  - Сервисное обслуживание, желательно в Ошской или Жалал-Абадской области- является преимуществом;   * - Демонстрация исправности товара и проведение инструктажа по эксплуатации при сдаче –является обязательным. |

1. Цены в конкурсном предложении должны быть указаны в Кыргызских сомах. Цены должны быть указаны включая транспортировку до места назначения (Достукский айылный аймак, Ноокенский район, Жалал-Абадская область), растаможивание, расходы по разгрузке и установке. Предложенные цены должны включать в себя также и налоги.
2. Конкурсное предложение на кыргызском или русском языке со всеми приложениями должно быть закреплено печатью поставщика, запечатано в конверт или в теме электронного письма c надписью: **«Закупка оборудования и инструментов для ветеринарного сервиса/Достукский АА».** В случае, присуждения контракта на поставку необходимо будет предоставить оригиналы документов и справку об отсутствии задолженности по налогам и социальным взносам.
3. Конкурсное предложение должно сопровождаться соответствующей технической документацией (сертификат соответствия), каталогом/ми (при возможности) или другими документами и соответствующей информацией по товарам.
4. До вскрытия конкурсных заявок заинтересованные поставщики имеют право обратиться к заказчику за разъяснением конкурсной документации. Во время оценки конкурсных заявок заказчик вправе обратиться к участнику конкурса за разъяснениями по поводу его конкурсной заявки. Просьба о разъяснении и ответ на нее должны подаваться только в письменном виде на электронный адрес [abad.pf@gmail.com](mailto:abad.pf@gmail.com). Не допускается изменение цены и сути конкурсной заявки. Срок предоставления ответов на разъяснения составляет 3 рабочих дня.
5. Конкурсные предложения, признанные соответствующими техническим спецификациям, будут оцениваться посредством сравнения цен (включая цену за доставку до места назначения, включая дополнительные расходы, такие как растаможивание, разгрузка и прочие).
6. Контракт будет присужден участнику, соответствующему требуемым стандартам технической спецификации и предложившему наименьшую оцененную стоимость. Неполные предложения или несоответствующие согласно спецификации предложения рассматриваться не будут. Успешный участник конкурсного предложения подпишет Контракт. В контракте будут прописаны сроки поставки, которые не должны превышать 20 календарных дней с момента подписания контракта. Оплата будет производится после приема товаров и подписания акта-приёма передачи. Заказчиком предусмотрена предоплата. В конкурсном предложении поставщик должен указать запрашиваемую сумму предоплаты.
7. Конкурсное предложение должно быть действительно в течение периода 40 (сорок) дней со дня крайнего срока подачи конкурсного предложения.
8. Заинтересованные поставщики могут участвовать в конкурсе и подать как на один лот, так и на несколько лотов одновременно.