ЗАО «ФИНКА Банк» ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ АРЕНДЫ ПОД АРХИВ

Для участия в тендере необходимо предоставить пакет документов в запечатанном конверте / электронной папке, с указанием:

- названия  тендера,

- участника тендера,

- контактных данных.

по адресу:ул. Шопокова 93/2 не позднее 17-00 ч. 21 июля 2023 года или по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTIyvlah9riePmJRuSB-zIiGyCXiJe8R9ptJEJQvjHKtGVNg/viewform, защитить папку паролем. Пароль предоставить на электронный адрес: kgtenderpass@finca.kg или в запечатанном конверте в офис Банка по адресу г. Бишкек, ул. Шопокова 93/2, с указанием:

- названия  тендера,

- участника тендера,

- контактных данных.

По возникшим вопросам касательно тендера обращаться по следующим номерам +996 772 515765 Максим Шинкаренко

Банк придерживается принципов честности и прозрачности проведения тендерного процесса, если Вы при подаче документов столкнулись с фактами необоснованного отклонения заявок или просьбой о вознаграждении для успешного совершения сделки просим Вас обращаться по следующим каналам: (312) 440 -440 ( 4400 для мобильных номеров), www.fincabank.kg  finca@finca.kg

Комплект тендерной документации:

- Анкета Участника;

- Тендерное предложение, содержащее сведения о соотвествии банка требованиям, предъявляемым к участникам тендера согласно техническому заданию без права изменения на весь период сотрудничества. Стоимость указывается с учетом налогов и сборов согласно законодательству Кыргызской Республики;

- Заявка на участие в тендере;

- Информацию о наличии/отсутствии судебных исков.

- Для юридических лиц:

·  Копия Свидетельства о регистрации в Минюсте;

·  Копия Устава компании;

·  Копия паспорта руководителя;

·  Копия учредительного решения о назначении руководителя;

· Копия лицензии (сертификатов, документы на право собственности, квалификационные сведения и другие документы, которые необходимы для определения профессионального уровня контрагента в качестве подрядчика/поставщика);

·   Оригинал справки о неимении  задолженност по налогам и страховым взносам;

- Отзывы предыдущих Покупателей о сотрудничестве с участником

- Другие материалы, способствующие (по мнению участника) повышению его рейтинга*.

*Примечание: У участников прошедших предварительный отбор будут запрошены дополнительные необходимые документы, согласно внутренним процедурам банка.

Критерии оценки участников

- Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет предложения участников, исходя из данных ценового предложения, а также квалификационных характеристик участника.

Приложения:

Приложение № 1. Заявка;

Приложение № 2. Анкета Участника;

Приложение № 3  Техническое задание;

Приложение №4. Письмо-подтверждение о наличии/отсутствии судебных исков.

Приложение № 1

В тендерную комиссию

ЗАО «ФИНКА Банк»

от «____»_________2023 г.

номер тел. Участника

электронный адрес

ЗАЯВКА

на участие в тендере

Изучив тендерные документы на строительство помещения для аренды под архив, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку вышеуказанной услуги/товара, в соответствии с указанными тендерными документами.

В случае если наше предложение будет принято, берем на себя обязательство осуществить --------------------------------------------------_ указанной в тендерных документах.

Мы подтверждаем наше согласие, считать данное тендерное предложение действительным в течение ______ (____________________) календарных дней с даты указанной, в тендерных документах и обязуемся рассматривать его как обязательное для нас.

Мы выражаем свое согласие/ несогласие открыть расчетный счет в ЗАО ФИНКА Банк

Согласен

Не согласен

Мы признаем за вами все ваши права, указанные в тендерных документах. Мы понимаем, что вы не обязаны принять тендерную заявку с наименьшей стоимостью или вообще какую-либо из заявок, полученных вами.

Дата: число ___________ месяц ____________ 2023  г.

__________________________              ______________________________

( Подпись)                                                               (Должность)

Приложение № 2

В тендерную комиссию

ЗАО «ФИНКА Банк»

Анкета Участника тендера

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике тендера (заполняется Участником тендера) |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | ИНН Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактический адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и фактические адреса |  |
|  | Телефоны Участника |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, имя и отчество, дата рождения руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, имя и отчество ответственного лица Участника Запроса предложений с указанием должности и контактного телефона |  |

_

___________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям.

В случае отсутствия каких-либо данных указать «нет».

Приложение № 3

В тендерную комиссию

ЗАО «ФИНКА Банк»

Техническое задание

Общее требование по строительству арендуемого помещения под архив в 450 м2

1) Монолитно – каркасное здание в 1 этаж, заполнение стен в 1.5 кирпича

2) Полезная высота помещения не менее 2.5 м., техническая 0.5 – 0.7 м.

3) Армированная цементно - песчаная стяжка полов с гидроизоляцией, утеплителем

4) Напольное покрытие керамогранит.

5) Внутри помещения предусмотреть изолированную служебную площадь в 30 м2 для персонала отделяется несгораемыми стенами и перекрытиями и не иметь общих вентиляционных каналов.

6) Монтаж крыши из металлического профиля и профнастила

7) Помещение должно быть безопасным в пожарном отношении, гарантировано от затопления и иметь запасный выход. Двери помещения должны быть обиты металлическим листом и иметь прочные замки.

8) Световое оборудование (лампочки, светильники) в помещении должны быть закрытого типа, не допускается установка распределительных щитов, предохранителей и рубильников.

9) Помещение должно быть оборудовано пожарной сигнализацией и противопожарным оборудованием.

10) В помещении должна быть обеспечена свободная циркуляция воздуха, исключающая образование непроветриваемых зон.

11) Отопление помещения воздушное.

12) Локация помещения рассматривается в ближайших окрестностях г. Бишкек удаленном от опасных в пожарном отношении объектов (АЗС, автостоянки, гаражи, объектов общепита, промышленных объектов и т.п.)

Участник тендера вправе дополнить свое предложение любой информацией, которая является по мнению участника преимуществом.

Ценновое предложение участников тендера в иностранной валюте, для принятия решения конвертируется в национальную валюту по официальному курсу валют НБКР.При заключении договора с банком требуется открытие счета в банке ЗАО «ФИНКА Банк».

Приложение № 4

В тендерную комиссию

ЗАО «ФИНКА Банк»

«____» _________ 2023г.________

Настоящим, на ваш запрос относительно информации о судебных исках, сообщаем следующее.

По состоянию на ____________ 2023 года ОсОО / ЧП «____________» выступает/не выступает ответчиком/истцом  по ____________ (количество) судебным делам (в случае вовлеченности в судебные тяжбы,  предоставить подробную информацию относительно участников и суммы иска).

ОсОО / ЧП «____________» подтверждает, что вышеприведенная информация является достоверной и полной.

ОсОО / ЧП «____________» признает, что в случае преднамеренных искажений и упущений, это может послужить основанием для дисквалификации из участия в тендере.

С уважением,