ТЗ на поставку оборудования СВН в филиал г.Токмок

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
|  | NVR HIKVISION 32/IP/1a/8Mp/ 256 Мбит/с.  | 2 |  |  |
|  | Жесткий диск HDD WD 8Tb для систем видеонаблюдения | 8 |  |  |
|  | Коммутатор HIKVISION DS-3E0516-E(B)16-портовый гигабитный неуправляемый, 16 портов Ethernet 1000 Мбит/с | 1 |  |  |
|  | Коммутатор HIKVISION PoE DS-3E0318P-E(B) L2 16 PoE 230Вт | 4 |  |  |
|  | IP камера HIKVISION DS-2CD1143G0-I 2.8mm 4MP 30m | 25 |  |  |
|  | IP камера HIKVISION DS-2CD2463G0-I 2.8mm 6MP  | 11 |  |  |
|  | HIKVISION DS-2CD1T57G0-L 5MP 4mm LED 50m ColorVu | 6 |  |  |
|  | HIKVISION DS-2CD2T45G0P-I 1.68mm 4MP IR 20m | 2 |  |  |
|  | Кронштейн для купольных камер  | 5 |  |  |
|  | Стационарная полка для серверного шкафа, 19”, глубина 600мм | 2 |  |  |
|  | Монитор 22’’ | 2 |  |  |
|  | Беспроводная мышь | 2 |  |  |
|  | HDMI кабель 5 м | 2 |  |  |
|  | Стабилизатор SVC AVR-1000-S | 1 |  |  |
|  | UPS 1500 (APC, Ciber Power) | 1 | Оборудование Заказчика |  |
|  | UPS 1500 (APC, Ciber Power) | 1 |  |  |
|  | Серверный шкаф U-28, SHIP, ITK, 600x600 | 1 |  |  |
|  | Кабель UTP, cat-5e, 4x2x0.52 | 5100m |  |  |
|  | Кабель канал разного размера  | 500m |  |  |
|  | Демонтаж-монтаж старого оборудования | Комп-т |  |  |
|  | **Итого оборудования и материалов на сумму** |  |
|  | **Монтажно установчные работы** |  |
|  | **Итоговая сумма:**  |  |

Для филиала ОАО “Оптима Банк” по г.Токмок, необходимо поставить оборудование СВН согласно приложения.

Место нахождения объекта – г.Токмок

Прочие условия:

КП представленное на русском языке, должно охватывать все виды работ и материалы, которые необходимо выполнить;

Валюта КП и оплата будет производиться в Кыргызских сомах. Цены, указанные в КП должны включать все сборы и налоги, подлежащие уплате Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства КР;

Цены, указанные в КП должны быть фиксированными на протяжении всего действия Договора.

Всю необходимую информацию можно получить по адресу: г.Бишкек, пр.Жибек-Жолу 493, тел. 0555 236-227, 0701 99 00 06, e-mail: dastan.kashkaraev@optimabank.kg

zakupkioptima@optimabank.kg