ТЗ на поставку оборудования СКУД в ЦОКБ-2 касса

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование оборудования | Ед.изм-я | Количество | Стоимость за ед., сом |
| 1 | Считыватель Matrix III | Шт | 1 |  |
| 2 | Замок электромагнитный до 280 кг, 12В | Шт | 1 |  |
| 3 | Доводчики дверной, до 65 кг | Шт | 1 |  |
| 4 | Кнопка выхода, No touch | Шт | 1 |  |
| 5 | UTP кабель, cat 5е, 4х2х0.52 | М | 200 |  |
| 6 | Гофра ПВХ d25 | М | 100 |  |
| 7 | Расходные материалы | Компл | 1 |  |
|  | Итого оборудования и материалов |  |
|  | Монтажные работы |  |
|  | Итого оборудования и монтажно-наладочные работы |  |