**Конкурсная документация на закупку:**

Лот № 1 Дистиллятор и муфельные печи

**Бишкек - 2023**

*Приложение № 1*

**ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНКУРС №**

Уважаемый Участник конкурса,

1. **Государственное предприятие «Центральная лаборатория» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР** приглашает представить конкурсную заявку на поставку следующих товаров, работ или услуг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **П. № (лот)** | **Наименование предмет закупок** | **График поставки товара** | **Место доставки Товара:** |
| Лот №1 Дистиллятор и муфельные печи | | **По договору** | г. Бишкек,  ул.Салиева 154; проспект Эркиндик 2 |

2. Сумма, выделяемая на закупку товаров:

**Лот №1-** Дистиллятор и муфельные печи

3.Закупка осуществляется методом конкурса с неограниченным участием для всех потенциальных Участников, соответствующих требованиям конкурсной документации.

4. Для присуждения договора Участник должен обладать квалификационными данными:

*- приложить сканированную копию свидетельства о регистрации и Устав. Для индивидуальных предпринимателей: копия действующего патента или свидетельство о государственной регистрации ИП;*

*- Справки об отсутствии задолженности по налогам и выплатам в Социальный фонд (сканированную приложить);*

*- Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности;*

*-* *Предоставить перечень и техническую спецификацию;*

*- Документы, подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации;*

*- Сертификат соответствия;*

*- График поставок.*

5. Цена должна быть представлена в кыргызских сомах. Цена должна включать транспортировку до места назначения, сопутствующие услуги и все налоги, пошлины и другие обязательные платежи, связанные с выполнением договора.

6. Участник должен предоставить гарантию на поставляемые товары в соответствии с условиями указанные в Приложении №2

7. Участник конкурса должен предоставить следующие документы:

* Конкурсная заявка (*Приложение №5*);
* Информация о техническом требовании (*Приложение №4*);
* Таблица цен (*Приложение №3*);
* Документы, перечисленные в пункте 4 настоящего Приложения №1.

8. Конкурсные заявки будут вскрыты конкурсной комиссией в **10:00 часов 26 декабря 2023г.**

Все конкурсные заявки, предоставленные позже указанного срока, будут отклонены и к рассмотрению конкурсной комиссией не будут представлены.

9. Ваша конкурсная заявка должна быть действительна в течение **30 (тридцати)** календарных дней после даты вскрытия конкурсных заявок.

10. Покупатель гарантирует защищенность, целостность и конфиденциальность представленной конкурсной заявки и обеспечит ее рассмотрение только после установленного времени вскрытия конкурсных заявок

11. Договор будет присужден поставщику, представившему конкурсную заявку соответствующую квалификационным требованиям, техническим спецификациям, условиям и срокам поставки и отвечающие всем условиям конкурсной документации.

12. Выплата по заключенному договору будут производиться в соответствии с Особыми условиями договора (*Приложение №2*).

13. Конкурсная заявка Участника конкурса формируется и подается на электронный адрес [**central.laboratory01@gmail.com**](mailto:central.laboratory01@gmail.com)**,** с установленным таймингом вскрытия (дата и время) и устанавливает пароль доступа к файлу. При этом Участник обязуется направить пароль от файла не позднее срока, установленного в конкурсной документации для обеспечения вскрытия предложения в установленный срок. В случаи не предоставления Участником пароля доступа к файлу в установленный срок, конкурсная заявка будет отклонена.

14. Участник конкурса должен изучить все инструкции, формы, условия и требования, содержащиеся в конкурсной документации. Неполное предоставление информации, указанной в конкурсной документации приведет к отклонению конкурсной заявки.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

***Председатель комиссии:***

*Бактыбек кызы М. и.о. руководителя ГХСА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Члены комиссии:***

*Полевая А.В. главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Асанканов М.М. руководитель ГИОП и ПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Султанбеков С.А. инженер химик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Осмонов З.А. специалист по госзакупкам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Приложение №2*

|  |  |
| --- | --- |
| № Пункта | **ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА** |
| 1 | **Определения**  Покупатель: ГП «Центральная лаборатория» при МПРЭиТН КР  Адрес: Бульвар Эркиндик 2, г. Бишкек, Кыргызская Республика  Электронная почта: [**central.laboratory01@gmail.com**](mailto:central.laboratory01@gmail.com) |
| 2 | **Технический контроль и испытания**  **С предоставлением образцов до заключения договора.**  Применяются следующие процедуры технического контроля и испытаний, а также любые испытания до отгрузки Товаров и при окончательной приемке:  Визуальный осмотр товара на предмет повреждения при транспортировке или на наличие заводского дефекта, на полноту комплектации, а также, на соответствие технической спецификации указанные договоре. |
| 3 | **Упаковка**  Упаковка должна обеспечивать защиту специальной техники от механических воздействий, такие как, удары, трение, давление, вибрация, все, что может нанести содержимому вред не правильной упаковкой, а также, внутренние вставки и ложементы. **(коробки картонные уложенные и закрепленные на паллетах)** |
| 4 | **Поставки и транспортировка, документация**  Следующую документацию:  1) Электронные счета-фактуры Поставщика с описанием Товаров, указанием количества, цены, единицы Товара и общей суммы;  2) электронные накладные и акты приема-передачи Товара. |
| 5 | **Гарантия**  Гарантийный период: Согласно завода изготовителя, но не менее 1 года. Обеспечить исправление дефектов и восстановление поврежденного товара по гарантии: не более 15 календарных дней |
| 6 | **Платеж**  а) Авансовый платеж составит: **согласно договору**; |

*Приложение №3*

**ТАБЛИЦА ЦЕН НА ТОВАРЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Заполняется поставщиком (цена) | Заполняется поставщиком (сумма) |
| Лот № 1 | | | | |
| 1 | **Дистиллятор** | 1 шт. |  |  |
| 2 | **Муфельная печь** | 1 шт. |  |  |
| 3 | **Муфельная печь** | 1 шт. |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |

*Приложение №4*

**ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ТРЕБОВАНИИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество | Тех. параметры | |
| Лот № 1 | | | | |
| 1 | **Дистиллятор** | 1 шт. | **Параметр** | **Значение** |
| Производительность при номинальном напряжении, дм3/ч | 25 ± 10% |
| Род тока | Переменный |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока питающей сети, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность при номинальном напряжении, кВт | 15 ± 10% |
| Расход воды на охлаждение и питание дм3/ч, не более | 350 |
| Габаритные размеры аквадистиллятора, мм  в плане  высота | 460 × 382  685 |
| Габаритные размеры электрощита, мм  в плане  высота | 217 × 169  98 |
| Масса изделия, кг  Масса изделия с упаковкой, кг | 22  26 |
| Удельный расход исходной воды на 1 дм3 получаемой воды, дм3, не более | 25 |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 30 |
| Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее | 3000 |
| 2 | **Муфельная печь** | 1 шт. | Характеристика муфельной печи  - максимальная температура не более +1300 С  - стабильность температуры +- 10 С  - размер рабочей камеры, не менее -215\*190\*330 мм  - габаритные размеры, не более – 525\*655\*680 мм  - номинальное напряжение питания – 220В | |
| 3 | **Муфельная печь** | 1 шт. | Внутренняя высота камеры – не менее 230 мм.  Внутренняя глубина камеры – не более 300 мм.  Внутренняя ширина камеры – не менее 410 мм.  Диапазон рабочих температур – от 50С до 1250С  Объем внутренней камеры не менее 30 л.  Параметры питания 220В / 50 Гц / 1 фаза  Номинальная мощность 6 кВт  Внешние размеры (ШхГхВ) – 860х740х910  Вес не более 165 кг.  Особенности:   * Равномерный нагрев с трех сторон (на боковых стенках и снизу) * Спирали полуоткрытого типа из проволоки еврофехраль марки Х23Ю5Т * Встроенный терморегулятор * Камера из современных высокоэффективных легковесных огнеупорных кирпичей * Футеровка дополнительно утеплена огнеупорным керамическим стекловолокном * Воздушный зазор между теплоизоляцией и кожухами электропечи обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и снижает температуру на внешней поверхности электропечи * Окраска корпуса печи термоустойчивой порошковой краской * В комплекте: карбидкремниевая плита для защиты нагревательных элементов пода | |

*Приложение №5*

**КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА**

(*заполнятся на официальном бланке Поставщика*)

**Кому:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(***наименование закупающей организации***)**

**От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (***наименование претендента***)**

**Дата «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Изучив опубликованную на сайте **www.procurement.kg** конкурсную документацию, включая все приложения и изменения, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*краткое описание предмета закупок*) в полном соответствии с конкурсной документацией на сумму:

* Лот № \_\_\_\_\_\_\_\_\_(*укажите номер лота и наименование лота на сумму \_\_\_\_\_\_ (указать цену лота цифрами и прописью*) сом;

ВСЕГО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать общую сумму заявки цифрами и прописью*) сом.

(***Примечание:*** *Участник указывает цены по тем лотам, по которым он подает заявку. Если документацией на конкурс отдельные лоты не предусмотрены, то указывается только общая стоимость конкурсной заявки.*)

«Таблица цен», являются неотъемлемой частью заявки Участника и включают все затраты, налоги, пошлины и сборы, в соответствии Приглашением.

2. Мы обязуемся выполнить условия договора в сроки и обязуемся осуществить поставку в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней со дня подписания и вступления в силу Договора.

3. Срок действия нашей заявки составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ (*укажите срок, требуемый*) дней после вскрытия Конкурсных заявок.

4. В подтверждение своих намерений мы предоставляем «Гарантийное обеспечение конкурсной заявки или Декларацию, гарантирующую заявку». Срок действия «Гарантийного обеспечения конкурсной заявки или Декларация, гарантирующую заявку» составляет \_\_\_\_\_ (*укажите срок действия*).

5. Настоящим подтверждаем, что мы:

1. являемся правомочным Поставщиком конкурса;
2. не имеем аффилированных лиц (письменное подтверждение);
3. не находимся в «Базе данных ненадежных и недобросовестных поставщиков (подрядчиков);

6. Мы обязуемся предоставить гарантию исполнения Договора в сумме\_\_\_\_\_\_\_ (*указать сумму*)

7. В составе Конкурсной заявки предоставляются следующие документы:

1. настоящая форма «Конкурсной заявки»;
2. заполненные «Информация о соответствии требуемым услугам», «Таблицы цен»,
3. доверенность на право подписания Конкурсной заявки (*если заявка подписана руководителем предприятия – приложите и перечислите документы, подтверждающие его полномочия и назначение*);

Датировано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ числом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяца 20\_\_\_ года.

Настоящая заявка представлена от имени и по поручению:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*наименование Поставщика*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*юридический адрес Поставщика*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО Представителя) (Должность) (Подпись и печать)*