### **Техническое задание на поставку офисных принадлежностей: кондиционеров, ноутбуков, аппарат кулера для воды за 19 литр, встраимовая микроволновую печь.**

**Заказчик:** ОО "Новый Ритм"

**Информация об организации:** Общественное Объединение (ОО) “Новый Ритм” является молодежной организацией с миссией повышения качества жизни молодежи через продвижение прав человека и гендерного равенства на юге Кыргызстана. Организация ведет свою деятельность с 2014 года по таким основным направлениям, как:

* Образование и просвещение
* Поддержка и защита прав молодежи
* Пропаганда гендерного равенства
* Развитие гражданского общества

**Предмет закупки:** Кондиционеры, аппарат кулера для воды, микроволновую печь для офисных помещений

**Количество:** 3 (три) штуки кондиционера, 2(два) ноутбука, 1 (один) штук аппарат кулера для воды, 1 (один) штук встраимовая микроволновую печь

#### **1. Общие требования**

1.1. Оборудования должны быть новыми, ранее не использованными.

1.2. Оборудования должны соответствовать современным стандартам качества и безопасности, иметь сертификаты соответствия.

1.3. Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 2 лет с момента установки.

#### **2. Технические требования на кондиционера**

2.1. Тип кондиционера: Сплит-система.

2.2. Мощность охлаждения: не менее 12 000 BTU (3.5 кВт).

2.3. Энергоэффективность: класс A и выше.

2.4. Уровень шума внутреннего блока: не более 25 дБ.

2.5. Дополнительные функции:

* Охлаждение
* Обогрев
* Осушение
* Вентиляция
* Автоматическое поддержание температуры

2.6. Дизайн: Современный, минималистичный, подходящий для офисных помещений.

2.7. Фильтрация воздуха: наличие многоступенчатой системы фильтрации для очистки воздуха от пыли, аллергенов и неприятных запахов.

#### **2.1 Технические требования на аппарата кулера для воды**

#### Воды с нагревом 85-92 С и электронным охлаждением 10-15 С

* Со шкафчиком нижней части
* 2 крана (типа нажим чашкой) для подачи горячей и холодной воды
* Мощность нагрева: 550 Вт
* Мощность охлаждения: 70 Вт
* Загрузка бутыли: сверху

#### **2.2 Технические требования для микроволновой печи**

* Объем 20 литр
* Диаметр поворотного стола 24,5 см
* тип управление механическое
* мощность 1250 ВТ

#### **2.3. Технические требования для ноутбуков**

* Производители: Dell, ThinkPad, Lenovo
* Intel® Core™ i5, OEM Windows 11 Pro, RAM 16 GB DDR4, 256 GB SSD, Screen 14 ", USB 3.0.
* Dell Latitude 5430 или ThinkPad T14

#### **3. Условия поставки**

3.1. Поставка оборудований должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

3.2. Установка и запуск оборудования должны быть выполнены сертифицированными специалистами поставщика.

3.3. Поставка и установка оборудования должны включать:

* Доставку до места установки.
* Монтаж внутренних и наружных блоков.
* Прокладку коммуникаций.
* Проверку и тестирование оборудования.
* Инструктаж по эксплуатации.

#### **4. Условия оплаты**

4.1. Оплата производится по безналичному расчету.

4.2. Условия оплаты: 50% предоплата, 50% после установки и ввода в эксплуатацию.

#### **5. Требования к участникам тендера**

5.1. Участники должны предоставить следующие документы:

● Коммерческое предложение с указанием стоимости каждого кондиционера и общей стоимости закупки.

● Свидетельство ИП или ОсОО

5.2. Участники должны иметь опыт поставок и установки аналогичного оборудования не менее 3 лет.

5.3. Участник должен иметь возможность после заключение договора предоставить текущие документы:

* Договор
* Накладной
* Счет на оплату
* ЭСФ
* ЭТТН

#### **6. Срок подачи заявок**

6.1. Заявки принимаются до 18 сентября 2024 года.

#### **7. Контактная информация для подачи заявок и вопросов**

● **Электронная почта:** newrhythm.2014@gmail.com

● **Телефон:** 0556473447

**Примечание:** Заказчик оставляет за собой право отклонить любые и все предложения по своему усмотрению и не обязан принимать самое низкое или любое другое предложение.