|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коммерческое предложение по Новогоднему украшению 2024 г. |  | 2024 г. |
| Изображение | Наименование  | Единица измерения | Кол-во | Цена  | Сумма | Цена  | Сумма |
| без налогов (сом) | без налогов (сом) | с налогами (сом) | с налогами (сом) |
|  | Светодиодная гирлянда . Тип проводной. Мощность 10 Вт/м. Рабочее напряжене 220 В. Габариты 10 м. Гарантия 6 мес.  |   шт | 25 |  |  |  |  |
|  | Светодиодная бахрома . Тип проводной. Мощность 10 Вт/м. Рабочее напряжене 220 В. Габариты 3\*1,5 м. Гарантия 6 мес.  |  шт  | 10 |  |  |  |  |
| Итого по оборудованию: |  |  |  |  |  |  |
| Расходные материалы |  |
| Кабель медный марки ВВГ 2\*1,5 мм | м | 100 |  |  |  |  |
| Гофра 20 мм ПНД | м | 100 |  |  |  |  |
| Распределительная коробка  | шт | 16 |  |  |  |  |
| Блок питание  | шт | 15 |  |  |  |  |
| Изолента ПВХ | шт | 10 |  |  |  |  |
| Прочие расходные материалы  | шт | 1 |  |  |  |  |
| Итого порасходным материалам: |  |  |  |  |
| Работы |  |
| Установка гирлянды ( 350м вход в банк) | м | 600 |  |  |  |  |
| Установка малых фигур  | шт | 10 |  |  |  |  |
| Установка больших фигур  | шт | 4 |  |  |  |  |
| Укладка кабеля  | м | 100 |  |  |  |  |
| Затягивание кабеля в гофру  | м | 100 |  |  |  |  |
| Манипулятор | ч | 6 |  |  |  |  |
| Автовышка  | ч | 6 |  |  |  |  |
| Транспортные расходы  | усл | 1 |  |  |  |  |
| Итого по работам:  |  |  |  |  |
| Итого по смете:  |  |  |  |  |

Примечание: Донное КП действительно в течении 15 дней.