**Минимальные технические характеристики к оборудованию для нагрева воды  
(в количестве 1 ед.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование технического параметра** | **Единица измерения** | **Минимальные технические характеристики** |
| 1 | Объем | литр | не менее 300 |
| 2 | Способ установки |  | напольный или навесной |
| 3 | Мощность ТЭНа | кВт | Не менее 9 |
| 4 | Максимальная температура нагрева воды | градусов Цельсия | От 70 до 100 |
| 5 | Время нагрева воды до 50-60 градусов Цельсия | минуты | Не более 75 |
| 6 | Материал  внутреннего бака |  | нержавеющая сталь |
| 7 | Теплоизоляция бака |  | наличие |

**Примечание:**

Все предложенные характеристики оборудования для нагрева воды должны соответствовать или превосходить минимальные технические характеристики,  
указанные выше. Также гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее  
12 месяцев.