Техническое задание на поставку оборудования СВН в филиал г.Кара-Балта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
|  | NVR HIKVISION 32/IP/1a/8Mp/ 256 Мбит/с. • 32 канала• Запись видео с разрешением до 12Мп• Вывод видео с разрешением до 4K• 4 SATA HDD до 8ТБ | 1 |  |  |
|  | Жесткий диск HDD WD 8Tb для систем видеонаблюдения | 4  |  |  |
|  | Коммутатор HIKVISION DS-3E0508-E(B)8-портовый гигабитный неуправляемый коммутатор8 портов Ethernet 1000 Мбит/с | 1 |  |  |
|  | Коммутатор HIKVISION PoE DS-3E0318P-E(B) L2 16 PoE 230Вт | 3 |  |  |
|  | IP камера HIKVISION DS-2CD2463G0-I 2.8mm 6MP  | 15 |  |  |
|  | IP камера HIKVISION DS-2CD1143G0-I 2.8mm 4MP 30m | 25 |  |  |
|  | IP камера HIKVISION DS-2CD2043G0-I 2.8mm 4MP 30m | 7 |  |  |
|  | Настенный кронштейн для купольной камеры | 25 |  |  |
|  | Монитор 22’’ | 1 |  |  |
|  | Сплитер VGA на 2 монитора | 1 |  |  |
|  | Стабилизатор 1000 | 1 |  |  |
|  | UPS 2200 (APC, Ciber Power) | 2 |  |  |
|  | Серверный шкаф U-19, SHIP, ITK, 600x600 | 1 |  |  |
|  | Кабель UTP, cat-5e, 4x2x0.52 | 3500m |  |  |
|  | Кабель канал разного размера  | 250m |  |  |
|  | NVR 32 канала (настройка под новую сеть) | 1 | Оборудование заказчика |  |
|  | **Итого оборудования и материалов на сумму** |  |
|  | **Монтажно- демонтажные, установчные работы** |  |
|  | **Итоговая сумма:**  |  |

 Начальник Отдела охраны

 Управления Безопасности ОАО «Оптима Банк» Шаршембиев Р.Ы.