Стандартная тендерная документация

на закупку товаров

методом запроса ценовых предложений

### СОДЕРЖАНИЕ

###### ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

(Приложение № 1)

- ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН И ГРАФИК ПОСТАВОК

(Приложение № 2)

- ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СООТВЕТСТВИИ

(Приложение №3)

- ФОРМА ЗАЯВКИ / ФОРМА ПОСТАВЩИКА

(Приложение №4)

# Приложение № 1

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Уважаемый Поставщик,

Общественный Фонд Программы поддержки развития горных сообществ Кыргызстана (далее ОФ «MSDSP KG»), инициатива Фонда Ага Хана приглашает к участию в тендере по поставке медицинского оборудования в проектные медицинские учреждения и запрашивает тендерные предложения по нижеследующим Лотам:

| Лот №1 | Медицинское оборудование |
| --- | --- |

Информация по техническим спецификациям и требуемым объемам прилагается.

- Вам необходимо предоставить ценовое предложение по всем позициям Лота/Лотов, объединенным в настоящем приглашении. Оценка будет производиться по всем позициям Лота. Контракт присуждается компании, предложившей наименьшую общую оцененную стоимость по всем позициям Лота.

- Вам следует нам предоставить оригинал ценовой котировки (конверт) вместе с прилагаемыми приложениями, запечатанный в конверт с обязательной маркировкой «Тендер RFQ-MSDSPKG-HEALTH-RA001» адресовано и доставлено по следующему адресу: г. Бишкек, ул. Токомбаева 25, 2-этаж, офис Фонда Ага Хан, в отдел закупок.

- Дополнительную информацию можно получить, обратившись по электронной почте: quotations.msdspkg@akdn.org

- Крайний срок подачи ценовых котировок является: 15:00 часов, 23 мая 2025 года (по Бишкекскому времени).

- Ваша ценовая котировка должна быть на русском языке и должна сопровождаться соответствующей технической документацией и другими печатными материалами или уместной информацией по каждой позиции.

- Поставщик должен предоставить следующий перечень документов вместе с тендерной заявкой для подтверждения квалификации:

- Юридические документы участника для проверки правомочности Участника:

для юридических лиц: копия свидетельства МЮ КР и Устава организации;

- Копию Лицензии с соответствующим видом деятельности, выданной уполномоченным органом;

- Справку Налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам к окончательному сроку подачи конкурсных заявок (принимаются электронные справки);

- ЕНД (единую налоговую декларацию) за 2023 и 2024 гг.

- Иметь опыт выполнения не менее двух аналогичных договоров за 2023–2024 гг. на сумму не менее планируемой суммы Лота. Приложить копии договоров с актами приемки/ выполненных работ;

- Не менее 2 рекомендательных письма от предыдущих заказчиков;

- Ваша Тендерная заявка должна также содержать следующие заполненные формы и документы с подписью и печатью:

- Перечень цен и график поставок (приложение №2);

- Информация о Техническом соответствии товаров и материалов (приложение №3).

- Форма тендерной заявки/ Форма поставщика (приложение №4)

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: Участник торгов должен представить полное техническое описание предлагаемого оборудования/товара.

- ЦЕНЫ: Цены указываются в Кыргызских сомах для требуемых товаров/услуг, включая транспортировку до конечного места назначения, указанного в СТД, которая должна включать все налоги, НДС, таможенные сборы, стоимость наземных транспортных услуг и погрузки/разгрузки.

- АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Каждому поставщику разрешается предоставлять только одно ценовое предложение и не разрешается изменять его, альтернативные предложения не рассматриваются.

- ОЦЕНКА КОТИРОВОК: при оценке котировок Покупатель определит оценочную стоимость по каждой тендерной заявке путем уточнения цены котировки через исправление всех возможных арифметических ошибок следующим образом:

- в случае расхождения между суммами, прописанными цифрами и словами, определяющей будет сумма, прописанная словами.

- в случае расхождения между единичной стоимостью и общей суммой, полученной путем умножения единичной стоимости на количество, определяющей будет указанная единичная стоимость.

- если Поставщик откажется принимать исправление, его котировка будет отклонена.

- ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА. ОФ «MSDSP KG» выбирает победителя основываясь на принципе «наилучшая цена/предложение», согласно критериям, указанным в Запросе на предоставление заявки. Несмотря на то, что цена является важным критерием, она не является основным. Участник с наименьшим ценовым предложением не является победителем тендера по умолчанию.

- ОФ «MSDSP KG» оставляет за собой право выбрать Участника, которого посчитает наиболее подходящим для выполнения поставок, его оценка окончательна и никакие изменения или дополнительная информация, кроме запрошенных ОФ «MSDSP KG» у всех Участников в случае возникновения вопросов, рассматриваться не будут. Следовательно, первоначальное предложение должно содержать оптимальные условия поставки как по стоимости или цене, так и с технической стороны. ОФ «MSDSP KG» оставляет за собой право вести обсуждения в случае, если посчитает таковое необходимым.

- Никто из Участников не должен предпринимать попыток связаться с членами тендерной комиссии в период оценки предложений, в противном случае Участник автоматически будет дисквалифицирован.

- ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Ваша котировка должна быть действительной в течение 60 дней, начиная с крайнего срока получения котировок.

- ГРАФИК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Ожидаемый срок выполнения поставок/установок не позднее 45 дней с даты подписания контракта. Поставщик обязуется провести регистрацию оборудования (подлежащих к обязательной регистрации согласно законодательству) в Департаменте лекарственного обеспечения и медицинского оборудования (ДЛО и МТ) Министерства здравоохранения Кыргызской Республики

- ГАРАНТИЯ: Предложенные товары должны быть новыми и иметь гарантию Поставщика, на срок не менее чем 12 месяцев с даты поставки Покупателю. Обязательное наличие сервисного центра на территории КР - До истечения гарантийного периода, Поставщик обязуется исправлять выявленные дефекты.

- ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ может производиться следующим образом: 100 % оплаты будет произведено после завершения полного объема поставок в течение тридцати (30) календарных дней со дня подписания Акта приема товаров и предоставления документов по оплате Поставщиком.

- АДРЕС ДОСТАВКИ/ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: все Лоты должны быть доставлены по адресам указанных в приложении №2.

# Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН И ГРАФИК ПОСТАВОК

# Информация о компании:

- Наименование компании:						__________________

# ________________________________________________________________________________________

- Ф.И.О. уполномоченного представителя компании: 			___________	___	_____

# (Название компании: _______________________________________, согласен обеспечить ОФ «MSDSP KG», товарами/услугами, отвечающими следующим характеристикам, согласно общим условиям и ответственности, которым я обязуюсь следовать.

# ЛОТ №1

Медицинское оборудование

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес доставки/установки: Ак Талаа ЦОВП, с. Баетов, ул. Манас 100 |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрокардиограф 12-канальный согласно технической спецификации | шт. | 6 |  |  |
| Адрес доставки/установки: УНОЦСМ г. Нарын, ул. Качкынов 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Медицинская сумка для патронажа согласно технической спецификации | шт. | 38 |  |  |
| 3 | Прикроватный монитор согласно технической спецификации | шт. | 2 |  |  |
| Адрес доставки/установки: Ат Башы ЦОВП, с. Ат Башы, ул Шамеев 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Кардиотокограф согласно технической спецификации | шт. | 1 |  |  |
| Адрес доставки/установки: Аксы ЦОВП г.Кербен ул.Уметалиева №120 |  |  |  |  |  |
| 5 | Вакум экстрактор для родовспоможения многоразовый согласно технической спецификации | шт. | 4 |  |  |
| 6 | Гнездо для новорожденного с подогревом согласно технической спецификации | шт. | 6 |  |  |
| 7 | Монитор прикроватный взрослый MINDRAY iMEC-12 или эквивалент согласно технической спецификации | шт. | 2 |  |  |
| 8 | Детские весы с ростомером механические согласно технической спецификации | шт. | 2 |  |  |
| Адрес доставки/установки: Алай ЦОВП с.Гулчо ул.Боконбаева №75 |  |  |  |  |  |
| 9 | Монитор прикроватный взрослый MINDRAY iMEC-12 или эквивалент согласно технической спецификации | шт. | 3 |  |  |
| Адрес доставки/установки: Кара-Кулжа ЦОВП с.Кара-Кулжа ул.Пазылова №71 |  |  |  |  |  |
| 10 | Пульсоксиметр неонатальный с манжеткой, с зарядным устройством согласно технической спецификации | шт. | 3 |  |  |
| 11 | ЭХВЧ- Аппарат электрохирургический высокочастотный согласно технической спецификации | шт. | 1 |  |  |
| Адрес доставки/установки: Ала-Бука ЦОВП с.Ала-Бука ул.Мамырбекова №98 |  |  |  |  |  |
| 12 | Электронные весы с ростомером наполные согласно технической спецификации | шт. | 4 |  |  |
| 13 | Весы электронные с ростомером настольные для новорожденных согласно технической спецификации | шт. | 8 |  |  |
| 14 | Карманный КТГ для выслушивания сердцебиения плода согласно технической спецификации | шт. | 4 |  |  |
|  | Общая стоимость: |  |  |  |  |

Ожидаемый срок завершения поставок не позднее 45 дней с даты подписания контракта.

Общая стоимость должна указываться с учетом всех налогов, доставки и погрузки/разгрузки, установки и пусконаладочных работ в пункте назначения.

Срок действия ценового предложения в течение 60 дней

Дата «_____»                          2025 г.

_______________________             _______________________

(Наименование Поставщика)                             (ФИО, Должность)                               (Подпись и печать)

Эл. адрес:____________________

Телефон:_____________________

Юр.адрес:_____________________

Приложение №3

| ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ЛОТ №1 – Медицинское оборудование |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование материалов, оборудований. Требуемые минимальные технические спецификации, характеристики. | Заполняется Участником (нужно указать техническую спецификацию предлагаемого оборудования, в т. ч. марку, модель, название производителя и страну происхождения) |
| 1 | 2 | 3 |
| Адрес доставки: Ак Талаа ЦОВП, с. Баетов, ул. Манас 100 |  |  |
| 1 | Электрокардиограф 12-канальный Данные пациента: номер, имя, возраст, пол, рост, вес; В комплекте: Электрокардиограф – 1 шт.; Кабель пациента – 1 шт.; Шнур питания – 1 шт.; Электроды – 10 шт.; Гель – 1 шт.; Диаграммная бумага – 1 рулон/упаковка; Аккумуляторная батарея (опция); Тележка (опция); Подвеска (опция); Кейс для транспортировки и хранения электрокардиографа (опция); Спирометрический датчик (опция) Дисплей: Экран: сенсорный, монохромный, ЖК, 4,7”; Разрешение экрана: не менее 320х240; Параметры отображения: ЧСС, PR, QRS, QT/QTc, оси P-R-T; Печать: встроенный принтер; Бумага для принтера: формат А4 — 210 мм или 8,5 дюймов; длина: формат А4 — 300 мм или 11 дюймов (эффективная ширина записи: 204 мм); Скорость печати (возможность регулировки): не менее 12.5, 25, 50 мм/с; Питание: 95–240 В, 50–60 Гц Режимы: ручной, автоматический Чувствительность 5, 10, 20 мм/мВ ЭКГ (Электрокардиография) Отслеживание ЭКГ: осуществляется по 12 каналам со 130 способами интерпретации результатов на основе Advanced Minnesota Code Наличие сервисного центра на территории КР (указать адрес) Образец |  |
| Адрес доставки: УНОЦСМ г. Нарын, ул. Качкынов 5 |  |  |
| 2 | Медицинская сумка для патронажа Рюкзаки сумки Xiaomi 90Points или эквивалент Степень водонепроницаемости: с влагозащитой; Объем -не менее 18 л.; Наличие внутренних отделений; Материал – Полиэстер; Образец: Весы напольные электронные Тип: электронные Максимальная нагрузка: 150кг Точность измерения: 100г Материал корпуса: стекло Автоматическое включение/отключение: Да Образец: Портативные подвесные весы Тип весов: Электронные, портативные; Тип дисплея: LCD с подсветкой; Диапазон взвешивания: 0-50кг; Питание: батарейки Образец: Глюкометр Аку чек с тест полосками Единица измерения глюкозы: ммоль/л; Время теста: 5 с Объем крови на одно измерение: 0.6 мкл Тип элементов питания CR2032. Комплектация: Чехол для глюкометра, глюкометр, ручка прокалывания, ланцеты 10 штук, инструкция, + 50 штук тест полоски: Образец: Лента сантиметровая Двусторонняя лента длиной 150 см, размеченная основными делениями в 1 см; промежуточными - в 1 мм. Назначение: для измерения длин и объёмов отдельных частей тела человека. Образец: Тонометр Адьютор-01 или эквивалент Анероидный манометр в корпусе из ударопрочного пластика с легкочитаемой шкалой увеличенного диаметра (65 мм); Улучшенный нагнетатель из ПВХ, металлический игольчатый клапан сброса воздуха (боковой винт); Удобная и гигиеничная манжета из нейлона с металлической скобой; Цельнолитая 1-трубочная пневмокамера из латекса или ПВХ; Металлический стетофонендоскоп с односторонней головкой; Индивидуальная упаковка - нейлоновая сумочка; Диапазон измерений давления в манжете: от 0 до 40 кПа (от 0 до 300 мм рт.ст.); Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления воздуха в манжете: 0,4 кПа (±3 мм рт.ст.); Образец: |  |
| 3 | Прикроватный монитор Модульный монитор пациента Biolight AnyView P12 или эквивалент Тип: Модульный Размер дисплея: диагональ не менее 12,1-дюймов, цветной TFT LCD сенсорный; Разрешение экрана: не менее 1920*1080 п. Управление: голосовое, кнопочное, сенсорное; Измерение: 5 базовых параметров; Наличие ЭЭГ модуля; Капнография (СО2): Боковой поток, микропоток, основной поток; Модуль механики дыхания; Модуль тканевой оксигенации; Сердечный выброс; Модуль контроля капельниц; Анализ и интерпретация 12 канальной ЭКГ; ЭКГ: 3/5/6/12 отведений; ИАД каналы: 10 Часы работы от аккумулятора: не менее 8 часов; Перезаряжаемая литиевый аккумулятор; Печать: есть Образец: |  |
| Адрес доставки: Ат Башы ЦОВП, с. Ат Башы, ул Шамеев 1 |  |  |
| 4 | Кардиотокограф Фетальный монитор F9 EDAN или эквивалент Назначение: для мониторинга двуплодной беременности; Монитор: LCD, цветной, диагональ не менее 12,1 дюймов, откидной, с углом наклона до 60о; Память: не менее 60 часов хранения и воспроизведения сигналов; Необходимые функции: Измерение ЧСС двойни; Измерение внутриматочного давления – регистрация сократительной деятельности матки (ТОКО); Автоматическая ручная регистрация движения плода; Встроенный КТГ анализ; 12-кристальный водонепроницаемый датчик ЧСС плода 1.0 МГц: Одновременное отображение числовых показателей и графиков: Аккумулятор: встроенный; Индикаторы качества сигнала ЧСС для правильной установки датчика; Наличие «горячих клавиш» для скорости управления; Ускоренная печать сохраненной записи; ПО Insight для передачи данных на ПК Проводной и беспроводной централизованный мониторинг; Встроенный термопринтер с несколькими режимами печати (150/152 мм) Наличие сервисного центра на территории КР (указать адрес) Образец: |  |
| Адрес доставки: Аксы ЦОВП г.Кербен ул.Уметалиева №120 |  |  |
| 5 | Вакуум экстрактор для родовспоможения многоразовый Специальный аспиратор для проведения вакуум- экстракции и кюретажа ATMOS S 351 NATAL или эквивалент. Применение: Акушерство, гинекология; Поток: 36 л/мин; Макс. Вакуум: -90кПа, -900 мбар Диапазон регулирования вакуума: от 0 до -900 мбар Режим работы: непрерывный; Напряжение: 230В, 50/60 Гц; Уровень шума: не более 54 дБ(А) Материал чашек: автоклавируемая нержавеющая сталь, медицинский силикон; Размеры чашек, мм.: 40, 50, 60 Образец: |  |
| 6 | КЮВЕЗ (кровать) с подогревающим матрасиком в комплекте для новорожденных Подогрев в диапазоне: 20оС – 39°C Точность поддержания температуры: + 1°C Шаг изменения температуры: 0,1°C Время непрерывной работы: Круглосуточно Размеры нагревательных матрасов и одеял: 5 размеров Напряжение блока регулировки температуры: 220+23 В Напряжение на нагревательном матрасике: 15 В Образец: |  |
| 7 | Монитор прикроватный взрослый Прикроватный монитор пациента MINDRAY iMEC-12 или эквивалент Экран: Цветной, сенсорный, диагональ не менее 12 дюймов; Аккумулятор: Встроенный, автономность работы до 4 часов; Основные параметры измерения: Частота сердечных сокращений. Неинвазивное измерения кровяного давления. Работа с любыми группами пациентов. Частота дыхания ЭКГ (3/5 отведений) SPO2. Температура (2 канала). Отображение кривых до 8 кривых. ЭКГ 3/5 отведений Используемое печатающее устройство: Встроенный термопринтер 3-канальный; Клавиши, с возможностью быстрого доступа; Система передачи данных: через USB, Wi-Fi, RJ45; Память: до 48 часов записи волновых кривых в режиме полного просмотра, 120 часов табличных и графических трендов, 1000 измерений НИАД и 100 эпизодов тревоги. Модули дополнительные, измерение сердечного выброса и EtCO2, инвазивное измерение АД. |  |
| 8 | Детские весы с ростомером механические Технология: механический Режим отображения: с противовесом Конфигурация: настольный Варианты и аксессуары с ростомером Взвешивающая способность: до16 кг Точность считывания: 10 гр Ширина: не менее 300 мм Длина: не менее 570 mm Образец: |  |
| Адрес доставки: Алай ЦОВП с.Гулчо ул.Боконбаева №75 |  |  |
| 9 | Монитор прикроватный взрослый Прикроватный монитор пациента MINDRAY iMEC-12 или эквивалент Экран: Цветной, сенсорный, диагональ не менее 12 дюймов; Аккумулятор: Встроенный, автономность работы до 4 часов; Основные параметры измерения: Частота сердечных сокращений. Неинвазивное измерения кровяного давления. Работа с любыми группами пациентов. Частота дыхания ЭКГ (3/5 отведений) SPO2. Температура (2 канала). Отображение кривых до 8 кривых. ЭКГ 3/5 отведений Используемое печатающее устройство: Встроенный термопринтер 3-канальный; Клавиши, с возможностью быстрого доступа; Система передачи данных: через USB, Wi-Fi, RJ45; Память: до 48 часов записи волновых кривых в режиме полного просмотра, 120 часов табличных и графических трендов, 1000 измерений НИАД и 100 эпизодов тревоги. - Модули дополнительные, измерение сердечного выброса и EtCO2, инвазивное измерение АД. |  |
| Адрес доставки: Кара-Кулжа ЦОВП с.Кара-Кулжа ул.Пазылова №71 |  |  |
| 10 | Пульсоксиметр неонатальный с манжеткой, с зарядным устройством Применение: выборочные замеры или непрерывный мониторинг сатурации и пульса; Отображение плетизмограммы и силы пульса; Современная система тревожной сигнализации; Возможность подключения как взрослого, так и детского датчика; Неонатальный датчик в комплекте; Запоминание данных о не менее 100 пациентах; Индикация заряда батарей; Работа от аккумуляторов (в комплекте); Работа от сети 220В (адаптер в комплекте); Передача данных на ПК (USB-кабель в комплекте); Образец: |  |
| 11 | ЭХВЧ- Аппарат электрохирургический высокочастотный Режимы: - монополярный - биполярный - лигирование - спрей-коагуляция (для печени), Мощность, Вт: 200–400 Частота генератора, КГЦ: 1,5–5 Двухпедальный ножной переключатель: Одноразовый биполярный держатель: Держатель монополярный с кабелем: Силиконовая пластина пациента; Одноразовая пластина пациента (5 шт.); Кабель возвратного электрода пациента; Кабель заземления; Кабель биполярный; Монополярный соединительный кабель (для эндоскопии); Щипцы биполярные (длина 178 мм); Электрод для рассечения (2,4 мм * 70 мм); Электрод шариковый (5 мм); Электрод-петля (6 мм); Игольчатый электрод (2,4 мм * 70 мм); Электрод игольчатый угловой (2,4 мм * 70 мм); Наличие сервисного центра на территории КР (указать адрес) Образец: |  |
| Адрес доставки: Ала-Бука ЦОВП с.Ала-Бука ул.Мамырбекова №98 |  |  |
| 12 | Электронные весы с ростомером наполные Наибольший предел взвешивания, кг: 200 Наименьший предел взвешивания, кг, 1 Диапазон выборки массы тары (дополнительных принадлежностей: коврика и т.п.) Наибольший предел измерения роста, м, 2,2 Наименьший предел измерения роста, м, 0,8 Погрешность измерения роста пациента, мм, ±4 Автономное питание от аккумулятора; Питание от сети 220В; Образец: |  |
| 13 | Весы электронные с ростомером настольные для новорожденных Максимальная нагрузка: 20 кг Минимальная нагрузка: 200 гр. Предел допускаемой погрешности: +-5 гр; Выборка массы тары; Диапазон измерения роста младенца: 0–56 см; Предел допускаемой погрешности измерения роста: +-4мм; Наличие дисплея: не менее 5’’ цифровой LCD; Питание: от встроенного аккумулятора и от сети; Образец: |  |
| 14 | Карманный КТГ для выслушивания сердцебиения плода Pocket CTG (Cardiotocograph) for listening to fetal heartbeat или эквивалент ЖК-дисплей: не менее 45мм*25мм Диапазон измерения FHR:50 BPM~240 BPM в минуту Разрешение: 1 BPM Точность: ±2 ВТМ Потребляемая мощность: <0,8Bт Напряжение: 3,0 В постоянного тока Источник питания: батареи 1,5 В Подходящий диапазон использования: для использования после 12-й недели беременности Автоматическое отключение: через 1 мин.без сигнала включение автоматически Образец: |  |

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ (Сертификаты соответствия производителя).

Примечание: Поставщик подтверждает соответствие с вышеуказанными спецификациями (в случае расхождений поставщик должен перечислить все расхождения).

Требования к упаковке: Поставщик должен обеспечить упаковку товаров способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

Сроки гарантии: 12 месяцев с возможностью пост гарантийного обслуживания оборудования на всей территории Кыргызской Республики.

Обязанности поставщика:

- Установка оборудования и техническое обучение сотрудника медучреждения;

- Поставляемый товар должен иметь руководство по эксплуатации/руководство пользователя на русском языке/приложение к руководству пользователя;

- Перед поставкой (отправкой) и установкой поставщик в обязательном порядке приглашает представителя ОФ «MSDSP KG» для осмотра товара на соответствие указанным техническим спецификациям.

Дата «_____»                          2025 г.

_______________________             _______________________

(Наименование Поставщика)                             (ФИО, Должность)                               (Подпись и печать)

Приложение №4

ФОРМА ТЕНДЕРНОЙ ЗАЯВКИ

______________________ [дата]

Кому	: ОФ «MSDSP KG»

## Адрес: Кыргызская Республика, : г. Бишкек, ул. Токомбаева 25, 2-этаж, офис Фонда Ага Хан, в отдел закупок.

Наименование тендера: Поставка медицинского оборудования в проектные медицинские учреждения.

Изучив Тендерную документацию, включая все приложения, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить поставку полного объема медицинского оборудования в полном соответствии с условиями Тендерной документации на сумму:

- Лот №1: Медицинское оборудование на сумму _____________ (указать цену лота цифрами и прописью) сом;

ВСЕГО: _______________ [указать общую сумму Тендерной заявки цифрами и прописью] сом. (Примечание: Поставщик указывает цены по тем лотам, по которым он подает Тендерную заявку).

"Перечень цен», является неотъемлемой частью Тендерной заявки и включает все затраты, налоги, пошлины и сборы, изымаемые на территории Кыргызской Республики (если требования конкурсной документации иные, включить иные условия).

Мы предлагаем завершить выполнение полного объема работ, описанных в Контракте в течение периода ___________месяцев / дней с даты подписания контракта.

Мы понимаем, что вы не обязаны принимать предложение с наименьшей стоимостью, или какое-либо другое из полученных Вами предложений.

Настоящим подтверждаем, что данная тендерное предложение соответствует сроку действия тендерной заявки, указанному в запросе котировок, и принимаем условия тендера.

ФИО и должность уполномоченного лица: __________________________

Подпись и печать Поставщика ____________________________________

| # ФОРМА ПОСТАВЩИКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Полное юридическое название организации |  |
| # Полное название на английском языке |  |
| # Полное название бренда |  |
| # Юридический статус |  |
| # Юридический адрес |  |
| # Фактический адрес |  |
| # Год основания |  |
| # Профиль компании |  |
| # Банковские реквизиты |  |
| # Статус плательщика НДС |  |
| # Налоговый режим |  |
| # Почтовый адрес |  |
| # Руководитель организации (ФИО) и Контактное лицо |  |
| # Номер телефона |  |
| # Адрес электронной почты |  |
| # Интернет-сайт организации |  |
| # Сколько времени компания работает на рынке? |  |
| # Профайл Компании (опишите в свободной форме профиль работы) |  |
| # Список крупных клиентов за последние 2 года (не более 10, поставка аналогичных товаров и услуг, название заказчика, вид товаров/услуг, сумма контракта) |  |
| # Список рекомендателей (не менее 2-х и не более 10, можно приложить рекомендательные письма, либо вписать контактные данные рекомендателей) |  |
| # Опыт работы с международными некоммерческими организациями (не более 10, название организации, когда, какие поставки товаров и услуг) |  |

Я заявляю, что ответы на эти вопросы верны.

Я понимаю, что эта информация будет использована в процессе отбора для оценки пригодности моей организации для отбора поставщиков от имени ................. ................................................. ................................................. ...

(указать наименование поставщика)

Я понимаю, что ОФ MSDSP KG может отклонить мою заявку, если не будут даны полные ответы на все соответствующие вопросы или если я предоставлю ложную/вводящую в заблуждение информацию. Я предоставил полный список всех приложений, используемых для предоставления дополнительной информации в ответ на вопросы.

Я также заявляю об отсутствии конфликта интересов в связи с требованием ОФ MSDSP KG.

__________________________

Подпись руководителя, печать организации