Приложение № 1

В тендерную комиссию

ЗАО «ФИНКА Банк»

от «____»_________202_ г.

номер тел. Участника

электронный адрес

ЗАЯВКА

на участие в тендере

Изучив тендерные документы на ____________________________________________, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку вышеуказанной услуги/товара, в соответствии с указанными тендерными документами.

В случае если наше предложение будет принято, берем на себя обязательство осуществить поставку услуги/товара --------------------------------------------------_ указанной в тендерных документах.

Мы подтверждаем наше согласие, считать данное тендерное предложение действительным в течение ______ (____________________) календарных дней с даты указанной, в тендерных документах и обязуемся рассматривать его как обязательное для нас.

Мы выражаем свое согласие/ несогласие открыть расчетный счет в ЗАО ФИНКА Банк

Согласен

Не согласен

Мы признаем за вами все ваши права, указанные в тендерных документах. Мы понимаем, что вы не обязаны принять тендерную заявку с наименьшей стоимостью или вообще какую-либо из заявок, полученных вами.

Дата: число ___________ месяц ____________ 202_  г.

__________________________              ______________________________

( Подпись)                                                               (Должность)

Приложение № 2

В тендерную комиссию

ЗАО «ФИНКА Банк»

Анкета Участника тендера

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике тендера (заполняется Участником тендера) |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | ИНН Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактический адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и фактические адреса |  |
|  | Телефоны Участника |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, имя и отчество, дата рождения руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, имя и отчество ответственного лица Участника Запроса предложений с указанием должности и контактного телефона |  |

_

___________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

- Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям.

- В случае отсутствия каких-либо данных указать «нет».

Приложение № 3

В тендерную комиссию

ЗАО «ФИНКА Банк»

Техническое задание

| № | Демонтажные работы 1 этаж | Ед.измер. | кол-во | Цена | Стоимость, сом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж кирпичной перегородки проема для входной группы | м2 | 2.6 |  |  |
| 2 | Демонтаж решетки у двери ПВХ | м2 | 1.8 |  |  |
| 3 | Демонтаж двери ПВХ | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Демонтаж витража из стального уголка с одинарным остеклением | м2 | 16.8 |  |  |
| 5 | Демонтаж кирпичной стены ниже стального витража | м2 | 3 |  |  |
| 7 | Демонтаж кирпичной перегородки | м2 | 38 |  |  |
| 8 | Демонтаж напольного керамогранита | м2 | 4.8 |  |  |
| 9 | Демонтаж линолеума | м2 | 35 |  |  |
| 10 | Демонтаж деревянных плинтусов | п/м | 46 |  |  |
| 11 | Демонтаж деревянных окон 2 шт. | м2 | 7.6 |  |  |
| 12 | Демонтаж металлической решетки окна | м2 | 3.7 |  |  |
| 13 | Демонтаж деревянных подоконников | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Демонтаж двойных металлических дверей | шт. | 2 |  |  |
| 15 | Демонтаж откосов 2х дверных проемов, кирпич | м2 | 4.4 |  |  |
| 16 | Демонтаж деревянной двери, выход во двор | шт. | 1 |  |  |
| 17 | Демонтаж стеклянных блоков оконного проема 700х2078, 2186х1957, 2193х2012 | м2 | 10.2 |  |  |
| 18 | Демонтаж напольной плитки | п/м | 30 |  |  |
| 19 | Пробивка дверных проемов в кирпичных стенах 2шт. | м2 | 4.2 |  |  |
| 20 | Пробивка оконных проемов для кассовых бр. Окон, решеток в кирпичных стенах 2шт. | м2 | 5.25 |  |  |
| 21 | Обдирка стен | шт. | 168 |  |  |
| 22 | Демонтаж кабель каналов | п/м | 34 |  |  |
| 23 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 12 |  |  |
| 24 | Демонтаж светильников | шт. | 8 |  |  |
| 25 | Демонтаж перилл | п/м | 8.2 |  |  |
| 26 | Демонтаж проф листа пристройки | м2 | 12 |  |  |
| 27 | Очистка от строительного мусора с погрузкой на авто | ч/с | 8 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 |
|  | Демонтажные работы 2 этаж |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж витража из стального уголка с одинарным остеклением | м2 | 17 |  |  |
| 2 | Демонтаж деревянных окон 2шт. | м2 | 6.8 |  |  |
| 3 | Демонтаж деревянных подоконников | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Пробивка проема в стене для окна кирпич | м2 | 3.8 |  |  |
| 5 | Демонтаж перегородки кирпич | м2 | 18 |  |  |
| 6 | Демонтаж напольной плитки пролетов лестничного марша | м2 | 8 |  |  |
| 7 | Демонтаж линолеума | м2 | 34.8 |  |  |
| 8 | Демонтаж стыковочных порогов ковролина | п/м | 20 |  |  |
| 9 | Демонтаж старых деревянных полов | шт. | 87 |  |  |
| 10 | Демонтаж плинтусов | п/м | 64 |  |  |
| 11 | Демонтаж ковролина | м2 | 54 |  |  |
| 12 | Демонтаж деревянных дверей | шт. | 2 |  |  |
| 13 | Демонтаж электрических радиаторов | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Чистка от старого покрытия стен | м2 | 194 |  |  |
| 15 | Демонтаж пенопластовых плит потолка | м2 | 34.8 |  |  |
| 16 | Демонтаж панелей ХДФ на колоннах | м2 | 4 |  |  |
| 17 | Демонтаж выключателей, розеток | шт. | 6 |  |  |
| 18 | Пробивка отверстия для дверного проема стена ГКЛ | м2 | 1.9 |  |  |
| 19 | Демонтаж галтелей | п/м | 24 |  |  |
| 20 | Очистка от строительного мусора с погрузкой на авто | ч/с | 6 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 |
|  | Общестроительные работы, кассовый узел |  |  |  |  |
| 1 | Устройство метал.каркаса из труб 80*40 2мм. 2800х300 | м2 | 14.4 |  |  |
| 2 | Уст-во металлическим листом 3 мм кассы | м2 | 14.4 |  |  |
| 3 | Обшивка стен перегородки ГКЛ с 2х сторон 12 мм. | м2 | 28.8 |  |  |
| 4 | Шумоизоляция пергородки кассовой кабины | м2 | 15 |  |  |
| 5 | Установка перфорированных уголков | п/м | 44 |  |  |
| 6 | Установка бронированной двери кассы | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Установка столешни с передаточным лотком | шт. | 2 |  |  |
| 8 | Установка кассовых столов | шт. | 2 |  |  |
| 9 | Установка бронированного окна | шт. | 2 |  |  |
| 10 | Установка декоративной решетки | шт. | 2 |  |  |
| 11 | Шпатлевка | м2 | 36 |  |  |
| 12 | Финишная шпатлевка + затирка стен | м2 | 36 |  |  |
| 13 | Грунтовка стен праймером | м2 | 36 |  |  |
| 14 | Накат эмульсии на стены RAL X060 | м2 | 36 |  |  |
| 15 | Устройство кассовой перегородки из алюминиевого профиля холодной серии RAL 9006 со стоимостью материалов 3200*1400*2100, стекло закалённое 6 мм. | м2 | 11.8 |  |  |
| 16 | Установка плинтуса | п/м | 12 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 |
|  | Общестроительные работы, операционный зал 1 этаж |  |  |  |  |
| 1 | Приготовление цементно песчаной смеси вручную | м3 | 6 |  |  |
| 2 | Выравнивающая стажка полов | м2 | 108 |  |  |
| 3 | Устройство полов керамогранитом | м2 | 108 |  |  |
| 4 | Шапатлевка с выравнивающим слоем ригель | м2 | 10.8 |  |  |
| 5 | Финишная шпатлевка + шлифовка ригель | м2 | 10.8 |  |  |
| 6 | Накат эмульсии на ригель | м2 | 10.8 |  |  |
| 7 | Шпатлевка стен с выравнивающим слоем стены | м2 | 258 |  |  |
| 8 | Финишная шпатлевка + шлифовка | м2 | 258 |  |  |
| 9 | Грунтовка стен праймером | м2 | 258 |  |  |
| 10 | Накат эмульсии на стены RAL X060 | м2 | 258 |  |  |
| 11 | Накат эмульсии на стену для Лого RAL 3003 | м2 | 17.4 |  |  |
| 12 | Устройство потолков Армстронг | м2 | 108 |  |  |
| 13 | Кирпичная кладка перегородок, оконных, дверного проемов, стойки между окнами | м2 | 9 |  |  |
| 14 | Обработка кирпичных перегородок бетонконтактом | м2 | 65 |  |  |
| 15 | Штукатурка стен, заложенных оконных, дверных проемов | м2 | 65 |  |  |
| 16 | Вывод откосов | п/м | 12.8 |  |  |
| 17 | Изготовление, монтаж входной группы алюминиевого профиля теплой серии, в двумя распашными дверьми 900*900 на 1 доводчике RAL 9006 cо стоимостью материалов, 2100*1800 | м2 | 3.78 |  |  |
| 18 | Изготовление, монтаж окон алюминиевого профиля теплой серии, глухая. Цвет RAL 9006 cо стоимостью материалов 1800*1800 2шт. | м2 | 6.48 |  |  |
| 19 | Изготовление, монтаж окна ПВХ одно открывание cо стоимостью материалов 2000*1800 1шт. | м2 | 3.6 |  |  |
| 20 | Монтаж подоконника ПВХ | шт. | 5 |  |  |
| 21 | Изготовление, монтаж окна ПВХ серии с открыванием со стоимостью материалов 700х62030 1шт. | м2 | 1.42 |  |  |
|  | Изготовление монтаж алюминиевой перегородки хододной серии, 1 дверь, стеклопакет 4х4, цвет RAL 9006 кабинет бухгалтера | м2 | 19.2 |  |  |
| 22 | Изготовление, монтаж решеток на окна, ячейка 140х140, материал кругляк 16 мм./ квадрат 14 мм., уголок 50х50 4мм. | м2 | 15 |  |  |
| 23 | Изготовление монтаж автоматической роллеты входной группы с аварийным открыванием, цвет RAL 9006 | м2 | 5 |  |  |
| 24 | Покраска решеток на окнах | м2 | 15 |  |  |
| 25 | Изготовление, монтаж перил ведущих на 2 эт. | м2 | 8.3 |  |  |
| 26 | Покраска перил | м2 | 8.3 |  |  |
| 27 | Обшивка металлическим листом решетки, частично перил ведущую в подвальное помещение листом 3 мм. | м2 | 6 |  |  |
| 28 | Установка дополнительных засовов в верхней и нижней части обиваемой решетки двери. Диаметр засова не менее 14 мм., с отверстием для навесного замка. | шт. | 2 |  |  |
| 29 | Покраска обшиваемого металлического листа | м2 | 6 |  |  |
| 30 | Покраска лестничного марша (ступени) | м2 | 20 |  |  |
| 31 | Установка бронированной двери во двор | шт. | 1 |  |  |
| 32 | Установка межкомнатных деревянных блоков | шт. | 1 |  |  |
| 33 | Установка перфорированных уголков | п/м | 20.8 |  |  |
| 34 | Установка плинтуса | п/м | 64 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 |
|  | Общестроительные работы, 2 этаж сан узел |  |  |  |  |
| 1 | Устройство двухсторонней пергородки ГКЛ на стеновых профилях | м2 | 9 |  |  |
| 2 | Шумоизоляция перегородки ГКЛ | м2 | 9 |  |  |
| 3 | Шпатлевка стен | м2 | 9 |  |  |
| 4 | Финишная шпатлевка + затирка стен | м2 | 9 |  |  |
| 5 | Накат эмульсии на стены RAL X060 | м2 | 16.8 |  |  |
| 6 | Установка межкомнатных деревянных блоков | шт. | 3 |  |  |
| 7 | Установка перфорированных уголков | п/м | 9 |  |  |
| 8 | Отделка стен кафелем | м2 | 31 |  |  |
| 9 | Укладка кафеля пол | м2 | 8.4 |  |  |
| 10 | Врезка в действующий водопровод | ф1 | 1 |  |  |
| 11 | Монтаж труб с подводкой к сан узлу | п/м | 20 |  |  |
| 12 | Канализация внутренняя, монтаж с подводкой | п/м | 30 |  |  |
| 13 | Монтаж стояка | п/м | 8 |  |  |
| 14 | Устройство канализационного короба 200*150 | м2 | 4 |  |  |
| 15 | Установка унитаза | шт. | 2 |  |  |
| 16 | Установка раковины | шт. | 2 |  |  |
| 17 | Установка смесителя | шт. | 2 |  |  |
| 18 | Установка счетчика холодной воды | шт. | 1 |  |  |
| 19 | Монтаж водопроводной пластиковой трубы с подводкой к раковине | п/м | 12 |  |  |
| 20 | Установка вентилей пластиковых | шт. | 3 |  |  |
| 21 | Установка пластиковых фасонных частей водопровода | шт. | 12 |  |  |
| 22 | Монтаж внутренней канализации с подводкой к раковине | п/м | 6 |  |  |
| 23 | Установка пластиковых фасонных частей канализации | шт. | 17 |  |  |
| 24 | Установка плинтуса | п/м | 6 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 |
|  | Общестроительные работы, 2 этаж |  |  |  |  |
| 1 | Устройство металл каркаса отверсия в полу | м2 | 2 |  |  |
| 2 | Обшивка металл каркаса металлическим листом | м2 | 2 |  |  |
| 3 | Приготовление цементно песчаной смеси вручную | м3 | 0.4 |  |  |
| 4 | Выравнивающая стажка полов | м2 | 96 |  |  |
| 5 | Монтаж ламината с подложкой | м2 | 96 |  |  |
| 6 | Устройство металлкаркаса из труб 40х40 | м2 | 34.8 |  |  |
| 7 | Обшивка метталическим листом 3 мм | м2 | 34.8 |  |  |
| 8 | Шумоизоляция перегородки | м2 | 34.8 |  |  |
| 9 | Обшивка стен перегородки ГКЛ с двух сторон 12 мм. | м2 | 70 |  |  |
| 10 | Шпатлевка перегородки ГКЛ | м2 | 70 |  |  |
| 11 | Финишная шпатлевка + шлифовка | м2 | 70 |  |  |
| 12 | Накат эмульсии перегородки ГКЛ | м2 | 70 |  |  |
| 13 | Монтаж бронированной двери | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Кирпичная кладка перегородок, оконных проемов | м2 | 8 |  |  |
| 15 | Устройство скрытых горизонтальных перемычек над окнами, для кладки кирпича из демонтируемых оконных витражей | п/м | 8 |  |  |
| 16 | Штукатурка заложенных кирпичных проемов | м2 | 8 |  |  |
| 17 | Вывод откосов | п/м | 16 |  |  |
| 18 | Установка раковины | шт. | 1 |  |  |
| 19 | Установка смесителя | шт. | 1 |  |  |
| 20 | Установка бойлера на 15 л. | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Шпатлевка + шлифовка стен | м2 | 178 |  |  |
| 22 | Грунтовка стен | м2 | 178 |  |  |
| 23 | Накат эмульсии на стены RAL X060 | м2 | 178 |  |  |
| 24 | Накат эмульсии на ригеля, колонны | м2 | 25 |  |  |
| 25 | Шпатлевка с выравнивающим слоем потолок | м2 | 33.64 |  |  |
| 26 | Грунтовка потолков | м2 | 109 |  |  |
| 27 | Финишная шпатлевка + шлифовка потолков | м2 | 109 |  |  |
| 28 | Накат эмульсии на потолок | м2 | 109 |  |  |
| 29 | Монтаж гипсокартона на металлических профилях, стены двухсторонние | м2 | 34.8 |  |  |
| 30 | Шумоизоляция перегородки | м2 | 17.4 |  |  |
| 31 | Шпатлевка перегородки ГКЛ | м2 | 34.8 |  |  |
| 32 | Грунтовка перегородки | м2 | 34.8 |  |  |
| 33 | Финишная шпатлевка + шлифовка | м2 | 34.8 |  |  |
| 34 | Накат эмульсии перегородки ГКЛ | м2 | 34.8 |  |  |
| 35 | Изготовление, монтаж решеток на окна, ячейка 140х140, материал кругляк 16 мм./ квадрат 14 мм., уголок 50х50 4мм. | м2 | 15 |  |  |
| 36 | Покраска решеток на окнах | м2 | 15 |  |  |
| 37 | Изготовление, монтаж перегородки ПВХ, 1 дверь, стеклопакет 4х4, кабинет директора | м2 | 19.8 |  |  |
| 38 | Изготовление, монтаж окон ПВХ, тройной мультипакет со стоимостью материалов | м2 | 21.4 |  |  |
| 39 | Установка подоконников ПВХ | шт. | 5 |  |  |
| 40 | Установка межкомнатных деревянных блоков | шт. | 3 |  |  |
| 41 | Установка плинтуса | п/м | 80 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 |
|  | Фасадные работы |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж, демонтаж опалубки для ступеней | ч/ч | 3 |  |  |
| 2 | Приготовление цементно песчаной вручную | м3 | 0.6 |  |  |
| 3 | Укладка цементно бетонной смеси вручную | м3 | 0.6 |  |  |
| 4 | Устройство ступеней керамогранита главного входа | м2 | 10 |  |  |
| 5 | Устройство пандуса | м2 | 1.2 |  |  |
| 6 | Штукатурка стен | м2 | 34.8 |  |  |
| 7 | Обработка стен бетонконтактом | м2 | 34.8 |  |  |
| 8 | Отделка стен керамогранитом | м2 | 34.8 |  |  |
| 9 | Отделка фундамента керамогранитом | м2 | 7 |  |  |
| 10 | Монтаж обрешетки с каркасом | м2 | 12 |  |  |
| 11 | Монтаж водосливов | п/м | 16 |  |  |
| 12 | Утепление каркасов стекловатой | м2 | 12 |  |  |
| 13 | Монтаж профнастила 0.45 мм. | м2 | 12 |  |  |
| 14 | Изготовление, монтаж решеток на потолок пристройки, ячейка 140х140, материал кругляк 16 мм./ квадрат 14 мм., уголок 50х50 4мм. | м2 | 12 |  |  |
| 15 | Частичная штукатурка стен | м2 | 20 |  |  |
| 16 | Частична оттелка Шубы цементной | м2 | 20 |  |  |
| 17 | Наккат эмульсии на цементную Шубу | м2 | 144 |  |  |
| 18 | Устройство оконных отливов из оцинкованного литса | п/м | 10 |  |  |
| 19 | Монтаж брусчатки с устройством основания отсева | м2 | 30 |  |  |
| 20 | Леса строительные | сут | 10 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 |
|  | Электромонтажные работы 1-2 этаж |  |  |  |  |
| 1 | Установка электросчетчика | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Установка распред коробок | шт. | 30 |  |  |
| 3 | Монтаж кабель канала 16x25 | м. | 150 |  |  |
| 4 | Монтаж кабель канала 16x16 | м. | 100 |  |  |
| 5 | Монтаж ВВГ 3х2,5 | м. | 400 |  |  |
| 6 | Монтаж ВВГ 3*1.5 | м. | 200 |  |  |
| 7 | Монтаж ВВГ 4х4 | м. | 40 |  |  |
| 8 | Монтаж гофры d15 | м. | 300 |  |  |
| 9 | Установка щита с расключением | шт. | 2 |  |  |
| 10 | Установка малогабаритного щита с расключением | шт. | 6 |  |  |
| 11 | Установка внешних колодок 2 гнезда | шт. | 34 |  |  |
| 12 | Установка выключателей | шт. | 9 |  |  |
| 13 | Установка эл. светильников наружных 60*60 | шт. | 24 |  |  |
| 14 | Установка эл. светильников внутрених 60*60 | шт. | 24 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 |
|  | Итого работ: |  |  |  | 0 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 1 | В/эмульсия краска ТЕКС цвет бежевый RAL X060 14 кг. (Казахстан) | шт. | 13 |  |  |
| 2 | В/эмульсия краска цвет бордовый RAL 3003 2.7 кг. (Финляндия) | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Ультрастойкая эмаль Arcobaleno Castello 9 л. | шт. | 1 |  |  |
| 4 | ALINA PAINT АРКТИК 25кг моющ-ся в/дисп кр морозостойкая | шт. | 6 |  |  |
| 5 | Грунтовка Бетон Контакт КАПИТАЛ 12кг | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Грунтовка «Alinex» Праймер (10кг) | шт. | 15 |  |  |
| 7 | Шпаклевка глатт, мешок 25 кг (Казахстан) | шт. | 60 |  |  |
| 8 | Шпатлевка «Alinex» FINISH Premium (25кг) | шт. | 30 |  |  |
| 9 | Гипсокартон 12 мм 1.2*2.5 Кнауф (Казахстан) | шт. | 30 |  |  |
| 10 | Акустик Кнауф 10ка (Казахстан) | м2 | 70 |  |  |
| 11 | Кассовая бронированная дверь толщина листа не менее 3мм., уголок 45*45 6мм., замок, щеколда с внутренней стороны, покраска полимерная RAL 9006 | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Бронированная дверь, толшина листа 3мм., уголок 45*45 6мм., замок, в вехней нижней части встраиваемые засовы диаметром не менее 14 мм., утепленная, покраска полимерная Цвет 9006. 1086х2560 | шт. | 1 |  |  |
| 13 | Двери межкомнатные 900*2100 Дуб-Апрель/Дуб-Монц | шт. | 8 |  |  |
| 14 | Плинтус напольный в комплекте | пог/м | 162 |  |  |
| 15 | Подоконники ПВХ 2000х300 | шт. | 7 |  |  |
| 16 | Сталь листовая, толщиной 3мм (Россия) 1.25x2.5 | шт. | 17 |  |  |
| 17 | Трубоквадрат 80 х 40 2 мм (Россия) | м. | 122 |  |  |
| 18 | Трубоквадрат 50 х 30 2 мм (Россия) | м. | 22 |  |  |
| 19 | Трубоквадрат 40 х 40 2 мм (Россия) | м. | 22 |  |  |
| 20 | Трубоквадрат 40 х 20 2 мм (Россия) | м. | 16 |  |  |
| 21 | Трубоквадрат 20 х 20 1.8 мм (Россия) | м. | 64 |  |  |
| 22 | Уголок 50х50 4мм.(Россия) | м. | 60 |  |  |
| 23 | Квадрат 14х14 мм., кругляк 16 мм. | м. | 400 |  |  |
| 24 | Электроды арсенал (Белоруссия) | пач. | 10 |  |  |
| 25 | Шурупы, саморезы | кг. | 5 |  |  |
| 26 | Кисти | шт. | 5 |  |  |
| 27 | Валики | шт. | 6 |  |  |
| 28 | Вулканит | шт. | 20 |  |  |
| 29 | Кабель ВВГ 4х4 | м. | 40 |  |  |
| 30 | Кабель ВВГ 3х2.5 | м. | 400 |  |  |
| 31 | Кабель ВВГ НГ LS 3*1.5 | м. | 200 |  |  |
| 32 | Автомат 25А | м. | 30 |  |  |
| 33 | Колодка наружная 2 гнезда | шт. | 34 |  |  |
| 34 | Эл.включатель | шт. | 9 |  |  |
| 35 | Щит 20 гр. | шт. | 2 |  |  |
| 36 | Щит малогабаритный 5 гр. | шт. | 6 |  |  |
| 37 | Кабель канал 16x25 | м. | 150 |  |  |
| 38 | Кабель канал 16x16 | м. | 100 |  |  |
| 39 | Гофра d15 | м. | 300 |  |  |
| 40 | Светильник 60*60 Tekled 48 W 595х595 внутренний | шт. | 24 |  |  |
| 41 | Светильник 60*60 Tekled 48 W 595х595 внешний | шт. | 24 |  |  |
| 42 | Распред. Коробки | шт. | 30 |  |  |
| 43 | Профиль стеновой 75/50 4мм. Сталкер | шт. | 20 |  |  |
| 44 | Профиль направ-щий 75/40 4мм. Сталкер | шт. | 4 |  |  |
| 45 | Изолента | шт. | 10 |  |  |
| 46 | Серпянка | шт. | 5 |  |  |
| 47 | Перфорированные уголки откосные | шт. | 20 |  |  |
| 48 | Строительный скотч | шт. | 5 |  |  |
| 49 | Монтажная пена | шт. | 5 |  |  |
| 50 | Потолок Армстронг | м2 | 108 |  |  |
| 51 | Уголок опорный по периметру стены | п/м | 54 |  |  |
| 52 | Подвесы | шт. | 70 |  |  |
| 53 | Керамогранит 60х60 пр. Россия, цвет белый под срез мрамора | м2 | 118 |  |  |
| 54 | ПЛИТКА НАСТЕННАЯ BELANI STATUARIO БЕЛЫЙ GP 30Х60 1М² | м2 | 10 |  |  |
| 55 | ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ КЕРАМИН ПОМПЕИ 7П 400*400 | м2 | 20 |  |  |
| 56 | Клей для керамогранита СЭТ 301 Alinex | шт. | 35 |  |  |
| 57 | СВП клин | шт. | 5 |  |  |
| 58 | СВП стяжка | шт. | 5 |  |  |
| 59 | Затирка для швов светло-серая 2кг. | кг. | 10 |  |  |
| 60 | Ступень керамогранит Estima Standard, соль-перец. Цвет: бежевый | м2 | 13 |  |  |
| 61 | Проволока вязальная 2.8 мм. | кг. | 5 |  |  |
| 62 | Виниловый ламинат CronaFloor 4V Wood 4 мм Дуб Беленый, замковый, ZH-81117-2, планка 18 х 120 см | м2 | 100 |  |  |
| 63 | Подложка | м2 | 90 |  |  |
| 64 | Уголок откосный | п/м | 42 |  |  |
| 65 | Эмаль Slaven Грунт-эмаль 3в1 SLAVEN Белый 3,2кг | шт. | 3 |  |  |
| 66 | Грунт-эмаль 3в1 Металкид черная 3кг | шт. | 1 |  |  |
| 67 | Отсев | т. | 15 |  |  |
| 68 | Цемент | кг. | 2500 |  |  |
| 69 | Песок | т. | 5 |  |  |
| 70 | Кирпич | шт. | 1870 |  |  |
| 71 | Брусчатка | м2 | 30 |  |  |
| 72 | Унитаз в комплекте | шт. | 2 |  |  |
| 73 | Умывальник «Аттика 55», хромированный белый, ВКС | шт. | 2 |  |  |
| 74 | Смеситель | шт. | 3 |  |  |
| 75 | Шланг для смесителя МАМА-ПАПА 100см (Подводка для воды) | шт. | 8 |  |  |
| 76 | Бойлер Аристон 15 л. | шт. | 1 |  |  |
| 77 | Водосточные желоба | п/м | 12 |  |  |
| 78 | Труба водосточная | м | 4 |  |  |
| 79 | Отлив оцинкованный | п/м | 14 |  |  |
| 80 | Ревизия пластиковая 50мм | шт. | 2 |  |  |
| 81 | Полуотвод 3,2 50/45 | шт. | 2 |  |  |
| 82 | Отвод 3,2 50/87 | шт. | 2 |  |  |
| 83 | Муфта пласт 50мм (канализ) | шт. | 10 |  |  |
| 84 | Клипса пласт 50мм (канализ) | шт. | 40 |  |  |
| 85 | Труба 20 хол №20 Valfex | м. | 20 |  |  |
| 86 | Канализационная Труба 2,2 d 110х3000 пластик | шт. | 10 |  |  |
| 87 | Канализационная Труба 2,2 d 50х1000 пластик | шт. | 10 |  |  |
| 88 | Клипса пласт 110мм (канализ) | шт. | 15 |  |  |
| 89 | Полуотвод 3,2 110/45 | шт. | 5 |  |  |
| 90 | Отвод 110х87 Valfex | шт. | 5 |  |  |
| 91 | Полуотвод 20х45 Valfex | шт. | 5 |  |  |
| 92 | Отвод 20х90 Valfex | шт. | 5 |  |  |
| 93 | Муфта 20 Valfex | шт. | 10 |  |  |
| 94 | Тройник 20 Valfex | шт. | 5 |  |  |
| 95 | Кран шаровой 20 Valfex | шт. | 3 |  |  |
| 96 | Клипсы 20 Valfex | шт. | 30 |  |  |
| 97 | Вывоз мусора | 1 рейс | 5 |  |  |
|  | Итого материалов: |  |  |  | 0 |
|  | Итого работы + материалы: |  |  |  | 0 |

|  | кв.м | цена материал | цена услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка отопление и паровой | 216 |  |  |
| топка | 9 |  |  |
| Итого |  |  |  |

Участник тендера вправе дополнить свое предложение любой информацией, которая является по мнению участника преимуществом.

Ценновое предложение участников тендера в иностранной валюте, для принятия решения конвертируется в национальную валюту по официальному курсу валют НБКР.При заключении договора с банком требуется открытие счета в банке ЗАО «ФИНКА Банк».

Приложение № 4

В тендерную комиссию

ЗАО «ФИНКА Банк»

«____» _________ 202__г.________

Настоящим, на ваш запрос относительно информации о судебных исках, сообщаем следующее.

По состоянию на ____________ 202__ года ОсОО / ЧП «____________» выступает/не выступает ответчиком/истцом  по ____________ (количество) судебным делам (в случае вовлеченности в судебные тяжбы,  предоставить подробную информацию относительно участников и суммы иска).

ОсОО / ЧП «____________» подтверждает, что вышеприведенная информация является достоверной и полной.

ОсОО / ЧП «____________» признает, что в случае преднамеренных искажений и упущений, это может послужить основанием для дисквалификации из участия в тендере.

С уважением,