ТЗ на поставку оборудования СВН

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование оборудования | Ед. измер-я | Кол-во, шт | Стоим-ть за ед, сом |
|  | Видеорегистратор, NVR HIKVISION DS-7716NI-I4(B) | шт | 1 |  |
|  | Жесткий диск HDD 6 Tb | шт | 2 |  |
|  | Poe коммутатор, 16 PoE 100M RJ45 2 комбо-интерфейса х 1000 Мбит/с, 230 Вт | шт | 1 |  |
|  | IP камера 4Мп, уличная, HIKVISION DS-2CD1043G0-I (C) 4mm 4MP 30m |  | 1 |  |
|  | IP камера 4Мп, купольная, HIKVISION DS-2CD1143G0-I 2.8mm 4MP 30m |  | 4 |  |
|  | IP камера 6Мп, кубическая, HIKVISION DS-2CD2463G0-I 2.8mm 6MP IR 10m |  | 1 |  |
|  | Монитор 22’’ | шт | 1 |  |
|  | Коммутационный шкаф 15U | шт | 1 |  |
|  | Стабилизатор 1000В | шт | 1 |  |
|  | UPS 1500 (Ciber Power, APC) | шт | 1 |  |
|  | Кабель UTP, 5e cat, 4x2x0.52 | М | 300m |  |
|  | Кабель-канал 16х25 | м | 70m |  |
|  | Гофра ПВХ, d25 | M | 100m |  |
|  | Крепежные материалы, расходники | Компл | 1 |  |
|  | **Итого оборудование:** | |  |  |
|  | **Монтаж и наладка:** | |  |  |
|  | **Всего по смете:** | |  |  |

Для Головного офиса ОАО “Оптима Банк” по г.Бишкек, необходимо поставить оборудование СВН, с последующим подключением согласно приложения.

Место нахождения объекта – г.Бишкек

Прочие условия:

КП представленное на русском языке, должно охватывать все виды работ и материалы, которые необходимо выполнить;

Валюта КП и оплата будет производиться в Кыргызских сомах. Цены, указанные в КП должны включать все сборы и налоги, подлежащие уплате Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства КР;

Цены, указанные в КП должны быть фиксированными на протяжении всего действия Договора.

Начальник Отдела охраны

Управления Безопасности ОАО «Оптима Банк» Кашкараев Д.А.