Стандартная тендерная документация

на закупку товаров/работ/услуг

методом запроса ценовых предложений

СОДЕРЖАНИЕ

- ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

(Приложение № 1)

- ФОРМА ТЕНДЕРНОЙ ЗАЯВКИ

(Приложение № 2)

- ФОРМА ПОСТАВЩИКА

(Приложение №3)

- ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ВОР)

(Приложение №4)

# Приложение № 1

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Уважаемый Поставщик,

Общественный Фонд «Программы поддержки развития горных сообществ Кыргызстана» (далее ОФ «MSDSP KG»), инициатива Фонда Ага Хана в рамках Программы повышения устойчивости города Нарын (NURP) приглашает к участию в тендере на выполнение работ по строительству городской лестницы, ведущей к панорамной смотровой площадке в г. Нарын, Нарынской области, и запрашивает тендерные предложения по нижеследующим Лотам:

| Лот №1 | Строительство городской лестницы с освещением, ведущей к панорамной смотровой площадке в г. Нарын. |
| --- | --- |

Информация по техническим спецификациям и требуемым объемам прилагается.

- Вам необходимо предоставить ценовое предложение по всем позициям Лота/Лотов, объединенным в настоящем приглашении. Оценка будет производиться по всем позициям Лота.

- Вам следует предоставить нам оригинал тендерной заявки (конверт) вместе с прилагаемыми приложениями в запечатанном конверте с маркировкой «Тендер RPF-MSDSPKG-SWSEA020-UM03», адресовать и доставить по следующему адресу: ОФ «MSDSP KG» город Нарын, ул. С Жакыпова 19, здание ШПНО 3 этаж, кабинет 311, или город Бишкек А. Токомбаева 25 Монако 2 в отдел закупок.

- Дополнительную информацию чертежи можно получить, письменно обратившись по электронной почте : ulan.madiev@akdn.org

- Крайний срок подачи ценовых котировок является: 18.07. 2025 г. 15:00 (Местное время).

- Ваша ценовая котировка должна быть на русском или кыргызском языке и должна сопровождаться соответствующей технической документацией и другими печатными материалами или уместной информацией по каждой позиции.

- Поставщик должен предоставить следующий перечень документов вместе с тендерной заявкой для подтверждения квалификации:

- Юридические документы Участника для проверки правомочности Участника: копия свидетельства МЮ КР и Устава организации;

- Копию действующей Лицензии выданной уполномоченным органом Кыргызской Республики, с приложением охватывающее все виды работ, предусмотренные в Ведомости объемов работ (ВОР), подлежащие лицензированию;

- Иметь опыт выполнения не менее двух аналогичных договоров/услуг за 2023–2024 гг. на сумму не менее планируемой суммы Лота. Приложить копии договоров, актов выполненных работ;

- Иметь в наличии руководителя и ключевых сотрудников с опытом выполнения аналогичных по характеру и объему услуг в течение не менее одного года, включая не менее одного года на предполагаемой должности. Предоставить копии действующих сертификатов, удостоверений следующих сотрудников:

- Специалист по сварочным работам;

- Специалист по строительным монтажным работам

- Специалист по инжиниринговым услугам

- Сведения об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам к окончательному сроку подачи тендерных заявок (принимаются электронные справки);

- Предоставить не менее двух рекомендательных писем или отзыва от предыдущих заказчиков;

- Ваша Тендерная заявка должна также содержать следующие заполненные формы и документы с подписью и печатью:

- Форма тендерной заявки/Сведения о квалификации (приложение №2);

- Форма поставщика (приложение №3)

- Ведомость объемов работ (ВОР) (приложение №4),

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: см. ВОР

- ЦЕНЫ: Цены указываются в Кыргызских сомах для требуемых товаров/услуг, которая должна включать все налоги, НДС, таможенные сборы.

- АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Каждому поставщику разрешается предоставлять только одно ценовое предложение и не разрешается изменять его, альтернативные предложения не рассматриваются.

- ОЦЕНКА КОТИРОВОК: при оценке котировок Покупатель определит оценочную стоимость по каждой тендерной заявке путем уточнения цены котировки через исправление всех возможных арифметических ошибок следующим образом:

- в случае расхождения между суммами, прописанными цифрами и словами, определяющей будет сумма, прописанная словами.

- в случае расхождения между единичной стоимостью и общей суммой, полученной путем умножения единичной стоимости на количество, определяющей будет указанная единичная стоимость.

- если Поставщик откажется принимать исправление, его котировка будет отклонена.

- ОФ «MSDSP KG» выбирает победителя основываясь на принципе «наилучшая цена/предложение», согласно критериям, указанным в Приглашении на предоставление заявки. Несмотря на то, что цена является важным критерием, она не является основным. Участник с наименьшим ценовым предложением не является победителем тендера по умолчанию.

- ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА. ОФ «MSDSP KG» оставляет за собой право выбрать Участника, которого посчитает наиболее подходящим для выполнения работ, его оценка окончательна и никакие изменения или дополнительная информация, кроме запрошенных ОФ «MSDSP KG» у всех Участников в случае возникновения вопросов, рассматриваться не будут. Следовательно, первоначальное предложение должно содержать оптимальные условия как по стоимости или цене, так и с технической стороны. ОФ «MSDSP KG» оставляет за собой право вести обсуждения в случае, если посчитает таковое необходимым.

- Никто из Участников не должен предпринимать попыток связаться с членами тендерной комиссии в период оценки предложений, в противном случае Участник автоматически будет дисквалифицирован.

- ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Ваша заявка должна быть действительной в течение 60 дней, начиная с крайнего срока получения заявки.

- Дальнейшую информацию и разъяснения до окончания срока подачи тендерных заявок Вы можете получить, письменно обратившись по электронной почте: ulan.madiev@akdn.org

- ГРАФИК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Ожидаемый срок выполнения услуг для работ не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней, с даты подписания контракта.

- ГАРАНТИЯ:

- ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ производится 100% после выполнения объема работ и подписания Акта выполненных работ. В случае запроса авансового платежа Участник должен предоставить банковскую гарантию на авансовый платеж.

# Приложение № 2

ФОРМА ТЕНДЕРНОЙ ЗАЯВКИ

______________________ [дата]

Кому	: Общественный фонд «MSDSP KG» (ЭМ ЭС ДИ ЭС ПИ КЕЙ ДЖИ)

Адрес: Кыргызская Республика, г. Нарын, ул. С. Жакыпова 19;

Наименование тендера: Строительство городской лестницы с освещением, ведущей к панорамной смотровой площадке в г. Нарын.

Изучив Тендерную документацию, включая все приложения, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить полный объем работ в полном соответствии с условиями Тендерной документации на сумму:

Лот №1: Строительство городской лестницы с освещением, ведущей к панорамной смотровой площадке в г. Нарын. на сумму ______ [указать цену лота цифрами и прописью) сом;

"Перечень цен», является неотъемлемой частью Тендерной заявки и включает все затраты, налоги, пошлины и сборы, изымаемые на территории Кыргызской Республики.

Мы предлагаем завершить выполнение полного объема работ, описанных в Договоре в течение периода ___________календарных дней с даты подписания Договора.

Мы понимаем, что вы не обязаны принимать предложение с наименьшей стоимостью, или какое-либо другое из полученных Вами предложений.

Настоящим подтверждаем, что данное тендерное предложение соответствует сроку действия тендерной заявки, указанному в Тендерной документации, и принимаем условия тендера.

ФИО и должность уполномоченного лица: __________________________

Подпись и печать Поставщика ___________________________________

Приложение №3

Общественный фонд MSDSP KG (ЭМ ЭС ДИ ЭС ПИ КЕЙ ДЖИ)

Форма поставщика

| Полное юридическое название организации |  |
| --- | --- |
| Полное название на английском языке |  |
| Юридический статус |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес |  |
| Год основания |  |
| Профиль компании |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Статус плательщика НДС |  |
| Почтовый адрес |  |
| Руководитель организации (ФИО) и Контактное лицо |  |
| Номер телефона |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Интернет-сайт организации |  |
| Сколько времени компания работает на рынке? |  |
| Список аналогичных контрактов (не более 10, поставка аналогичных товаров и услуг, название заказчика, вид товаров/услуг, сумма контракта) |  |
| Список рекомендателей (не менее 2-х и не боле 10, можно приложить рекомендательные письма, либо вписать контактные данные рекомендателей) |  |
| Опыт работы с международными некоммерческими организациями (не более 10, название организации, когда, какие поставки товаров и услуг) |  |

Я заявляю, что ответы на эти вопросы верны.

Я понимаю, что эта информация будет использована в процессе отбора для оценки пригодности моей организации для отбора поставщиков от имени ................. ................................................. ................................................. ...

(указать наименование поставщика)

Я понимаю, что ОФ MSDSP KG может отклонить мою заявку, если не будут даны полные ответы на все соответствующие вопросы или если я предоставлю ложную/вводящую в заблуждение информацию. Я предоставил полный список всех приложений, используемых для предоставления дополнительной информации в ответ на вопросы.

Я также заявляю об отсутствии конфликта интересов в связи с требованием ОФ MSDSP KG.

__________________________

Подпись руководителя, печать организации

| # Приложение № 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| Строительство городской лестницы с освещением, ведущей к панорамной смотровой площадке в г. Нарын |  |  |  |  |  |  |
| № п.п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол-во | Стоимость за единицу | Общая сумма |
| 1 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади |  | 0,25 |  |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта |  | 0,236 |  |  |
| 3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта |  | 0,0236 |  |  |
| Раздел 2. ФУHДАМЕHТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона в деле |  | 0,0236 |  |  |
| 5 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | 100 м3 бетона в деле |  | 0,236 |  |  |
| 6 | Бетон гидротехнический, класс В 20 (М250) | м3 |  | 24,072 |  |  |
| 7 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т |  | 1,1424 |  |  |
| Раздел 3. МЕТАЛЛОKОHСТРУKЦИИ ЛЕСНИЦА |  |  |  |  |  |  |
| Стойка лестницы |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж металлических лестниц и площадок | т конструкций |  | 2,531 |  |  |
| 9 | Конструкции стальные | т |  | 2,531 |  |  |
| 10 | Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,8525 |  |  |
| 11 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т. п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,8525 |  |  |
| Косоур швеллер №20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Монтаж металлических лестниц и площадок | т конструкций |  | 4,0848 |  |  |
| 13 | Конструкции стальные швеллер №20 | т |  | 4,0848 |  |  |
| 14 | Конструкции стальные Накладка 8*140*160 и 12*90*160 | т |  | 0,854 |  |  |
| 15 | Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,6428 |  |  |
| 16 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т. п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,6428 |  |  |
| Барьер проф. 50*25*2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж металлических лестниц и площадок | т конструкций |  | 7,677 |  |  |
| 18 | Конструкции стальные | т |  | 7,677 |  |  |
| 19 | Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 4,329 |  |  |
| 20 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т. п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 4,329 |  |  |
| Угольник для лестницы 50х50х4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж металлических лестниц и площадок | т конструкций |  | 3,3855 |  |  |
| 22 | Конструкции стальные Угольник для лестницы 50х50х4 | т |  | 3,3855 |  |  |
| 23 | Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,22 |  |  |
| 24 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т. п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2,22 |  |  |
| Раздел 4. ПОЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий |  | 1,432 |  |  |
| 26 | Брусья мостовые лиственничные | м3 |  | 7,16 |  |  |
| 27 | Простая окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,432 |  |  |
| Раздел 5. ПЕРЕВОЗКА РАЗГРУЗКА |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 50 км | 1 т груза |  | 71,0147 |  |  |
| 29 | Вертикальное перемещение (подъем) сверх предусмотренного сборником, м 10, на высоту, м, до 25 | 10 т |  | 7,10147 |  |  |
| ОСВЕЩЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,1344 |  |  |  |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,0192 |  |  |  |
| Раздел 2. ФУHДАМЕHТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона в деле | 0,0192 |  |  |  |
| 4 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | 100 м3 бетона в деле | 0,1344 |  |  |  |
| 5 | Бетон гидротехнический, класс В 20 (М250) | м3 | 13,71 |  |  |  |
| 6 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,1776 |  |  |  |
| Раздел 3. МЕТАЛЛОKОHСТРУKЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | т конструкций | 2,5836 |  |  |  |
| 8 | Конструкции стальные | т | 2,5836 |  |  |  |
| 9 | Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1808 |  |  |  |
| Раздел 4. ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 3,108 |  |  |  |
| 11 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |
| 12 | Стоимость выключателя | шт | 1 |  |  |  |
| 13 | Установка светильников с лампами люминесцентными | светильник | 120 |  |  |  |
| 14 | Светодиодные неоновые ленты | метр | 492 |  |  |  |
| Раздел 5. ПОГРУЗКА РАЗГРУЗКА |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 50 км | 1 т груза | 30,1884 |  |  |  |
| 16 | Вертикальное перемещение (подъем) сверх предусмотренного сборником, м 10, на высоту, м, до 25 | 10 т | 3,01884 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |