Стройка:	Филиал КГТУ г. Токмок	
	
Объект:	Ремонт кабинетов и санузлов.	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на ремонт туалетов.	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Демонтаж санитарных приборов умывальников(прим)	100 приборов	0.02	
2.	Демонтаж санитарных приборов чаша "Генуя"(прим).	100 приборов	0.01	
3.	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков пластмассовых на стене	100 приборов	0.04	
4.	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов(прим)	100 м2 расчищенной поверхности	0.094	
5.	Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.094	
6.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.042588	
7.	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (прим)	100 м2 расчищенной поверхности	0.582	
8.	Частичная  шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли(прим)	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0.204	
9.	Шпаклевка гипсовая	кг	4.08	
10.	Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.582	
11.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	0.018	
12.	Устройство покрытий на клее (сухих смесях) из керамических плиток размером: до 200х200 мм	100 м2	0.018	
13.	Плитки керамические рядовые	м2	1.836	
14.	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников	10 фасонных частей	0.3	
15.	Тройник прямой диаметром 90 мм	10 шт.	0.3	
16.	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей	0.4	
17.	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0.1	
18.	Унитаз "Компакт"в комплекте.	шт	1	
19.	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной воды	10 компл.	0.2	
20.	Умывальники в комплекте.	компл.	2	
21.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	6	
22.	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	4	
23.	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	2	
24.	Врезка в существующие сети канализационных Ф50мм	врезка	1	
25.	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	0.04	
26.	Светильник потолочные	шт	4	
27.	Смена выключателей	100 шт.	0.02	
28.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт	2	

       ЧЛЕНЫ КОМИССИИ;     1. __________________________________________________________ 2. ______________________________________________________ 

                                3. ___________________________________________________________ 4. _____________________________________________________

Составил:	Инженер-сметчик (Сертификат; №000050, ПР-9.1)                                          Т. Дюшебаев	
	(должность, подпись, Ф.И.О)