ТЗ на поставку оборудования ОПТС АТМ (каркас)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ №**  **п п** | **Наименование материалов,**  **оборудования, работ и услуг** | **Ед.** | **Кол-во, ед.** | **Стоимость за ед., сом** | **Сумма, сом** |
| 1 | Прибор приемно-контрольный (Лунь, Проксима, Аякс) | шт | 15 |  |  |
| 2 | Клавиатура | шт | 15 |  |  |
| 3 | Считыватель тач-мемори | шт | 15 |  |  |
| 4 | Антенна (если есть необходимость) | шт | 15 |  |  |
| 5 | Извещатель ДИП ИПД 3,2 НЗ | шт | 15 |  |  |
| 6 | Извещатель ИП 103-5 | шт | 15 |  |  |
| 7 | Извещатель Пирон 4 | шт | 15 |  |  |
| 8 | ТК с фиксацией | шт | 15 |  |  |
| 9 | Сирена Маяк 12К 110 | шт | 15 |  |  |
| 10 | Кабель КСПВ 4\*0,4 | м | 750 |  |  |
| 11 | Кабель канал 10х15 | м | 225 |  |  |
| 12 | Прочие расходы | к-т | 15 |  |  |
| 13 | Подключение к ПЦН | Шт | 15 | Абон. плата за 1 месяц |  |
| 14 | Техническое обслуживание оборудования ОПТС | Шт | 15 | Договор на 1 год |  |
|  | **Итого оборудования и материалов на сумму** | | |  |  |
|  | **Стоимость монтажных работ** | | |  |  |
|  | **НДС,12%** | | |  |  |
|  | **Абонентская плата** | | |  |  |
|  | **Итого оборудования и монтажно-наладочных работ, абонентской платы** | | |  |  |

Для Головного офиса ОАО “Оптима Банк”, необходимо поставить оборудование ОПТС с последующим подключением к ПЦН и сервисным обслуживанием согласно приложения.

Место нахождения объекта – г.Бишкек

Прочие условия:

КП представленное на русском языке, должно охватывать все виды работ и материалы, которые необходимо выполнить;

Валюта КП и оплата будет производиться в Кыргызских сомах. Цены, указанные в КП должны включать все сборы и налоги, подлежащие уплате Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства КР;

Цены, указанные в КП должны быть фиксированными на протяжении всего действия Договора.

**Обязательные требования к поставщикам при подаче коммерческих предложений:**

В теме сообщения укажите название конкурса **«Поставка оборудования ОПТС для АТМ (каркас)»**;

Коммерческие предложения необходимо направлять исключительно на эл.почту Банка [**zakupkioptima@optimabank.kg**](mailto:zakupkioptima@optimabank.kg)**.** Предложения, отправленные иным способом рассматриваться не будут (ограничение до 10 МБ);

Время подачи **не позднее 17:00 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года**.

Результаты конкурса не разглашаются, с победителем Управление маркетинга Банка свяжется лично.

**ВНИМАНИЕ! Банком не будут рассматриваться предложения, не соответствующие обязательным требованиям!**

Начальник Отдела охраны УБ ОАО «Оптима Банк» Кашкараев Д.А.