## Лист1
Приложение №1
по статье расходов: Капитальное строительство, оборудование не требующего монтажа
№ п/п | Полное наименование закупаемого товара | Количество, единица измерения | Цена без учета налогов | Цена с НсП 1% (сом) | Марка, тип и другое подробное техническое описание товара со ссылкой на ГОСТ и ТУ | Выделенная сумма на закупку в соответствии с планом закупок |  |  |  | Другие сведения на товары имеющие индивидуальные особенности | от Поставщика
[6 empty] | Сумма с учетом НсП (сом) | Сумма НсП 1% (сом) | Сумма НДС 12% (сом) | Общая сумма с учетом всех налогов (сом) |  | цена | сумма
Инструменты и инвентарь
3 | Аппарат испытательный диодный АИД-70Ц | 1 | 733267.3267 | 740600 | Технические характеристики АИД-70 Ц: Параметр Значение Диапазон регулирования постоянного напряжения 10-70 кВ переменного напряжения 10-50 кВ Ток нагрузки при постоянном/переменном напряжении 0-10 мА/0-20 мА Непосредственное измерение напряжения на нагрузке с относительной (абсолютной) погрешностью не более 3% Защита от превышения максимального напряжения и тока нагрузки есть Пределы измерения тока на дополнительном диапазоне для переменного тока 0-2000 мкА постоянного тока 0-1000 мкА Напряжение питания (220±22) В, 50 Гц 230±23) В, 50 Гц Масса установки пульта управления/блока высоковольтного, кг 16/40 Габариты упаковки (ДхШхВ), мм 830х460х786 Вес БРУТТО, кг 72. Гарантийный срок: не менее 24 месяцев. Необходимые документы: Паспорт, Руководство по эксплуатации. Первичная гос. поверка на прибор (свидетельство о поверке или сертифик о калибровке). | 733267.3267 | 7332.6733 | 87992.0792 | 828592.0792
| ИТОГО: | [7 empty] | 828592.0792
Адрес и место поставки: Кыргызская Республика Жалал-Абадская область, Токтогульский район Камбаратинская ГЭС-2.
Условия поставки (ИНКОТЕРМС-2010) DDP
Упаковка: Заводская
Поставщик ______________________________________
мп