Техническое задание на поставку оборудования ОПТС в СК Дордой-Шымкент

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № | Наименование материалов, | Ед. | Кол-во | цена ед. | Общая ст-ть |
| п п | оборудования и работ | изм. | сом |
| 1 | Прибор Синорд | шт | 1 |  |  |
| 2 | ИВЭПР 12/2 | шт | 1 |  |  |
| 3 | Извещатель Стекло 3 | шт | 2 |  |  |
| 4 | Извещатель Пирон | шт | 3 |  |  |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212/141 | шт | 4 |  |  |
| 6 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103/5 | шт | 4 |  |  |
| 7 | Извещатель пожарный ручной ИП 513-10 | шт | 2 |  |  |
| 8 | Датчик СМК 102-16/2 | шт | 4 |  |  |
| 9 | СЗУ Маяк-12-К | шт | 1 |  |  |
| 10 | Кабель канал 10х15 | м | 150 |  |  |
| 11 | Кабель канал 16х16 | м | 100 |  |  |
| 12 | Кабель КСПВ 2\*0,4 | м | 200 |  |  |
| 13 | Кабель КСПВ 4\*0,4 | м | 150 |  |  |
| 14 | Кабель ПВС 2х1,5 | м | 10 |  |  |
| 15 | СМК ИО-102-20 пласт | шт | 1 |  |  |
| 16 | Аккумулятор 7 А/ч | шт | 2 |  |  |
| 17 | Табло ВЫХОД | шт | 2 |  |  |
| 18 | РТК Астра | шт | 1 |  |  |
| 19 | Тревожная кнопка с фиксацией | шт | 3 |  |  |
| 20 | Расходные материалы | к-т | 1 |  |  |
|  | **Итого оборудования и материалов на сумму** | | | |  |
|  | **Стоимость монтажных работ** | | | |  |
|  | **Итого оборудования и монтажно-наладочных работ** | | | |  |