## Лист1
Приложение №1
по статье расходов "Кабельно-проводная продукция"
№ | Полное наименование закупаемого товара, работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Техническая характеристика | Выделенная сумма на закупку в соответствии с планом закупок |  |  |  | Другие сведения на товары имеющие индивидуальные особенности | от Поставщика
[6 empty] | Стоимость без НДС и НсП | Сумма НсП 1% | Сумма НДС 12% | Всего стоимость (сом) |  | цена | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Кабель АВВГнг 3х6+1х4 | м | 40 | 206.2467 | Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (многожильного кабеля – 10 диаметров кабеля)138 мм Код ОКП АВВГнг Класс пожарной безопасностиП1б.8.2.5.4 Срок службы30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабеля 5 лет Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50 °С до 50 °С Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 °C 98% Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева-15 °С | 8249.868 | 82.4987 | 989.9842 | 9322.3508
2 | Кабель канал 20х15 | м | 100 | 43.56 | Кaбель-канал 15х10 мм белый (140 м/уп.) REXANT из ПВХ (поливинилхлорида) предназначен для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа в производственных и жилых помещениях, административных зданиях, учебных, детских и медицинских учреждениях | 4356 | 43.56 | 522.72 | 4922.28
3 | Кабель КГ 1х10мм2 | м | 10 | 316.8 | Диапазон температур эксплуатации от -50°С до +50°С. Относительная влажность воздуха до 98%. Минимальный радиус изгиба 5 наружных диаметров. Длительно допустимая температура нагрева +70°С. Частота переменного тока до 60 Гц. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию. Срок службы провода КГВВнг не менее 30 лет с момента изготовления | 3168 | 31.68 | 380.16 | 3579.84
21 | Провод АПУНП 2х2,5 | м | 290 | 19.8 | Минимальная температура среды в эксплуатационный период -50о С. Максимальная температура среды в эксплуатационный период+70о С. Толщина изоляции токоведущих жил не менее 0,3 мм. Толщина оболочки кабеля не менее 0,5 мм. Предельно возможная влажность воздуха в эксплуатационный период 98%. Минимально допустимая температура среды в момент монтажа -15о С. Радиус изгиба при прокладке кабеля не менее 10 наружных диаметров. Величина сопротивления изоляции при площади поперечного сечения: - 2,5 мм2 7,41 ОМ/км. Величина напряжения в момент испытаний током частотой 50 Гц 2000 В. | 5742 | 57.42 | 689.04 | 6488.46
22 | Провод АПУНП 2х4 | м | 50 | 39.6 | Две однопроволочные или многопроволочные алюминиевые токопроводящие жилы номинальным сечением 4,0 мм2, конструктивно соответствующие 1...2 классу по ГОСТ 22483-2012, но с ослабленными требованиями к электрическому сопротивлению.Изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,3 мм. болочка из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,5 мм. Оболочка наложена на параллельно уложенные изолированные жилы.Технические характеристики Номинальное переменное напряжение 250 В частотой 50 Гц. Испытательное напряжение изоляции на проход 2000 В. Сопротивление жил при 20 °С не более 8,3 Ом/км. Строительная длина не менее 5 м. Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров. Диапазон рабочих температур −15...+50 °C. Срок службы не менее 6 лет с даты изготовления | 1980 | 19.8 | 237.6 | 2237.4
| ИТОГО: | [7 empty] | 26550.3308
Адрес и место поставки: Кыргызская Республика Жалал-Абадская область, Токтогульский район Камбаратинская ГЭС-2.
Условия поставки (ИНКОТЕРМС-2010) DDP
Упаковка: Заводская
Поставщик ______________________________________
мп