ТЗ ОПТС Талас

| № № | Наименование материалов, | Ед. | Кол-во | Ст-ть | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п п | оборудования и работ | изм. |  | Сом | сом |
| 1 | Проксима S800 | шт | 2 |  |  |
| 2 | Клавиатура | шт | 2 |  |  |
| 3 | Расширитель | шт | 1 |  |  |
| 4 | Извещатель охранный Стекло 3 | шт | 9 |  |  |
| 5 | Датчик контроля движения (ИК-датчик) Пирон-4 | шт | 15 |  |  |
| 6 | ИВЭПР 12/5 | шт | 2 |  |  |
| 7 | ИВЭПР 12/2 | шт | 1 |  |  |
| 8 | Датчик СМК "люки-окна" ИО102-20 | шт | 6 |  |  |
| 9 | СМК ИО-102-16/2 | шт | 20 |  |  |
| 10 | ТК Астра 321М | шт | 8 |  |  |
| 11 | ИП 103/5 | шт | 2 |  |  |
| 12 | ИП 212 -141 | шт | 24 |  |  |
| 13 | ИПР-513-10 | шт | 3 |  |  |
| 14 | Буран 2,5 (2С) | шт | 10 |  |  |
| 15 | Аккумулятор 7А/ч "Delta" | шт | 7 |  |  |
| 16 | ИК с двойной тех. | шт | 2 |  |  |
| 17 | Сирена Маяк-12-КП | шт | 2 |  |  |
| 18 | Сирена Маяк-12 -К | шт | 1 |  |  |
| 19 | Табло "ВЫХОД" | шт | 2 |  |  |
| 20 | Короб кабельный 16х16 | м | 150 |  |  |
| 21 | Короб кабельный 15*10 | м | 200 |  |  |
| 22 | Короб кабельный 40*25 | м | 80 |  |  |
| 23 | Кабель для пожарной сигнализации 4х0,4 | м | 1100 |  |  |
| 24 | Кабель КСПВ 6х0,4 | м | 700 |  |  |
| 25 | Кабель КСПВ 2х0,4 | м | 750 |  |  |
| 26 | Расходные материалы (Транспортные, командировачные расходы, чопы, саморезы, изолеты, метизы) | к-т | 1 |  |  |
|  | Итого оборудования и материалов на сумму |  |  |  |  |
|  | Монтажно установчные работы |  |  |  |  |
|  | Итоговая сумма: |  |  |  |  |