ТЗ на поставку оборудования СВН в СК ГУМ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
|  | NVR HIKVISION DS-7716NI-I4(B) | 1 |  |  |
|  | Жесткий диск HDD WD 8Tb для систем видеонаблюдения | 2 |  |  |
|  | Коммутатор 16poe/100Mb/RJ-45/ 2 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с | 1 |  |  |
|  | IP камера HIKVISION DS-2CD2463G0-I 2.8mm 6MP | 4 |  |  |
|  | IP камера HIKVISION DS-2CD1143G0-I 2.8mm 4MP 30m | 5 |  |  |
|  | Кабель UTP, cat-5e, 4x2x0.52 | 100m |  |  |
|  | Кабель канал разного размера | 50m |  |  |
|  | Стабилизатор 1000 vA/500W | 1 |  |  |
|  | Коммутационный шкаф 15U 600x600 (Ship, ITK) | 1 |  |  |
|  | **Итого оборудования и материалов на сумму** | | |  |
|  | **Монтажно установчные работы** | | |  |
|  | **Итоговая сумма:** | | |  |