СВН переезд СК Алканов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
|  | NVR HIKVISION DS-7716NI-I4(B) | 1 |  |  |
|  | Монитор 21,5’’ | 1 |  |  |
|  | Коммутатор 8poe/100Mb/RJ-45/ 2 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с | 2 |  |  |
|  | IP камера HIKVISION DS-2CD2463G0-I 2.8mm 6MP | 4 |  |  |
|  | IP камера HIKVISION DS-2CD1143G0-I 2.8mm 4MP 30m | 8 |  |  |
|  | IP камера HIKVISION DS-2CD2063G0-I 2.8mm 6MP 30m | 2 |  |  |
|  | Кабель UTP, cat-5e, 4x2x0.52 | 900m |  |  |
|  | Кабель канал разного размера | 100m |  |  |
|  | UPS 650 (APC, Ciber Power) | 1 |  |  |
|  | Стабилизатор 1000 vA/500W | 1 |  |  |
|  | Демонтаж старого оборудования | 1 | По факту |  |
|  | **Итого оборудования и материалов на сумму** | | |  |
|  | **Монтажно установчные работы** | | |  |
|  | **Итоговая сумма:** | | |  |