|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **Стоимость** |
| **1** | Контроллер Hikvision K2602T | 1 |  |
| **2** | Считыватель Matrix III | 2 |  |
| **3** | Доводчик дверной, 120 кг, Kale | 2 |  |
| **4** | Эл/замок ML-200 | 2 |  |
| **5** | Кнопка выхода Metacom | 2 |  |
| **6** | Аккумулятор 9А/12В | 1 |  |
| **7** | Кабель UTP, cat-5e, 4x2x0.52 | 200 |  |
| **8** | Кабель канал разный | 50 |  |
| **9** | Расходный материал | 1 |  |
| **10** | Монтажные работы | 1 |  |
|  | **Итого:** |  |  |

ТЗ на поставку оборудования СКУД эмбоссер