## Кондиционеры
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На демонтаж/монтаж б/у генератора AKSA APD 25CF с г. Бишкек в г. Ош
наименование товара, работ и услуг
№ | Наименование товара/услуг | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. сом (с учетом налогов) | Итого, сом
1 | г. Бишкек
2 | Демонтаж генератора AKSA APD 25CF | шт | 1 |  | 0
3 | Демонтаж силового кабеля от АВР генератора до генератора | м | 15 |  | 0
4 | г. Ош
5 | Устройство бетонного основания под генератор | м3 | 5 |  | 0
6 | Бетон М200 | м3 | 0.98226 |  | 0
7 | Сетка Вр1 - 5мм ячейка 150*150 | м2 | 6.148 |  | 0
8 | Монтаж щита АВР | шт | 1 |  | 0
9 | Расключение существующего ЩР | шт | 1 |  | 0
10 | Монтаж силового кабеля | м | 30 |  | 0
11 | Кабель 3*16мм2+1*10мм2 | м | 30 |  | 0
12 | Монтаж и подключение защитного и рабочего заземления в соответствии с ПУЭ. С предоставлением акта об измерении сопротивления (должно быть не более 4 Ом) со стоимостью материалов | шт | 1 |  | 0
13 | Монтаж генератора и пусконаладочные работы | шт | 1 |  | 0
14 | Наконечники на кабель 16мм | шт | 6 |  | 0
15 | Наконечники на кабель 10мм | шт | 2 |  | 0
16 | Автоматический выключатель 3P 50А | шт | 4 |  | 0
17 | Кабель канал 30*40 | м | 26 |  | 0
18 | Вспомогательные материалы (метизы, анкера, кабель управления АВР с генератром) | коплект | 1 |  | 0
19 | Транспортные расходы | объект | 1 |  | 0
20 | Командировочные расходы | объект | 1 |  | 0
21 | ВСЕГО, сом |  |  |  | 0
В стоимость работ включены все расходы под ключ, в том числе стоимость погрузочно-разгрузочных работ, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, стоимость аренды строительного инструмента и оборудования и т.д.
Стоимости включают в себя все налоги, сборы и отчисления, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.
1. Условия оплаты
2. Срок поставки
3. Гарантийный срок
4. Опыт работы
5. Отзывы
Настоящее ценовое предложение действительно до: _"___ " 2024г
Примечание:
В случае не согласия с условиями поставки поставщик может предложить другие условия.
_______________________________
| (подпись) | место печати
тел. :
эл. Почта: