Приложение № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ТОВАРОВ:  ЛОТ №1  Мебель и принадлежности**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **МИНИМАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ** | | **Предложение поставщика (обязательно указать свои технические спецификации, модель, страну производства)** | |  | | | | 1 | Двухярусная кровать из ЛДСП 16мм, Размер кровати: Длина-1,2м, Ширина-0,6м. Высота 1,4м; разные цвета  Образец |  | |  | Гарантийный период – не менее 6 месяцев |  | | 2 | Детский шкаф для одежды:  6 отсеков по 3 полки, высота 16мм, ширина 1.8м, глубина 0.35м, ЛДСП толщиной 1.6см, разноцветные  Образец |  | | Гарантийный период – не менее 6 месяцев |  | | 3 | Доска для детского сада  Белая настенная магнитная доска: аналог продукта - Бренд-Staff,  Размер-100\*150 см, Доска магнитно-маркерная, Материал-Сталь, Наличие полочки, Материал рамки- Алюминий, Тип покрытия доски-Лаковый |  | | 4 | Доска для детского сада  Доска 100x60 см, магнитно-маркерная, стальная рамка, белая, настенная |  | | Гарантийный период – не менее 6 месяцев |  | | 5 | Метражный ковер утепленный, однотонного зеленого цвета, Кв. метр (ширина 2,5м.) высота ворса-1см |  | | 6 | Метражный ковер утепленный, однотонного красного цвета, Кв.метр (ширина 2,5м.) высота ворса 1см. |  | | 7 | Метражный ковер утепленный, однотонного синего цвета, Кв.метр (ширина 2,5м.) высота ворса-1см |  | | 8 | Метражный ковер утепленный, однотонного бордового цвета, Кв. метр (ширина 2,5м.) высота ворса 1см. |  | |  | Гарантийный период – не менее 6 месяцев |  | | 9 | Ковер размером 4х4м, длина ворса 10мм, светлые тона |  | | 10 | Ковер размером 4х5м , длина ворса 10мм, светлые тона |  | | 11 | Ковер размером 3.5х5.5м, ворс-1см |  | | 12 | Ковер размером 4м\*5м ворс 1 см |  | |  | Гарантийный период – не менее 6 месяцев |  | | 13 | Кровать 3х ярусная из ЛДСП толщиной 16мм, 1300\*600\*1050, Ярусы оснащены колесными опорами и полностью задвигаются под верхний ярус. Длина спальных мест: нижний ярус 1200 мм, средний 1250 мм, верхний 1300 мм. (молочный цвет)согласно ТС, цвет молочный |  | | 14 | Кровать 3х ярусная из ЛДСП толщиной 16мм, 1300\*600\*1050, Ярусы оснащены колесными опорами и полностью задвигаются под верхний ярус. Длина спальных мест: нижний ярус 1200 мм, средний 1250 мм, верхний 1300 мм. (разные цвета)согласно ТС, разноцветная |  | | 15 | Матрасы Длина: 1,2м; ширина: 0,60м.; из хлопка |  | | 16 | Матрасы для детской кровати размеры 125см\*60см\*10см, хлопок |  | | Гарантийный период – не менее 6 месяцев |  | | 17 | Пластиковая дверь с установкой, размер : 2.2\*1.9 см, 5 и камерная дверь |  | | Гарантийный период – не менее 12 месяцев |  | | 18 | Стеллаж для книг и игрушек  Из ЛДСП толщиной 16мм, высота 1.8м, ширина 1.6м, глубина 0.35м, по 5 полок.  образец |  | |  | Гарантийный период – не менее 6 месяцев |  | | 19 | Стеллаж/стенка для пособий и игрушек “Паровоз”  3350\*420\*1600 длина 105см высота 100см кол-во полок 3/2 перегородки глубина 42  Образец |  | |  | Гарантийный период – не менее 6 месяцев |  | | 20 | Стол детский 4 местный, ЛДСП толщиной 16мм, на металлических ножках, 70\*70\*50, противоударная кромка ПВХ, углы стола скруглены |  | |  | Гарантийный период – не менее 3 месяцев |  | | 21 | стол детский пластиковый, размером 1,20см х60см, Высота 49см-52см |  | | 22 | Разделочный стол из нержавеющей стали с бортом, 80\*120\*80  Образец  Разделочный стол из нержавеющей стали с бортом 870x1200x600 купить в  Москве, цена |  | |  | Гарантийный период – не менее 6 месяцев |  | | 23 | Стол в виде трапеции для занятий в ДОО с возможностью соединения 6 столов в один круглый столик для образования функциональной зоны для творческих занятий. Размер: 1070х500х460 мм.(ШхГхВ) Высота 520 мм. Материал: ЛДСП 16мм  Образец |  | |  | Гарантийный период – не менее 6 месяцев |  | | 24 | Стул детский Пластиковый, разные цвета, размер: 0,52м.х 0,32м. х 0,28м.  Образец |  | |  | Гарантийный период – не менее 3 месяцев |  | | 25 | Стул детский деревянный  Высота сиденья 34 см, ширина 29см, глубина сиденья 33см, высота нижнего края сиденья 15см, высота верхнего края сиденья 31см, высота линии перегиба спинки не более 19см, ширина спинки не менее 25см, ЛДСП толщиной 16мм  Образец |  | | Гарантийный период – не менее 3 месяцев | |  | | Все материалы должны распределены согласно списку указанного в перечне цен | | | | | | |  |  |  | | При поставке товаров Поставщик в обязательном порядке приглашает ОФ «MSDSP KG» для осмотра партии товара на соответствие с указанными техническими спецификациями. | | |  |   *Наименование Поставщика (Должность) (Подпись и печать)* | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |  | **Лот № 2 Сантехнические товары** |  |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические спецификации** | **Предложение поставщика (обязательно указать свои технические спецификации, модель, страну производства)** |
| **1** | Автоматический наcос | Автоматический наcос для повышения давления воды с емкости, Высота всасывания: до 8 м, Диапазон температуры жидкости: до +90°С, Максимальное рабочее давление: 5 бар. Колебания напряжения: не более 10% от номинальных значений, Диапазон pH среды: 6,5 ~8,5, Двигатель: 2-х полюсной асинхронный двигатель с вентилятором охлаждения. С конденсатором и тепловой защиты двигателя от перегрузки. Класс защиты: IP44. Подключение к сети: 1 ~ 230В, 50Гц. Класс изоляции: B. Материалы: Корпус насоса: чугун. Присоединение: чугун. Корпус двигателя: алюминий. Рабочее колесо: латунь. Вал и ротор: н/ж сталь 304 + сталь 45 (Cs45#). Механическое уплотнение: Графит/Керамика/NBR. Обмотка двигателя: медь. Особенности Автоматический самовсасывающий вихревой насос. Электронный датчик давления. |  |
| 2 | Детская раковина и смеситель | Детская настенная керамическая раковина, размеры (ШхГ): 45х37 см, отверстие для смесителя по центру, цвет: никель, со смесителем  Образец |  |
| 3 | Детские раковины | Раковина без крыла, округлая форма, Раковина с пьедесталом, детская, подвесная, 36 х 34 см, Цвет: белый, Материал: фаянс, Покрытие: антибактериальное, Одно готовое отверстие под смеситель, С переливом, Габариты: 43х34х50 см, Монтаж: на стену, на пьедестал, В комплекте: чаша раковины, пьедестал, Донный клапан: приобретается отдельно, Диаметр слива, см: 4.5, Масса, кг (вес товара вместе с упаковкой): 21  Образец |  |
| 4 | Детские унитазы | Унитаз керамический в комплекте с бачком. Характеристики  Материал-санфаянс, Материал сиденья-полипропилен, Тип крепежа-напольный, Длина-55 см, Форма-овальная, Глубина-325 мм, Ширина-36 см, Высота-72,5 см."  Образец |  |
| 5 | Кафель , размер 40\*60см, светлого тона, | Размер кафеля: 40\*60см, светлого тона, аналог товара должна соответствовать продукту российского производства |  |
| 6 | Чашаген с бочкой для воды | Изделие -унитаз, Установка напольная, Выпуск вертикальный (только в пол), Безободковый, Высота -23см, Ширина-44см, Глубина-56см, Форма-прямоугольная, Организация смывающего потока душевой слив, Высота чаши-23 см |  |
| 7 | Электрический водонагреватель с объемом 30 лтр | Тип-накопительный, Цвет-белый, Объем бака-30 л  Внутреннее покрытие-эмалированная сталь, Форма бака-цилиндр, Установка-вертикальная, Подводка-нижняя, Управление- механическое, Максимальная температура нагрева воды-70 °С, Время нагрева-56 мин, Электропитание-220 В / 50 Гц, Номинальная мощность-1,5 кВт, Нагревательный элемент- трубчатый, Способ крепления-настенный, Ширина-35 см, Высота-61 см, Глубина-37.5 см, Вес- 16.8 кг" |  |
| 8 | Электрический водонагреватель с объемом 10 лтр | Изделие- водонагреватель, Тип-накопительный, Объем 10лтр, Ориентация-вертикальный, Вид нагревательного элемента-погружной ТЭН, Материал внутреннего бака-сталь, Напряжение питания-220 В, Мощность Вт1600, Макс. давление воды бар-8, Конструкция- напорный, Управление- механическое, Установка-настенная, Форма-круглая, Высота см46, Ширина см26, Глубина см26, Масса кг 8 |  |
| 9 | Электрический водонагреватель с объемом 80 лтр | Объем бака- л80, Мощность- кВт1.5, Время нагрева- мин186, Тип-Накопительный, Тип установки-Вертикальная, Настенная, Класс защиты-IPX3, Напряжение- В230, Размеры (ВхШхГ), мм-758х450х480, Вес, кг22, Гарантия-1 год |  |

*Наименование Поставщика (Должность) (Подпись и печать)*