Техническое задание

на проведение диагностики и восстановление оборудования СВН в филиалах и СК Банка

1. Заказчик: ОАО «Оптима Банк»

2. Место проведения мероприятий: г.Ош

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Адрес | Вид работ | Кол-во | Цена за ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Филиал г.Ош | Г.Ош, ул.Масалиева 73 | Жесткий диск HDD для СВН 8ТБ | 2шт |  |
|  |  |  | KVM switch, Вход: HDMI, USB-B; Выход HDMI, 4xUSB, 2xUSB | 1шт |  |
|  |  |  | Сетевой коммутатор, 5 портов, 10/100 Мб/с | 1шт |  |
|  |  |  | Установка в/регистратора (оборудование Заказчика) | 1шт |  |
|  |  |  | Кабель UTP, cat 5e, 4x2x0,52 | 100м |  |
|  |  |  | Демонтажно-монтажные работы, протяжка кабеля, настройка оборудования |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал 16х16 | 17м |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |

Таблица №2

| № п/п | Наименование | Адрес | Вид работ | Кол-во | Цена за ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Филиал г.Ош | Г.Ош, ул.Г.Айтиева 6 | IP-камера видеонаблюдения: купольная (ds1143) | 1шт |  |
|  |  |  | Poe-коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E(B), 230 Вт | 1шт |  |
|  |  |  | Коммутационный шкаф на 18U | 1шт |  |
|  |  |  | Кабель UTP, cat 5e, 4x2x0,52 | 25m |  |
|  |  |  | Кабельный органайзер, 1U, 19’ | 2шт |  |
|  |  |  | Полка в шкаф, 1U, 19’ | 2шт |  |
|  |  |  | Патч-панель 24 порта, 1U | 2шт |  |
|  |  |  | Расшивка UTP кабеля в патч-панель | По факту |  |
|  |  |  | Демонтажно-монтажные работы, протяжка кабеля, настройка оборудования | По факту |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |