**Техническое задание**

Заказчик: Общественный фонд «SOS Детские Деревни Кыргызстан» для проекта **NextGenData**

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. Объект технического задания**

Настоящее техническое задание (далее - ТЗ) определяет требования ремонтно-отделочных работ в четырех помещениях общей площадью 33 квадратных метра в корпусе № 6 Республиканского центра психиатрии и наркологии, расположенного по адресу: г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра 1а.

**2. Цель ремонта**

Целью ремонта является устранение дефектов и улучшение эксплуатационных характеристик четырех помещениях общей площадью 33 квадратных метра в корпусе № 6 Республиканского центра психиатрии и наркологии.

**3. Перечень работ**

*3.1. Демонтажные работы:*

Демонтаж оконных рам и подоконников: 15,54 м2

Демонтаж дверей: 4 шт

Демонтаж чугунных радиаторов: 5 шт.

Демонтаж старой электропроводки, светильников и розеток :

*3.2. Монтажные работы:*

Установка новых пластиковых окон: 15,54 м2

Установка подоконников: 8 м2

Установка новых межкомнатных дверей: 4 шт.

Установка биметаллических радиаторов: 5 шт.

Монтаж новой электропроводки;

Установка новых светильников и розеток;

Шпаклевка и покраска стен 33. м2

*3.3. Малярные работы:*

Покраска стен и потолка;

Оклейка обоев.

*3.4. Сантехнические работы:*

Замена сантехники;

Демонтаж чугунных радиаторов на биметаллические, с более лучшей тепловой отдачей

**4. Требования к материалам**

Все материалы, используемые при ремонте, должны быть сертифицированы и соответствовать действующим стандартам качества.

Окна должны быть изготовлены из ПВХ-профиля класса А.

Двери должны быть изготовлены из МДФ.

Радиаторы должны быть биметаллическими.

Электропроводка должна соответствовать требованиям ПУЭ.

Краска должен быть моющимися.

Сантехника должна быть от известных производителей.

**5. Сроки выполнения работ**

Ремонтные работы должны быть выполнены в течение 35 календарных дней с момента подписания договора подряда.

**6. Приемка работ**

Приемка работ осуществляется заказчиком поэтапно. При приемке работ заказчик проверяет соответствие выполненных работ требованиям настоящего ТЗ.

**7. Гарантийные обязательства**

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы в течение 2 месяцев с момента подписания акта приемки работ.