**Приглашение на участие в тендере** (3стр.)

**Уважаемый Поставщик,**

Настоящим, ОО «Национальное Общество Красного Полумесяца Кыргызской Республики» (ОО НОКП КР) в рамках реализации проекта «Действия на основе прогнозирования», при поддержке «Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца» приглашает Вас предоставить свое коммерческое предложение (в произвольной форме или Приложение 1) на возможную поставку Товаров.

Данное приглашение не является обязательством до момента письменного подтверждения, должным образом подписанного и заверенного печатью договора поставки обеими сторонами.

**Информация о технических спецификациях и требуемого количества Товаров:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| 1 | **Конвектор электрический.**  Тип: электро-конвектор  Площадь обогрева: 20-25 кв.м  Электропитание: от сети 220- 240 В  Установка: напольная  Управление: механическое  Уровни мощности:2000 Вт Регулируемый термостат: есть Терморегулятор: есть  Защита: от перегрева, влаги, опрокидывания, замерзания. Материал корпуса: металл  Длина сетевого кабеля: 1.3-1.5 м  \* На упаковке (коробке) конвектора с двух сторон должны быть наклеены стикеры из самоклеящейся бумаги размером 30см х 15см. Логотипы организации будут предоставлены Заказчиком в электронном виде. | штук | 2000 |

Организатор тендера оставляет за собой право запросить у участников предоставление образцов предлагаемых товаров. Образцы будут использоваться для оценки соответствия товаров заявленным характеристикам и требованиям тендера. Обратите внимание, что невыполнение требования о предоставлении образцов может негативно повлиять на дальнейшее рассмотрение вашей заявки.

* Цена должна быть указана в Кыргызских сомах и включать в себя все расходы, включая таможенные сборы, и любые налоги или выплаты, применимые в Кыргызской Республике.
* Поставщик обязуется заменить за свой счет товар, который после инспекции не будет соответствовать требованиям. (механические повреждения, не соответствие марки Товара от заявленной в Договоре, заводской брак и.т.д.)
* Товар должен быть упакован в соответствии с технической документацией на Товар.
* **\*Гарантийные обязательства:** Поставщик должен предоставить гарантию на поставляемые товары сроком не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара. (если это предусмотрены законодательством или требованиями Заказчика)
* Условия гарантии:
* Гарантия распространяется на все дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, возникшие по причине некачественных материалов, сборки или других дефектов, связанных с производством.
* Поставщик обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течении 14 календарных дней с момента получения письменного уведомления от заказчика.
* Обязанности поставщика:
* Обеспечить замену неисправного товара или его компонентов в случае невозможности устранения дефектов.
* Предоставить техническую поддержку и консультации по эксплуатации товара в течение гарантийного срока.
* Исключения из гарантии:
* Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильной эксплуатации, нарушений условий хранения или форс-мажорных обстоятельств.
* Поставщик подтверждает соответствие Товара требуемым техническим требованиям (в случае расхождений Поставщик должен перечислить все расхождения в коммерческом предложении).
* **Предоставление документации:** Поставщик обязуется предоставить бухгалтерские документы (ЭСФ, ЭТТН) а также предоставить документацию на товары, включая сертификаты качества/соответствия, если они предусмотрены законодательством или требованиями Заказчика. В случае если товар не подлежит обязательной сертификации, Поставщик должен предоставить письменное подтверждение об этом.
* При подаче заявки на участие в тендере необходимо приложить следующие документы:
* Приглашение на участие в тендере;
* Коммерческое предложение в произвольной форме или Приложение 1(вписать спецификацию предлагаемого товара), заверенное печатью участника тендера с описанием:
* Наименования/Марки/названия и технической спецификации/характеристики Товаров.
* **Условия оплаты**: Оплата за поставленные товары осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи товаров. Поставщик вправе предложить свои условия оплаты, которые будут рассмотрены Заказчиком при оценке тендерных предложений.
* **Срок действия коммерческого предложения:** ваше предложение должно быть действительным в течении 90 дней с момента подачи. Поставщик вправе предложить свои сроки действия предложения, которые будут рассмотрены Заказчиком при оценке тендерных предложений
* **Сроки поставки товара:** до 27 декабря 2024г**.** Поставщик вправе предложить свои сроки поставки Товара, которые будут рассмотрены Заказчиком при оценке тендерных предложений
* **Контактный телефон**
* Копия свидетельства о государственной регистрации организации-участника тендера, заверенные фирменной печатью, *(для юридических лиц)*;
* Копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя для Индивидуальный Предпринимателей.
* Форма регистрации поставщика (заполнить прилагаемый файл)
* Общие условия принятие поставщиком положения по проведению закупок IFRC (подписать прилагаемый файл)
* Справка об отсутствии задолженности перед ГНИ (выписка из личного кабинета)
* Претенденты могут предоставить дополнительные документы, которые сочтут полезными для повышения своей конкурентоспособности
* Адрес доставки Товара: Чуйская область, село Байтик.
* Все расходы, связанные с транспортировкой, доставкой и разгрузкой Товара несет Поставщик.
* Язык: Коммерческое предложение должно быть представлено на русском языке.

Критерии оценки предложений: Качество товара; выгодные ценовые условия; максимально соответствующие требованиям спецификации; оптимальные сроки и условия поставки; оптимальные условия оплаты.

* Все вопросы касательно данного тендера должны направляться в письменном виде на электронную почту  [logist@redcrescent.kg](mailto:%20logist@redcrescent.kg) до истечения срока подачи коммерческих предложений.
* Ваше коммерческое предложение в запечатанных конвертах с пометкой «Тендер на поставку электрических конвекторов» должно быть получено до 14:00 часов 28 ноября 2024г. по адресу г. Бишкек, бульвар Эркиндик,10. ОО «Национальное Общество Красного Полумесяца КР»

Дата:11.11.2024г.

\*Данная процедура по отбору не является публичной. Предоставление вами ценового предложения будет означать, что вы полностью согласны с условиями процедуры отбора, а также ни процедура, ни результаты отбора не будут обсуждаться с вами.

**Приложение 1**

**к приглашению на участие в тендере от 11 ноября 2024г.**

**Коммерческое предложение**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование и спецификация Товара** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. (сом)** | **Итого**  **(сом)** |
| 1 |  | штук | 2000 |  |  |

Условия оплаты:

Сроки поставки товара:

Срок действия коммерческого предложения:

Контактный телефон:

Поставщик:

Дата: