ТЗ на поставку оборудования СВН в Филиал Нарын

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
|  | NVR HIKVISION 32/IP/1a/8Mp/ 256 Мбит/с.  • 32 канала • Запись видео с разрешением до 12Мп • Вывод видео с разрешением до 4K • 4 SATA HDD до 8ТБ | 1 |  |  |
|  | Жесткий диск HDD WD 8Tb для систем видеонаблюдения | 2 |  |  |
|  | Коммутатор HIKVISION DS-3E0516-E(B)  16-портовый гигабитный неуправляемый коммутатор  16 портов Ethernet 1000 Мбит/с | 1 |  |  |
|  | IP камера HIKVISION DS-2CD1143G0-I 2.8mm 4MP 30m | 1 |  |  |
|  | IP камера HIKVISION DS-2CD2463G0-I 2.8mm 6MP | 1 |  |  |
|  | HIKVISION DS-2CD1T57G0-L 5MP 4mm LED 50m ColorVu | 1 |  |  |
|  | Кронштейн для купольных камер | 1 |  |  |
|  | Кабель UTP, cat-5e, 4x2x0.52 | 150m |  |  |
|  | Кабель канал разного размера | 25m |  |  |
|  | **Итого оборудования и материалов на сумму** | | |  |
|  | **Монтажно установчные работы** | | |  |
|  | **Итоговая сумма:** | | |  |