**Техническое задание на приобретение строительных материалов**

**1. Общие положения**

Настоящее техническое задание определяет требования для приобретения строительных материалов для выполнения строительных и монтажных работ. Все материалы должны соответствовать указанным техническим характеристикам и быть поставлены в требуемом количестве и надлежащем качестве.

**2. Перечень и характеристики материалов**

1. **ОСБ-плита**
   * **Толщина**: 12 мм
   * **Размер**: 2500х1250мм
   * **Количество**: 80 листов
   * **Дополнительные требования**:
     + Материал должен соответствовать стандартам влагостойкости для использования в строительных конструкциях.
     + Плиты должны иметь ровную поверхность, без сколов и трещин.
2. **Пенополистирол листовой**
   * **Размеры**: 2400х1150 мм
   * **Толщина**: 100 мм
   * **Плотность**: 14 кг/м³
   * **Применение**: утепление и изоляция конструкций.
   * **Количество**: 40шт
   * **Дополнительные требования**:
     + Материал должен иметь сертификаты соответствия, подтверждающие его плотность и теплоизоляционные свойства.
     + Листы должны быть целыми, без повреждений и деформаций.
3. **Клей на основе пенополиуретана**
   * **Тип**: однокомпонентный клей для СИП-панелей
   * **Назначение**: крепление строительных элементов на основе ОСБ и пенополистирола.
   * **Дополнительные требования**:
     + Клей должен обладать высоким уровнем адгезии к указанным материалам.
     + Предоставить технические характеристики по температурному диапазону применения и времени схватывания.

**3. Общие требования к поставке и качеству материалов**

* Все материалы должны быть сертифицированы и соответствовать ГОСТ или аналогичным стандартам качества.
* Поставщик должен предоставить документацию, подтверждающую соответствие материалов заявленным характеристикам.
* Материалы должны быть упакованы и защищены от повреждений при транспортировке.
* Гарантия качества на все материалы.

**4. Условия поставки**

* **Место поставки**: Иссык-Кульская область, Тонский район, с.Боконбаев, улица Ленина, 61/8,
* **Условия приемки**: приемка будет проводиться ответственным представителем Заказчика (Эльдос Алышеров) после визуальной проверки и сверки соответствия количеству и качеству материалов