**Техническое задание на закупку радиаторов**

**1. Предмет закупки**  
Закупка радиаторов отопления с комплектующими.

**2. Технические требования**

* **Тип радиаторов**: Секционные.
* **Количество секций в одном радиаторе**: 10.
* **Общее количество комплектов**: 12 штук.
* **Состояние**: Новые.

**3. Условия поставки**

* **Место доставки**: Молодежный креативный хаб, г. Ош ул. Молдо Нияза 67.
* **Срок поставки**: В течение 7 дней после подписания Договора.
* **Транспортировка**: На условиях поставщика с учетом надежной упаковки для предотвращения повреждений.

**4. Требования к качеству**

* Радиаторы должны соответствовать стандартам, применимым в сфере отопительных систем.
* Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента поставки.

**5. Документы, предоставляемые поставщиком**

* Гарантийные обязательства.
* Счет-фактура.
* Накладная.

**6. Критерии оценки предложений**

* Цена за единицу товара.
* Сроки и условия доставки.
* Наличие всех необходимых документов.
* Гарантийные обязательства.

**7. Контактная информация**  
Ответственное лицо: Канат уулу Улан  
Контакты: 0558 08 05 57

Заинтересованные поставщики должны отправить свои коммерческие предложения

до **20:00** **25 ноября 2024 года**

по почте [ulan.adyshev@gmail.com](mailto:ulan.adyshev@gmail.com) или по адресу г.Ош ул. Молдо Нияза 67