ТЗ на поставку оборудования СВН в СК Чолпон-Ата

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
|  | Hikvision DS-7616NI-K2, 2 SATA HDD до 6ТБ, 1 VGA до 1080Р, 1 HDMI до 4К; аудиовыход: 1 канал RCA. Входящий поток 160Мб/с; исходящий поток 160Мб/с; | 1 |  |  |
|  | Жесткий диск HDD WD 6Tb для систем видеонаблюдения | 2 |  |  |
|  | Коммутатор HIKVISION PoE DS-3E0318P-E(B) L2 16 PoE 230Вт | 1 |  |  |
|  | IP камера HIKVISION DS-2CD1143G0-I 2.8mm 4MP 30m | 6 |  |  |
|  | IP камера HIKVISION DS-2CD2463G0-I 2.8mm 6MP | 7 |  |  |
|  | Кронштейн для купольных камер | 6 |  |  |
|  | Монитор 22’’ | 1 |  |  |
|  | Переходник RCA 3,5 Jack-2 | 1 |  |  |
|  | Беспроводная мышь | 1 |  |  |
|  | Стабилизатор SVC AVR-1000-S | 1 |  |  |
|  | UPS 1500 (APC, Ciber Power) | 1 |  |  |
|  | Серверный шкаф U-19, SHIP, ITK, 600x600 | 1 |  |  |
|  | Кабель UTP, cat-5e, 4x2x0.52 | 600m |  |  |
|  | Кабель канал разного размера | 250m |  |  |
|  | **Итого оборудования и материалов на сумму** | | |  |
|  | **Монтажно установчные работы** | | |  |
|  | **Итоговая сумма:** | | |  |

Начальник Отдела охраны

Управления Безопасности ОАО «Оптима Банк» Шаршембиев Р.Ы.