|  |
| --- |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| к дефектной ведомости  |
| на электроснабжение |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1. | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | опора | 1 |
| 2. | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 | км провода | 0.21 |
| 3. | Опора железобетонная | шт | 1 |
| 4. | Кабель СИП | м | 210 |
| 5. | Детали для крепления(хомуты,траверсы, ленты и др) | шт | 1 |
| 6. | Аренды автомашины | шт | 1 |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер-сметчик (Сертификат; №000050,ПР-9.1) Т. Дюшебаев |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |