|  |
| --- |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| к дефектной ведомости |
| на электроснабжение |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |
| 1. | | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | | опора | | 1 | |
| 2. | | Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 | | км провода | | 0.21 | |
| 3. | | Опора железобетонная | | шт | | 1 | |
| 4. | | Кабель СИП | | м | | 210 | |
| 5. | | Детали для крепления(хомуты,траверсы, ленты и др) | | шт | | 1 | |
| 6. | | Аренды автомашины | | шт | | 1 | |
|  | |  | |  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер-сметчик (Сертификат; №000050,ПР-9.1) Т. Дюшебаев |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |