**Техническое задание. Лот №1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Цена | Кол-во |
| 1 | Коммутатор UniFi Switch 24 PoE (USW-24-POE) Gen2 | 49 280 сом | 3 шт. |
| 2 | Коммутатор UniFi Switch 16 PoE (USW-16-POE) Gen2 | 36 500 сом | 4 шт. |
| 3 | Видеорегистратор NVR HIKVISION DS-7732NI-I4(B) | 38 900 сом | 3 шт. |
| 4 | Жесткий диск HDD HIKVISION WD 6TB DS60HKVS-VX1 256MB 5400rpm SATA 6Gbit/s | 11 800 сом | 8 шт. |
| 5 | IP камера купольная уличная HIKVISION DS-2CD1343G2-LIU 4MP 2.8mm 2560×1440 IR30m Mic IP67 Smart Hybrid Light | 4480 сом | 20 шт. |
| 6 | IP камера буллет уличная HIKVISION DS-2CD1043G2-LIU 4MP 2.8mm 2560×1440 R30m Mic IP67 mSD Smart Hybrid Light | 4450 сом | 12 шт. |
| 7 | [HIKVISION 27" DS-D5027FN LED IPS 16:9](https://enter.kg/monitory_bishkek/f6aff54f1727eabcaf61dbf5a1d7a053-detail) | 8700 сом | 3 шт. |
|  | ИТОГО |  |  |

**Техническое задание. Лот №2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Кабель UTP CAT-5E 4х2х0.52 внутренний серый | 31 сом | 1220 м |
| 9 | Кабель UTP Андижан КСВПП CAT-5E 4х2х0.52 уличный черный | 35 сом | 610 м |
| 10 | Кабель-канал 20х40 Цвет равномерный (белый), пластик ПВХ | 35 сом | 400 м. |
| 11 | Самонарезающие винты DIN 7981  Диаметр 5.5 мм Длина 25 мм. Проч А2-70. Нержавеющая сталь | 150 сом | 300 шт. 3 (упк.) |
| 12 | [Пластиковый дюбель, Диаметр: 5.5 мм, Форма: дюбель-гвоздь, с потайным бортиком](https://nsk.pulscen.ru/products/plastikovy_dyubel_diametr_5_5_mm_forma_dyubel_gvozd_s_potaynym_bortikom_275824819) | 100 сом | 300 шт. 3 (упк.) |
| 13 | Распред коробка EC002600 откр. Установки 85x85x40 пластик цвет-серый | 50 сом | 30 шт. |
| 14 | Выстреливающиеся гвозди «Orion» 52, каленый метал, пластиковая шайба 35мм | 120 сом | 3 (упк.) |
| 15 | Розетка тройная SE Blanca, 16 А, 250 В, накладная, с з/к, IP20, белая, пластик | 180 сом | 10 шт. |
| 16 | [Вилка угловая, с кольцом, 16А, без з/к, 220 В, белая, розничная упаковка.](https://agora.kg/products/vilka-uglovaya-s-kolcom-16a-bez-z-k-220-v-belaya-roznichnaya-upakovka) | 50 сом | 10 шт. |
| 17 | Кабель, белый,медный гибкий пвс 2х0,75мм² 1м | 22 сом | 50 м |
|  | ИТОГО |  |  |