**ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ФОРМА ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**Запрос котировок (ЗК) №2025-3**

Предложение на поставку Услуг в соответствии с спецификациями, указанных в Приложении 1 - Техническое задание (ТЗ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Описание работ и материалов** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Цена за единицу с НДС и НсП, в сомах** | **Общая цена с НДС и НсП, в сомах** | **Ваше предложение соответствует ТС** | **Примечание (укажите, если ваше предложение не соответствует)** |
| **I.** | | | | | | | |
| 1. Строительные работы | | | | | | | |
| 1.1 | Осмотр/обследование места для скважины; | Выезд | 1 |  |  | Да Нет  Нет  нет |  |
| 1.2 | Подготовка места бурения и выполнение бурильных работ на глубину 100 метров | скважина | 1 |  |  | Да Нет  Нет  нет |  |
| 1.3 | Работы по укреплению стенок скважины металлическими трубами, включая все материалы | Трубы | По мере необходимости |  |  | Да Нет  Нет  нет |  |
| 1.4 | Прокачка/промывка (фильтров) скважины | шт | 1 |  |  | Да Нет  Нет  нет |  |
| 2. Поставка и установка насоса | | | | | | | |
| 2.1 | Поставка насоса ЭЦВ 10-160-65 и его установка, включая все комплектующие | шт | 1 |  |  | Да Нет  Нет  нет |  |
| 3. Поставка и установка трансформатора | | | | | | | |
| 3.1 | Поставка трансформатора ТМПН(Г) 100 кВА 661/380 В и его установка, подключение, включая все комплектующие | шт | 1 |  |  | Да Нет  Нет  нет |  |
|  | Очистка территории, вывоз мусора | шт | 1 |  |  |  |  |
| **ИТОГО с учетом налогов, сом** | | | | |  |  | |

Нижеподписавшиеся, прочитав и соглашаясь с условиями тендера, тем самым предлагают поставлять услуги в соответствии с техническими спецификациями данного тендера по заявленной(ым) цене или ценам.

**ФИО, подпись, печать, дата (от Поставщика)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**