Техническое задание

На поставку противопожарного оборудования для зданий и помещений

КРСУ им. первого Президента РФ Ельцина Б.Н.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Требования к техническим решениям |
| 1. | Заказчик | Межгосударственная образовательная организация высшего образования Кыргызско-Российский Славянский университет им. первого Президента Р.Ф. Ельцина Б.Н. |
| 2. | Цель приобретения | Оснащение территорий и помещений университета противопожарным оборудованием |
| 3. | Вид работ | Поставка противопожарного оборудования |
| 4. | Срок выполнения работ | 30 дней с момента подписания договора |
| 5. | Щит пожарный железный, закрытый в сборе, с ящиком для песка. Бочка для воды | Количество-14 штук  Комплектация:  1.лом пожарный- 2 шт  2. багор пожарный – 2 шт.  3.лопата совковая – 1 шт  4.лопата штыковая -1 шт.  5.ведро пожарное- 2 шт.  6.противопожврное полотно (кошма)-1шт  7.топор пожарный -1шт  8. огнетушитель порошковый ОП-5 - 1шт  9. ящик для песка 0,3м.куб.- 1 шт.  Количество- 10штук  Бочка металлическая, объемом 200 литров, вес 20кг, высота 845мм. |