|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Стройка: | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА ПО УЛИЦЕ КЫЗЫЛ-БАШ №31, В СЕЛЕ ЖЕКЕНДИ, А/О ЖЕКЕНДИ, ЧОН-АЛАЙСКОГО РАЙОНА ОШСКОЙ ОБЛАСТИ. |
|  | |
| Объект: | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | |
| к дефектной ведомости № 02-01-07 | |
| на МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ | |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; | |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; | |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; | |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. | |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25, Н15= 1.15, Н16= 1.15 | | | | |
|  | **Раздел 1. ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | |
|  | | | | |
|  | *СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ* | | | |
| 1. | Ц08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 1 |
| 2. | С прайс листа. | Щит распределительный ЩРУВ-12 | шт. | 1 |
| 3. | Ц08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 4 |
| 4. | С прайс листа. | Автоматический выключатель ВА-101 1Р 63А | шт | 4 |
| 5. | Ц08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 10 |
| 6. | С прайс листа. | Автоматический выключатель ВА-101 1Р 16А | шт | 6 |
| 7. | С прайс листа. | Автоматический выключатель ВА-101 1Р -063А-С 10А | шт | 4 |
|  | *ЭЛЕКТРОПРОВОДЫ И КАБЕЛИ* | | | |
| 8. | Ц08-02-403-03 | Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 3.4 |
| 9. | С прайс листа. | Кабель марки ВВГ нг. сеч. 3х1,5 мм2 | м | 224.4 |
| 10. | С прайс листа. | Кабель марки ВВГ нг. сеч. 3х2,5 мм2 | м | 102 |
| 11. | С прайс листа. | Кабель марки ВВГ нг. сеч. 3х10 мм2 | м | 20.4 |
|  | *ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ* | | | |
| 12. | Ц08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.09 |
| 13. | С25-3206-0002 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | 100 шт. | 0.09 |
| 14. | Ц08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.06 |
| 15. | С25-3202-0001 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт. | 0.6 |
| 16. | С прайс листа. | Коробка ответвительная | шт. | 9 |
| 17. | С прайс листа. | Коробка монтажная | шт. | 6 |
| 18. | Ц08-03-594-01 | Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0.31 |
| 19. | С прайс листа. | Светильник светодиоидный 24W 4000K 2400Лм IP200-240V ДПО 4004 | шт | 19 |
| 20. | С прайс листа. | Светильник светодиоидный 18W 4000K 1200Лм IP200-240V | шт | 12 |
| 21. | Ц10-08-003-06 | Устройства оптико- (фото) электрические: блок питания и контроля | шт. | 3 |
| 22. | С прайс листа. | Блок аварийного питания БАП | шт | 3 |
|  | | | | |
|  | **Раздел 2. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ** | | | |
|  | | | | |
| 23. | Т03-01-01-200 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км | 1 т груза | 0.4 |
| 24. | Т03-01-01-201 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км | 1 т груза | 0.4 |
| 25. | Т03-01-02-200 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км | 1 т груза | 0.043 |
| 26. | Т03-01-02-201 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км | 1 т груза | 0.043 |
| 27. | Т03-01-03-200 | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км | 1 т груза | 0.002 |
| 28. | Т03-01-03-201 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км | 1 т груза | 0.002 |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |