**ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ**

**Дата закрытия: 24 апреля 2025 г; 18:00 часов по Бишкекскому времени**

В данном контексте, ФСДС приглашает к участию в тендере на поставку материалов и услуг для улучшения водоснабжения в сельских местностях. Заявка должна быть оформлена в сомах.

Ваша заявка должна основываться на всех требованиях, указанных в Приглашении на участие в тендере.

**Требования к участникам:**

1. Юридические лица, Индивидуальные/Частные Предприниматели
2. Наличие банковского расчётного счёта.
3. Сертификат соответствия товара, сертификат происхождения.
4. Предложение должно сопровождаться конкретным описанием модели и марки каждого предложенного товара

**Общие требования к заявке:**

1. Полное название, адрес, номер факса и телефона, электронный адрес компании и контактного лица;
2. Принятие Общих положений и условий, применимых к контрактам ФСДС закупкам, включая условия оплаты ФСДС. (ФСДС производит оплату банковским способом в течение 10 дней на основании электронного счета-фактуры и акта приемки товаров и услуг, по необходимости.
3. Условия оплаты: ФСДС производит оплату банковским способом в течение 10 дней на основании электронного счета-фактуры и погрузочных документов с условием получения акта приема товаров и услуг, по необходимости.
4. Принятие Требований ФСДС к заявке, включая технические спецификации. Если Ваша заявка не соответствует какому-либо выдвигаемому требованию, это несоответствие должно быть четко указано в Вашем предложении. Если ничего не подразумевается в данном отношении в Вашем предложении, будет считаться, что все требования в данном Приглашении условно принимаются.

**Особые требования и условия:**

1. На заявке необходимо указать номер и поставить штамп на всех страницах в целях облегчения проверки полноты документы, а также названия поставщика
2. Результаты вскрытия заявок на участие в тендере не оглашаются; однако поставщики, не прошедшие в результате тендера, будут извещены соответствующим образом
3. **Заявки принимаются как по всем лотам, таки отдельно по каждому лоту.**

**Оценка и при суждение контракта:**

Присуждение контракта происходит на основании:

* Соответствия техническим спецификациям;
* Соответствия коммерческим требованиям;
* Принятия Общих положений и условий ФСДС;
* Цены;
* Других критерий оценки, по необходимости:

**Подача заявки:** Ваша заявка должна быть отправлена в электронном виде на адрес office@fsds.kg, и **обязательно в запечатанном конверте** и с пометкой в офис ФСДС по адресу: г. Бишкек, ул. Боконбаева 204 до 18.00 ч. 24 апреля 2025 года.

Все уточняющие вопросы присылать на почту daniyar.jasoolov@fsds.kg до 22 апреля 17:00, 2025 года.

**Общественный Фонд «FSDS» в рамках проекта «Поддержка местной продовольственной системы для здорового питания» объявляет открытый тендер на поставку материалов и услуг по нижеследующему списку:**

**Лот № 1:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пескоблок  | Вибропрессированный, для возведения стен,20х20х40 см  | шт | 450 |
| 2 | Цемент | М-400 | мешок | 30 |
| 3 | Кровельный лист | Металлический, 4.5 мм, 6-метровые листы,страна происхождения - Россия | м | 36 |
| 4 | Кровельный лист | Металлический, 4.5 мм,6-метровые листы, страна происхождения - Россия | м | 18 |
| 5 | Стропила (обрезная доска) | 25х200х6000 мм, страна происхождения – Россия | м | 36 |
| 6 | Рейка | 4х5 мм, страна происхождения – Россия | м | 60 |
| **\*Все вышеуказанные материалы должны быть доставлены в село Дархан, Джети-Огузского района, Иссык-Кульской области** |
|  |  |  |  |  |
| **Лот №2**  |
| 1 | Цемент  | М-400 | кг | 5000 |
| 2 | Газобетонные блоки | Прямой блок, автоклавный, длинах-625 мм х ширина-250 мм х толщина - 300 мм | шт | 1700 |
| 3 | Стропила (обрезная доска) | 25х200х6000 мм, страна происхождения – Россия | м3 | 4 |
| 4 | Стропила (обрезная доска) | 50х180х6000 мм, страна происхождения – Россия | м3 | 6 |
| 5 | Стропила (обрезная доска) | 50х100х6000 мм, страна происхождения – Россия | м3 | 6 |
| 6 | Рейка | 5х4х6,страна происхождения – Россия | м3 | 4 |
| 7 | Металлочерепица  |  Металлический, 4.5 мм,6-метровые листы, цвет бордовый, страна происхождения - Россия | м2 | 200 |
| 8 | Прожектор  | Светодиодный прожектор «Cobra» для наружнего освещения, 100 Вт, цвет сечения – белый , корпус – темный | шт | 8 |
| 9 | Арматура | д-14 мм, страна происхождения -Россия  | м  | 400 |
| 10 | Базальтовый утеплитель | Предназначенный для фасадных систем в качестве тепло и звукоизоляции, слоистый, 1200х600х50, в упаковке по 12 шт., | м2 | 200 |
| 11 | Кабель  | Кабель для проведения электропроводки, 4-жил, сечение – 1.5 мм | м | 200 |
| 12 | Кабель | Кабель для проведения электропроводки, 4-жил, сечение – 2 мм | м | 100 |
| 13 | Сетка Гиттера | Металлический,1530 х 2500 х 4 мм | м | 200 |
| **\*Все вышеуказанные материалы должны быть доставлены в село Тосор, Джети-Огузского района, Иссык-Кульской области** |
| **Лот №3** |
| 1 | Контейнер | Внешние размеры: длина – 12,192 метров, ширина – 2,438 метра, высота – 2,591 метра. Внутренние размеры: длина – 12,032 метра, ширина – 2,35 метра, высота – 2,39 метров. Вес пустого контейнера составляет 3900 кг., без дефектов, с ровными стенами, отсутствие ржавчин | шт | 2 |
| **\*Все вышеуказанные материалы должны быть доставлены в город Балыкчы, Иссык-Кульской области****\*\*предоставить фото контейнеров в цветном виде (фото изнутри и снаружи)** |