**Техническое задание** **на поставку строительных материалов, инструментов и оборудования в рамках проекта «Вовлечение местных сообществ в устойчивое управление и планирование особо охраняемых природных территорий» финансируемый фондом Sigrid Rausing Trust**

1. **Предмет Закупки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование и характеристика товара** | **Единица измерения** | **Количество** |
|  |
|  | **ЛОТ 1** |  |  |
| 1 | Унитаз напольный, пристенная конструкция. Выпуск: горизонтальный, механический слив, двойной режим смыва | комплект | 1 |  |
| 2 | Напольный унита́з с смывным бачком (чаша «Генуя», турецкий унитаз) | комплект | 1 |  |
| 3 | Труба НК Ф110х3,4х3000 | шт | 25 |  |
| 4 | Труба НК Ф110х3,4х2000 | шт | 8 |  |
| 5 | Труба НК Ф110х3,4х1000 | шт | 10 |  |
| 6 | Труба ВК Ф75х2,7х2000 | шт | 10 |  |
| 7 | Труба ВК Ф75х2,7х1000 | шт | 10 |  |
| 8 | Отвод НК Ф110х90х3.4 | шт | 5 |  |
| 9 | Отвод ВК Ф70х90х2.7мм | шт | 5 |  |
| 10 | Редукция ВК 110/75 | шт | 4 |  |
| 11 | Ревизия Ф110мм | шт | 10 |  |
| 12 | Труба Ф50х1.8х2000 | шт | 2 |  |
| 13 | Труба Ф50х1.8х1000 | шт | 4 |  |
| 14 | Труба Ф50х1.8х500 | шт | 2 |  |
| 15 | Редукция ВК 75/50 | шт | 4 |  |
| 16 | Отвод ВК Ф50х90 | шт | 5 |  |
| 17 | Вентиль пластиковый DN20мм | шт | 6 |  |
| 18 | Шланг для питьевой воды Ф25мм | м | 120 |  |
| 19 | Труба армированная пластиковая белая PN20х3.4 | м | 32 |  |
| 20 | Отвод 90° белый PN20 | шт | 10 |  |
| 21 | Тройник белый PN20 | шт | 10 |  |
| 22 | Муфта белая PN20 | шт | 20 |  |
| 23 | Угольник с переходом на наружную резьбу с креплением PN20 | шт | 10 |  |
| 24 | Настенный комплект для смесителя наружная резьба PN20 | шт | 10 |  |
| 25 | Фум лента для воды | шт | 2 |  |
| 26 | Раковина с тумбой | шт | 1 |  |
| 27 | Смеситель для раковины | шт | 1 |  |
| 28 | Смеситель для ванной и душа | шт | 1 |  |
| 29 | Раковина из нержавеющей стали, уличная | шт | 1 |  |
|  | ЛОТ 2 |  |  |  |
| 1 | Декоративная универсальная листовая панель (гибкий мрамор из ПВХ) | шт | 8 |  |
| 2 | Цемент М400 | кг | 1500 |  |
| 3 | Пена монтажная  | шт | 6 |  |
| 4 | Кафель напольная 600х600мм | м2 | 10 |  |
| 5 | Кафельный клей | мешок | 6 |  |
| 6 | Кабель медный монолитный ВВГ 3х2,5мм2 | м | 100 |  |
| 7 | Кабель медный монолитный ВВГ 3х1,5мм2 | м | 200 |  |
| 8 | Вагонка деревянная 2м | шт | 25 |  |
| 9 | Кабель канал пластиковый для сечения 3х2,5мм2  | шт | 100 |  |
| 10 | Вентилятор вытяжной настенный 100мм | шт | 1 |  |
| 11 | ОСП 10х1250х2500 | шт | 15 |  |
| 12 | Емкость для воды пластиковый 1м3  | шт | 1 |  |
|  | ЛОТ 3 |  |  |  |
| 1 | Генератор электрический бензиновый номинальной мощностью 8кВт, однофазный | комплект | 1 |  |
| 2 | Насос для воды (автономная станция водоснабжения, повышающая) | шт | 1 |  |
| 3 | Прожектор уличный солнечный 50Вт | шт | 4 |  |
| 4 | Аккумуляторная бесщеточная дрель-шуруповерт 14.4В | комплект | 2 |  |
| 5 | Паяльник для пластиковых труб и фитингов | комплект | 1 |
|  |  |  |  |
|  | Место поставки Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, с.Чон Жаргылчак, |  |  |

**2. Описание предмета Закупки, требования к качеству, количеству, техническим характеристикам Товара, к размерам и упаковке Товара:**

* Все товары должны быть новыми, без следов повреждений, пригодными для использования по назначению.
* Товары должны соответствовать заявленным техническим характеристикам и стандартам качества (ГОСТ, ТУ и пр.).
* Поставка цемента, должна производиться в соответствующей упаковке (мешки), обеспечивающей их сохранность при транспортировке и хранении.
* Инструменты должны быть заводского изготовления, сертифицированными для использования в строительстве.
* Все материалы должны быть пригодны для эксплуатации в климатических условиях региона строительства (температурный режим от -10°C до +40°C).
* Заказчик оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие заявленным характеристикам, стандартам качества или имеющие дефекты.
* Предпочтение будет отдаваться предложениям, обеспечивающим высокое качество материалов, подтверждённое сертификатами соответствия, испытаниями и/или рекомендациями.

**3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара (и сборки/монтажа/пусконаладки):**

* **Место поставки**: Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, с.Чон Жаргылчак, улица Рахат №5. Контактное лицо: Талант Усупов, +996 703 654 701
* **Условия поставки**: Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой на объекте.
* **Срок поставки**: Поставка товара должна быть произведена в течение 5 календарных дней с момента подписания договора.
* При необходимости пусконаладка оборудования или инструментов (генератор, шуруповерт) осуществляется Поставщиком.

**4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

* На все строительные материалы и инструменты должна быть предоставлена гарантия не менее 12 месяцев с даты поставки, Сертификаты качества.
* В случае выявления недостатков в течение гарантийного срока Поставщик обязан бесплатно заменить некачественный товар либо устранить недостатки

**5. Форма, сроки и порядок оплаты товара:**

* **Форма оплаты**: Безналичный расчет.
* **Сроки оплаты**: в течение 3х банковских дней с момента подписания товарной накладной и акта приема-передачи товара.
* **Порядок оплаты**: По факту поставки всего объема товара, либо по частям — согласно графику поставки и условиям договора.

За дополнительной информацией обращаться по тел. 0552133166, 0772113568 Руслан