## Ведомость объемов работ
Номер проекта: 336132/328617/322703
Строительство «Строительство новой школы на 260мест,состоящей из 2 корпусов , стлоловое и котельной в новом поселке Ак-Тилек ,Ак-Талинского района»
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. | Сумма
Учебный корпус блок 1
Земляные работы
1 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3 | м2 | 892.08
2 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | м3 | 1832.37
3 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | м3 | 128.26
4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л,с,), 2 группа грунтов | м3 | 128.5
5 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 128.5
6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | м3 | 128.5
| Итого работа: |  |  |  | 0
Фундамент и каркас
7 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм | м3 | 417.5
8 | Бетон М350 | м3 | 417.5
9 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 3.1519
10 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 2.6763
11 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | т | 6.5332
12 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т | 0.9495
13 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0.0063
14 | Сетка сварная с ячейкой № 10 из арматурной стали АI диаметром 6 мм | т | 0.0063
15 | Устройство основания бетонного | м3 | 15.1
| Бетон М100 | м3 | 15.1
16 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 500 мм | м3 | 39
17 | Бетон М350 | м3 | 39
18 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм | т | 2.9421
19 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 1.7298
20 | Устройство перемычек | м3 | 12.25
21 | бетон М350 | м3 | 12.25
22 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм | т | 0.27972
23 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм | т | 0.44374
24 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 0.26708
25 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной более 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 34
26 | бетон М350 | м3 | 34
27 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25мм | т | 0.4699
28 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм | т | 1.7984
29 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 0.6478
30 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 1.2321
31 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм | т | 0.1682
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Кровля
32 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | м2 | 765
33 | профнастил 0,7мм | м2 | 780.3
34 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 765
35 | деревянные конструкции крыши | м3 | 15.4
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Учебный корпус блок 2
Земляные работы
36 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3 | м2 | 586.04
37 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | м3 | 1376.29
38 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | м3 | 96.34
39 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л,с,), 2 группа грунтов | м3 | 256.95
40 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 256.95
41 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | м3 | 256.95
| Итого работа: |  |  |  | 0
Фундамент и каркас
42 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм | м3 | 258
43 | бетон М350 | м3 | 258
44 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 0.945
45 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 0.9238
46 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | т | 4.4479
47 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т | 0.7121
48 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0.0063
49 | Сетка сварная с ячейкой № 10 из арматурной стали АI диаметром 6 мм | т | 0.0063
50 | Устройство основания бетонного | м3 | 15.1
51 | Бетон М100 | м3 | 15.1
52 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 500 мм | м3 | 25.5
53 | Бетон М350 | м3 | 25.5
54 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм | т | 3.6404
55 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 1.136
56 | Устройство перемычек | м3 | 7.08
57 | бетон М350 | м3 | 7.08
58 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм | т | 0.06993
59 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм | т | 0.40213
60 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 0.1848
61 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной более 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м | т3 | 19
62 | бетон М350 | м3 | 19
63 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25мм | т | 0.0971
64 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм | т | 0.5679
65 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 0.1606
66 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 1.2321
67 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм | т | 0.1682
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Кровля
68 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | м2 | 488.4
69 | профнастил 0,7мм | м2 | 498.168
70 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 488.4
71 | деревянные конструкции крыши | м3 | 15.4
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Столовая
Земляные работы
72 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3 | м2 | 219.454
73 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | м3 | 675.87
74 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | м3 | 47.3109
75 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л,с,), 2 группа грунтов | м3 | 149.18
76 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 149.18
77 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | м3 | 149.18
| Итого работа: |  |  |  | 0
Фундамент и каркас
78 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм | м3 | 78
79 | бетон М350 | м3 | 78
80 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 0.4703
81 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 0.6054
82 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | т | 0.9367
83 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т | 0.0795
84 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0.0063
85 | Сетка сварная с ячейкой № 10 из арматурной стали АI диаметром 6 мм | т | 0.0063
86 | Устройство основания бетонного | м3 | 6.2
87 | Бетон М100 | м3 | 6.2
87 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 500 мм | м3 | 11.5
88 | Бетон М350 | м3 | 11.5
89 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм | т | 0.95748
90 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 0.3048
91 | Устройство перемычек | м3 | 4.35
92 | бетон М350 | м3 | 4.35
93 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм | т | 0.11987
94 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм | т | 0.18615
95 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 0.08311
96 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной более 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 11.5
97 | бетон М350 | м3 | 11.5
98 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25мм | т | 0.1618
99 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм | т | 0.4322
100 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 0.1331
101 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 1.2321
102 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм | т | 0.1682
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Кровля
103 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | м2 | 169.6
104 | профнастил 0,7мм | м2 | 172.992
105 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 169.6
106 | деревянные конструкции крыши | м3 | 7.2
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Котельная
#REF! | Устройство основания бетонного | м3 | 4.5
#REF! | Бетон М100 | м3 | 4.5
#VALUE! | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм | м3 | 29.8
#REF! | бетон М300 | м3 | 29.8
#REF! | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16мм | т | 0.55704
#REF! | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 0.35784
#REF! | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 0.02664
#REF! | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т | 0.01259
#REF! | Устройство входной группы | м3 | 1.1
#REF! | бетон М 200 | м3 | 1.1
#REF! | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | м3 | 9.8
#REF! | бетон М 200 | м3 | 9.8
#REF! | Усиление монолитными железобетонными сердечниками | м3 | 1.36
#REF! | бетон М200 | м3 | 1.36
#REF! | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм | т | 0.0656
#REF! | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | 0.0414
#REF! | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т | 0.02015
#REF! | Устройство монолитных железобетонных перемычек | м3 | 0.66
#REF! | бетон М200 | м3 | 0.66
#REF! | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм | т | 0.0457
#REF! | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т | 0.01118
#REF! | Установка металлических конструкций каркасов перегородки | т | 0.07406
#REF! | Конструкции стальные | т | 0.07406
#REF! | Установка металлических каркасов | т | 1.7575
#REF! | стойки металлические | т | 1.7575
#REF! | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т | т | 1.8099
#REF! | Конструкции стальные | т | 1.8099
#REF! | Устройство фронтонов,карнизов | м2 | 158
#REF! | профнастил 0,7мм | м2 | 161.16
#REF! | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | м2 | 101
#REF! | профнастил 0,7мм | м2 | 103.02
#REF! | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0.5735
#REF! | профлист для потолка 0,5мм | м2 | 33.66
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Тепло-паро изоляция
#REF! | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | м2 | 15342
| Стоимость плит | м2 | 15342
#REF! | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 15342
| Стоимость пленки | м2 | 15342
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Окна и двери
#REF! | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | м2 | 30.79
#REF! | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | м2 | 199.95
#REF! | пвх окна | м2 | 199.95
#REF! | Заполнение ПВХ проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами спаренными площадью проема более 3 м2 | м2 | 88.97
#REF! | пвх двери | м2 | 88.97
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Отделочные работы
#REF! | Штукатурка поверхностей известковым раствором простая по камню и бетону стен | м2 | 2519.04
| Штукатурная смесь | кг | 27709.44
#REF! | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен | м2 | 1978.66
| Водоэмульсионная краска | л | 300
#REF! | Устройство покрытий на клее (сухих смесях) из керамических плиток | м2 | 445.98
| Керамические плитки | м2 | 446
| Клей плиточный | кг | 2670
#REF! | Устройство потолка в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции | м2 | 1125.59
| Стоимость материалов для потолка | м2 | 1125.59
#REF! | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | м | 6395.5
| Стоимость плинтуса | м | 6395.5
#REF! | Облицовка стен на клее (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 600х600 мм(фундам) | м2 | 223.5
| Стоимость керамогранитных плит | м2 | 224
| Клей плиточный | кг | 1341
#REF! | Устройство плинтусов из плиток керамических | м2 | 2689.3
| Стоимость плинтуса | м2 | 2689.3
#REF! | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | м2 | 884.57
| стоимость декоративной штукатурки | кг | 13268.55
#REF! | Облицовка ворот стальным профилированным листом | м2 | 84
#REF! | жестяной проф,лист | м2 | 85.68
#REF! | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 226.75
#REF! | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м | м3 | 271.85
#REF! | кирпич | шт | 255693
#REF! | Кладка стен из пескоблока наружных простых при высоте этажа до 4 м/прим | м3 | 7.7
#REF! | пескоблок | шт | 237
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Сантехнические работы водопровода и канализации
Школа блок 1
1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм | м | 37
2 | труба полиэталеновая диам,15мм армированный стекловолокном | м | 37.74
3 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 5
4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | м | 5
5 | труба полиэталеновая диам,20мм армированный стекловолокном | м | 5.1
6 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.6
7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | м | 2
8 | труба полиэталеновая диам,25мм армированный стекловолокном | м | 2.04
9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | м | 5
10 | труба стальная водогазопроводная диам,25мм | м | 5
11 | вентиль диам,25мм | шт. | 1
12 | вентиль диам,15мм | шт. | 1
13 | гибкие металлизированные подводки диам,15мм | шт. | 18
14 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | шт. | 1
15 | счетчик холодной воды В1 диам,15мм | шт. | 1
16 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм | м | 14
17 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2
18 | труба полиэталеновая диам,15мм армированный стекловолокном | м | 14.28
19 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л | шт. | 2
20 | водонагреватель Thermex Smart V50 | шт. | 1
21 | водонагреватель Thermex Smart V30 | шт. | 1
22 | гибкие металлизированные подводки диам,15мм | шт. | 10
23 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | м | 51
24 | труба канализационная полиэтиленовая диам,100мм | м | 52.02
25 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | м | 11
26 | труба канализационная полиэтиленовая диам,50мм | м | 11.22
27 | ревизия ПНД диам,100мм | шт. | 2
28 | прочистка ПНД диам,100мм | шт. | 6
29 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | шт. | 8
30 | умывальник керамический | шт. | 8
31 | сифон бутылочный пластмассовый | шт. | 8
32 | смеситель для умывальника СМ | шт. | 8
33 | кронштейны открытые чугунный малой моедли Кр УОМ | шт. | 8
34 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | шт. | 8
35 | унитаз керамический | шт. | 8
36 | гофра А97 гибкая подводка для выпуска унитаза | шт. | 8
37 | инстоляция для унитаза | шт. | 8
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Столовая
38 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм | м | 20
39 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2.1
40 | труба полиэталеновая диам,15мм армированный стекловолокном | м | 20.4
41 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | м | 8
42 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.9
43 | труба полиэталеновая диам,20мм армированный стекловолокном | м | 8.16
44 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | м | 15
45 | труба полиэталеновая диам,25мм армированный стекловолокном | м | 15.3
46 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1.5
47 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | м | 2
48 | труба стальная водогазопроводная диам,25мм | м | 2.04
49 | вентиль диам,25мм | шт. | 1
50 | вентиль диам,15мм | шт. | 3
51 | гибкие металлизированные подводки диам,15мм | шт. | 16
52 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | шт. | 1
53 | счетчик холодной воды В1 диам,25мм | шт. | 1
54 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм | м | 15
55 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2
56 | труба полиэталеновая диам,15мм армированный стекловолокном | м | 15.3
57 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л | шт. | 2
58 | водонагреватель Ariston ABS lux 15 UR | шт. | 1
59 | водонагреватель Thermex Smart V30 | шт. | 1
60 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 100 л | шт. | 1
61 | Ariston pro1 eco ABS водонагреватель 150л | шт. | 1
62 | гибкие металлизированные подводки диам,15мм | шт. | 14
63 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | м | 76
64 | труба канализационная полиэтиленовая диам,100мм | м | 77.52
65 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | м | 8
66 | труба канализационная полиэтиленовая диам,50мм | м | 8.16
67 | ревизия ПНД диам,100мм | шт. | 3
68 | прочистка ПНД диам,100мм | шт. | 4
69 | трап | шт. | 3
70 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | шт. | 6
71 | умывальник керамический | шт. | 6
72 | сифон бутылочный пластмассовый | шт. | 6
73 | смеситель для умывальника СМ | шт. | 6
74 | кронштейны открытые чугунный малой моедли Кр УОМ | шт. | 6
75 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | шт. | 2
76 | унитаз керамический | шт. | 2
77 | гофра А97 гибкая подводка для выпуска унитаза | шт. | 2
78 | инстоляция для унитаза | шт. | 2
79 | Установка моек на два отделения | шт. | 8
80 | мойка | шт. | 8
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Школа блок 2
81 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм | м | 29
82 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3
83 | труба полиэталеновая диам,15мм армированный стекловолокном | м | 29.58
84 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | м | 4
85 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, | кг | 0.3
86 | труба полиэталеновая диам,20мм армированный стекловолокном | м | 4.08
87 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | м | 7
88 | труба полиэталеновая диам,25мм армированный стекловолокном | м | 7.14
89 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.6
90 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | м | 5
91 | труба стальная водогазопроводная диам,25мм | м | 5
92 | вентиль диам,25мм | шт. | 1
93 | вентиль диам,15мм | шт. | 1
94 | гибкие металлизированные подводки диам,15мм | шт. | 16
95 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | шт. | 1
96 | счетчик холодной воды В1 диам,25мм | шт. | 1
97 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм | м | 9
98 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.9
99 | труба полиэталеновая диам,15мм армированный стекловолокном | м | 9.18
100 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л | шт. | 2
101 | водонагреватель Thermex Smart V50 | шт. | 1
102 | водонагреватель Ariston ABS lux 15 UR | шт. | 1
103 | гибкие металлизированные подводки диам,15мм | шт. | 9
104 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | м | 47
105 | труба канализационная полиэтиленовая диам,100мм | м | 47.94
106 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | м | 10
107 | труба канализационная полиэтиленовая диам,50мм | м | 10.2
108 | ревизия ПНД диам,100мм | шт. | 2
109 | прочистка ПНД диам,100мм | шт. | 7
110 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | шт. | 7
111 | умывальник керамический | шт. | 7
112 | сифон бутылочный пластмассовый | шт. | 7
113 | смеситель для умывальника СМ | шт. | 7
114 | кронштейны открытые чугунный малой моедли Кр УОМ | шт. | 7
115 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | шт. | 7
116 | унитаз керамический | шт. | 7
117 | гофра А97 гибкая подводка для выпуска унитаза | шт. | 7
118 | инстоляция для унитаза | шт. | 7
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Сантехнические работы отопления
1 | Установка радиаторов | кВт | 26.3
2 | радиатор revolution bimetall 500 | секция | 263
3 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм | шт | 1
4 | кран выпуска воздуха радиаторный автоматический диам,15мм RA-N | шт | 34
5 | термостатический вентиль с предустановкой угловой диам,15мм RLV-15 | шт | 34
6 | запорный клапан обратного трубопровода угловой диам,15мм RTR 7090 | шт | 34
7 | автоматичский воздухоотводчик поплавкового типа диам,мм | шт | 34
8 | Прокладка трубопроводов полиэтиленовых труб с кислородный барьером/прим | м | 101
9 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 11.1
10 | труба полиэтиленовая с кислородным барьером GAPPO | м | 103.02
11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | м | 274
12 | трубы Hi-tech Oxy Plus с алюминиевой фальгой диам,20мм | м | 279.48
13 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 27.6
14 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | м | 21
15 | трубы Hi-tech Oxy Plus с алюминиевой фальгой диам,25мм | м | 21.42
16 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2.1
17 | коллектор на 2отвода | шт | 1
18 | коллектор на 3 отвода | шт | 1
19 | автоматический балансировочный клапан диам,20мм | шт | 3
20 | запорный балансировочный клапан диам,20мм | шт | 3
21 | автоматический балансировочный клапан диам,32мм | шт | 2
22 | запорный балансировочный клапан диам,32мм | шт | 3
23 | шаровой кран диам,20мм | шт | 6
24 | шаровой кран диам,32мм | шт | 6
25 | шаровой кран диам,40мм, | шт | 2
26 | Установка конвекторов | шт | 0.7
27 | электроконвектор Energy Monolit Ballu | шт | 1
28 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | м | 400
29 | energoflex теплоизоляция | м | 408
30 | Установка радиаторов | кВт | 18.6
31 | радиатор revolution bimetall 500 | секция | 186
32 | клапан выпуска воздуха радиаторный автоматический диам,15мм RA-N | шт | 26
33 | термостатический вентиль с предустановкой угловой диам,15мм RA-N | шт | 26
34 | запорный клапан обратного трубопровода угловой диам,15мм RLV-15 | шт | 26
35 | автоматическая термомтатическая головка RTR 7090 | шт | 26
36 | автоматический воздухоотводчик поплавкового типа диам,15мм | шт | 26
37 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | м | 175
38 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 17.7
39 | трубы Hi-tech Oxy Plus с алюминиевой фальгой диам,20мм | м | 178.5
40 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | м | 42
41 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 4.2
42 | трубы Hi-tech Oxy Plus с алюминиевой фальгой диам,25мм | м | 42.84
43 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | м | 25
44 | труба диам,32мм теплоинвест | м | 25.5
45 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2.7
46 | автоматический балансировочный клапан диам,15мм | шт | 4
47 | запорный балансировочный клапан диам,15мм | шт | 4
48 | шаровой кран диам,20мм | шт | 8
49 | Установка конвекторов | кВт | 0.7
50 | электроконвектор Energy Monolit Ballu | шт | 1
51 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | м | 250
52 | energoflex теплоизоляция | м | 255
53 | Установка радиаторов | кВт | 9.3
54 | радиатор revolution bimetall 500 | секция | 93
55 | клапан выпуска воздуха радиаторный автоматический диам,15мм | шт | 13
56 | термостатический вентиль с предустановкой угловой диам,15мм RA-N | шт | 13
57 | запорный клапан обратного трубопровода угловой диам,15мм RLV-15 | шт | 13
58 | автоматическая термостатическая головка RTR 7090 | шт | 13
59 | автоматичский воздухоотводчик поплавкового типа диам,15мм | шт | 13
60 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | м | 137
61 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 13.8
62 | трубы Hi-tech Oxy Plus с алюминиевой фальгой диам,20мм | м | 139.74
63 | автоматический балансировочный клапан диам,15мм | шт | 2
64 | запорный балансировочный клапан диам,15мм | шт | 2
65 | шаровой кран диам,20мм | шт | 4
66 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | м | 137
67 | energoflex теплоизоляция | м | 139.74
68 | Установка радиаторов | кВт | 1.2
69 | радиатор revolution bimetall 500, | секция | 9
70 | клапан выпуска воздуха радиаторный автоматический диам,15мм | шт | 2
71 | термостатический вентиль с предустановкой угловой диам,15мм RA-N | шт | 2
72 | запорный клапан обратного трубопровода угловой диам,15мм RLV-15 | шт | 2
73 | автоматическая термостатическая головка RTR 7090 | шт | 2
74 | автоматичский воздухоотводчик поплавкового типа диам,15мм | шт | 2
75 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | м | 10
76 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.9
77 | трубы Hi-tech Oxy Plus с алюминиевой фальгой диам,20мм | м | 10.2
78 | автоматический балансировочный клапан диам,15мм | шт | 1
79 | запорный балансировочный клапан диам,15мм | шт | 1
80 | шаровой кран диам,20мм | шт | 2
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Вентиляционные работы
81 | Установка вентиляционных решеток и т,д. | шт | 122
82 | вент,решетка внутренняя РВ-2-300*300 неватом | шт | 8
83 | решетка наружная оцинкованная 600*400 неватом | шт | 1
84 | вент,решетка внутренняя РВ-2-250*100 неватом | шт | 2
85 | вент,решетка внутренняя РВ-2-300*150 неватом | шт | 6
86 | вент,решетка внутренняя РВ-2-300*200 неватом | шт | 8
87 | решетка наружная оцинкованная НР-900*400 неватом | шт | 1
88 | вент,решетка внутренняя РВ-2-250*150 неватом | шт | 1
89 | вент,решетка внутренняя РВ-2-250*200 неватом | шт | 10
90 | решетка наружная оцинкованная НР-800*350 неватом | шт | 1
91 | вент,решетка внутренняя РВ-2-200*400 неватом | шт | 2
92 | решетка наружная оцинкованная НР-400*250 неватом | шт | 1
93 | вент,решетка внутренняя РВ-2-200*500 неватом | шт | 5
94 | решетка наружная оцинкованная НР-700*400 неватом | шт | 1
95 | вент,решетка внутренняя РВ-2-150*200 неватом | шт | 2
96 | защитная решетка ВР-175*175 неватом | шт | 1
97 | защитная решетка ВР-250 неватом | шт | 1
98 | вент,решетка внутренняя РВ-2-200*300 неватом | шт | 4
99 | вент,решетка внутренняя РВ-2-100*200 неватом | шт | 3
100 | вент,решетка внутренняя РВ-2-150*150 неватом | шт | 1
101 | вент,решетка внутренняя РВ-2-150*250 неватом | шт | 2
102 | вент,решетка внутренняя РВ-2-150*300 неватом | шт | 3
103 | вент,решетка внутренняя РВ-2-200*250 неватом | шт | 9
104 | вент,решетка внутренняя РВ-2-200*500 неватом | шт | 4
105 | вент,решетка внутренняя РВ-2-300*500 неватом | шт | 2
106 | вент,решетка внутренняя РВ-2-100*150 неватом | шт | 1
107 | вент,решетка внутренняя РВ-2-300*300 неватом | шт | 4
108 | вент,решетка внутренняя РВ-2-400*200 неватом | шт | 6
109 | вент,решетка внутренняя РВ-2-500*200 неватом | шт | 14
110 | межстенная переточная решетка РВ-150*100 | шт | 6
111 | межстенная переточная решетка РВ-200*100 | шт | 4
112 | межстенная переточная решетка РВ-300*100 | шт | 3
113 | межстенная переточная решетка РВ-400*100 | шт | 1
114 | межстенная переточная решетка РВ-400*200 | шт | 4
115 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм | шт | 3
116 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм, | шт | 5
117 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1300 мм | шт | 14
118 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм | шт | 6
119 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром свыше 4000 мм/прим | шт | 1
120 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 100,125 мм/прим до 200 | шт | 14
121 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 160мм/прим до 200, | шт | 4
122 | зонт прямоугольный 600*400 | шт | 5
123 | зонт вентиляционный круглый ф100-170-h130-оц-н неватом | шт | 11
124 | зонт вентиляционный круглый ф125-215-h155-оц-н неватом | шт | 3
125 | зонт вентиляционный круглый ф160-275-h180-оц-н неватом | шт | 4
126 | зонт вытяжной прямоугольный 1300-1100*h400*d315 винтэл | шт | 2
127 | зонт прямоугольный 250*200 | шт | 1
128 | зонт прямоугольный 250*250 | шт | 1
129 | зонт прямоугольный 300*200 | шт | 3
130 | зонт прямоугольный 300*350 | шт | 5
131 | зонт прямоугольный 350*250 | шт | 2
132 | зонт прямоугольный 350*300 | шт | 4
133 | зонт прямоугольный 400*250 | шт | 3
134 | зонт прямоугольный 600*300 | шт | 4
135 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс, м3/час | шт | 1
136 | приточно-вытяжная установка node1 1800/RP VEC E12 Compact навека | шт | 1
137 | Установка шумоглушителя | шт | 11
138 | шумоглушитель прямоугольный ГТП-50-30-90 неватом | шт | 3
139 | шумоглушитель прямоугольный ГТП-70-40-90 неватом | шт | 1
140 | шумоглушитель прямоугольный ГТП-60-35-90 неватом | шт | 2
141 | шумоглушитель прямоугольный ГТК-315-600 неватом | шт | 1
142 | шумоглушитель прямоугольный ГТК-160-600 неватом | шт | 4
143 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 192.69
144 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 107.43
145 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм | м2 | 2.71
146 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 400*200 | м | 5
147 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 500*250 | м | 5.4
148 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 500*300 | м | 22
149 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 450*250 | м | 7.9
150 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 600*300 | м | 6.1
151 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 600*350 | м | 7.4
152 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 700*400 | м | 2.4
153 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 400*250 | м | 6.3
154 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 550*300 | м | 8
155 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 600*350 | м | 4
156 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 300*200 | м | 1.6
157 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 300*300 | м | 4.4
158 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 450*200 | м | 1.5
159 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 600*250 | м | 3.4
160 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 600*350 | м | 3.2
161 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 700*400 | м | 0.6
162 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 500*250 | м | 3.1
163 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 500*300 | м | 3.3
164 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 300*200 | м | 2.1
165 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 400*200 | м | 2.2
166 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 500*300 | м | 9.1
167 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 500*200 | м | 11.4
168 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 300*300 | м | 0.8
169 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 400*200 | м | 1.1
170 | воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 500*200 | м | 2.7
171 | воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 200*100 | м | 15.9
172 | воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 200*150 | м | 8.9
173 | воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 200*200 | м | 20.5
174 | воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм диам,100мм | м | 51
175 | воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм диам,125мм | м | 18.2
176 | воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм диам,160мм | м | 25.3
177 | воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм диам,315 | м | 0.7
178 | воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 150*100 | м | 3.9
179 | воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 150*150 | м | 3.9
180 | воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 250*150 | м | 7.7
181 | воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 250*200 | м | 34.7
182 | воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 300*150 | м | 11.6
183 | воздуховод из оцинкованной стали 0,6мм диам,250мм | м | 0.3
184 | воздуховод из оцинкованной стали 0,6мм диам,315мм | м | 1.9
185 | отвод приямоугольный 500*300 45гр | шт | 2
186 | отвод приямоугольный 500*300 90гр | шт | 3
187 | отвод приямоугольный 200*100 90гр | шт | 1
188 | отвод приямоугольный 300*300 90гр | шт | 1
189 | отвод приямоугольный 600*250 90гр | шт | 1
190 | отвод круглый диам,100мм 90гр | шт | 4
191 | отвод круглый диам,160мм 90гр | шт | 7
192 | отвод круглый диам,125мм 90гр | шт | 2
193 | отвод прямоугольный 200*200 90гр | шт | 1
194 | отвод приямоугольный 500*250 90гр | шт | 2
195 | отвод приямоугольный 500*300 9гр | шт | 3
196 | переход 500*250-400*200 длина 300мм | шт | 2
197 | переход 500*250-500*300 длина 300мм | шт | 2
198 | переход 600*400-500*300 длина 300мм | шт | 1
199 | переход 250*100-200*100 длина 300мм | шт | 2
200 | переход 300*150-200*150 длина 300мм | шт | 6
201 | переход 300*200-200*200 длина 300мм | шт | 8
202 | переход 500*300-450*250 длина 300мм | шт | 1
203 | переход 600*300-500*300 длина 300мм | шт | 1
204 | переход 600*300-600*350 длина 500мм | шт | 1
205 | переход 900*400-700*400 длина 500мм | шт | 1
206 | тройник 450*250-200*200 | шт | 4
207 | тройник 500*300-200*150 | шт | 4
208 | тройник 600*300-200*100 | шт | 1
209 | тройник 600*300-200*150 | шт | 2
210 | тройник 600*350-200*200 | шт | 4
211 | тройник 700*400-200*100 | шт | 1
212 | переход диам,100-400*250 длина 300мм | шт | 1
213 | переход 250*150-200*150 длина 300мм | шт | 1
214 | переход 250*200-200*150 длина 300мм | шт | 10
215 | переход 550*300-400*250 длина 300мм | шт | 1
216 | переход 600*350-550*300 длина 300мм | шт | 1
217 | переход 800*350-600*350 длина 300мм | шт | 1
218 | переход диам,125-100 | шт | 1
219 | переход 300*200-300*300 длина 300мм | шт | 1
220 | переход диам,315-300*300 длина 300мм | шт | 1
221 | тройник 400*250-200*200 | шт | 4
222 | тройник 550*300-200*150 | шт | 1
223 | тройник 550*300-200*200 | шт | 4
224 | тройник 600*350-диам,125мм | шт | 1
225 | тройник 600*350-200*200 | шт | 2
226 | тройник диам,125-125мм | шт | 1
227 | тройник 300*300-диам,125мм | шт | 1
228 | переход диам,315-400*250 длина 300мм | шт | 1
229 | переход 600*250-450*200 длина 300мм | шт | 1
230 | переход 600*250-600*350 длина 300мм | шт | 1
231 | переход 600*350-700*400 длина 300мм | шт | 1
232 | переход диам,125-100мм | шт | 1
233 | переход 200*150-200*200 длина 300мм | шт | 1
234 | переход 500*300-200*200 длина 300мм | шт | 1
235 | тройник диам,250-500*250 | шт | 1
236 | тройник 500*250-диам,125мм | шт | 1
237 | тройник 500*250-200*200 | шт | 1
238 | тройник 500*250-диам,315мм | шт | 2
239 | переход 400*200-300*200 длина 300мм | шт | 1
240 | переход 500*300-400*200 длина 300мм | шт | 1
241 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 | м3 | 16.175
242 | изовер ISOTEC MAT-AL | м2 | 323.5
243 | Установка вентиляторов | шт | 10
244 | вентилятор канальный VKP70-40/35-4D | шт | 1
245 | вентилятор канальный VKP60-35/31-4D | шт | 2
246 | вентилятор канальный VKК-315м | шт | 1
247 | вентилятор радиальный ВР280-46 неватом | шт | 1
248 | вентилятор канальный VKP50-30/25-4D | шт | 1
249 | гибкая вставка ВГ-700*400-у-о-ш2,ш2 | шт | 2
250 | гибкая вставка ВГ-600*650-у-о-ш2,ш2 | шт | 2
251 | гибкая вставка ВГ-600*350-у-о-ш2,ш2 | шт | 2
252 | гибкая вставка 215*215 | шт | 1
253 | гибкая вставка D250 | шт | 1
254 | гибкая вставка ВГ-500*300-у-о-ш2,ш2 | шт | 2
255 | заслонки прямоугольного сечения с ручным управлением Р-200*100 неватом | шт | 2
256 | заслонки прямоугольного сечения с ручным управлением Р-200*150 неватом | шт | 7
257 | заслонки прямоугольного сечения с ручным управлением Р-200*200 неватом | шт | 18
258 | заслонки прямоугольного сечения с ручным управлением азд-70-40 неватом | шт | 1
259 | заслонки прямоугольного сечения с ручным управлением азд-60-35 неватом | шт | 2
260 | заслонки круглого сечения с электроприводом азд ф315 | шт | 1
261 | лючок питометражный для замера параметров воздуха ЛЗ-01 | шт | 4
262 | фильтр воздушный ФЯГ-70-40 | шт | 1
263 | фильтр воздушный ФЯГ-60-35 | шт | 1
264 | Щиток управления | шт | 4
265 | щит управления вентиляционный с электрическим калорифером ЩУВЭК | шт | 3
266 | электрический нагреватель NEP70-40/60 | шт | 1
267 | электрический нагреватель NEP60-35/45 | шт | 1
268 | электр,воздухонагреватель NEK-315/00 | шт | 1
269 | электрический нагреватель NEP60-35/22,5 | шт | 1
270 | диффузор регулируемый КВ 100 | шт | 4
271 | диффузор регулируемый КП 100 | шт | 2
272 | диффузор регулируемый КП 125 | шт | 2
273 | фильтр бокс канальный круглый фвк-315 | шт | 1
274 | миникоплекс приточно-очистительный ONEAIR ASP-200P+PTC | шт | 1
275 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | шт | 14
276 | бытовой осевой вентилятор Вентс-100МК | шт | 11
277 | бытовой осевой вентилятор Вентс-125МК | шт | 3
278 | диффузор КВ 160 | шт | 12
279 | обратный клапан КО-160 | шт | 4
280 | запорно-регулирующий щибер -315-оц-0,5-н,н | шт | 2
281 | фильтр жироулавливающий кассетный ФЖЖК315 визионер | шт | 2
282 | защитный кожух ВР-280-46-2,5-о | шт | 1
283 | виброизоляторы неватом | шт | 1
284 | монтажная рама 264*455*65 | шт | 1
285 | обратный клапан КОп-50-30 | шт | 1
286 | Сплит-система MDV MDSA-12HRNB MDOA-12HN8 Midea с установкой | шт | 2
287 | сплит-система MCA3-18HRN1-QB6/MOX33OU-18HN1-QB6 Midea с установкой | шт | 2
288 | Сплит-система MDV MDSA-07HRN8 MDSA-07HN8 Midea | шт | 2
289 | Кронштейн под наружный блок |  | 8
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Электромонтажные работы
1 | Щит распределительный | шт | 1
2 | щрн-3/24 ekf basic | шт | 1
3 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт | 1
4 | выключатель автоматический ВА47-29 1Р | шт | 1
5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт | 1
6 | счетчик Меркурий 230 5А | шт | 1
7 | трансформатор тока 10/5А типа ТТИ-А | шт | 1
8 | независимый расцепитель РН88 | шт | 1
9 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт | 2
10 | выключатель автоматический ВА47-29 1Р | шт | 2
11 | устройство защитного отключения АД12 30мА | шт | 1
12 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт, | шт | 2
13 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке 10А влагозащищенный | шт | 2
14 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1
15 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 10А влагозащищенный | шт | 1
16 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1
17 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1
18 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2
19 | розетка защитной установки одноместная с заземляющим контактом 16А | шт | 2
20 | Установка светильников | шт | 13
21 | Светодиодные светильники OWP Optima School 595 IP54 | шт | 1
22 | Светодиодные светильники INOX LED | шт | 5
23 | Светильники настенные/потолочные Star Led | шт | 7
24 | Установка датчика движения | шт | 1
25 | датчик движения Star Led | шт | 1
26 | Кабели и провода, прокладываемые в траншее, масса 1 м, кг, до: 0,6 | м | 90
27 | кабель ВВГнг-LS-0,66 3*1,5мм2 | м | 65
28 | кабель ВВГнг-LS-0,66 3*2,5мм2 | м | 65
29 | ст,круг 10мм | м | 100
30 | полоса металлическая 40*4 | м | 52
31 | ст,уголок 50*50*5 дл,3м | шт | 4
32 | Щит распределительный | шт | 1
33 | ВРУМТ-31-31УХЛЗ,1 | шт | 1
34 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 250 | шт | 1
35 | выключатель автоматический ВА88-35 3Р 200А | шт | 1
36 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт | 1
37 | счетчик Меркурий 230 5А | шт | 1
38 | трансформатор тока 200/5А ТТИ-А | шт | 3
39 | переключатель-разъединитель | шт | 1
40 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт | 1
41 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт | 1
42 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 250 | шт | 1
43 | выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А | шт | 1
44 | выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А | шт | 1
45 | выключатель автоматический ВА88-33 3Р 160А | шт | 1
46 | независимый расцепитель типа Р35/37 | шт | 2
47 | Щит распределительный | шт | 1
48 | щрн-3/12 ekf basic | шт | 1
49 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт | 7
50 | выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А | шт | 6
51 | выключатель нагрузки ВН 32 3Р 16А | шт | 1
52 | Щит распределительный | шт | 1
53 | щрн-3/24 ekf basic | шт | 1
54 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт | 7
55 | выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А | шт | 1
56 | выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А | шт | 4
57 | выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А | шт | 1
58 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 250 | шт | 2
59 | выключатель автоматический ВА47-29 3Р 160А | шт | 1
60 | выключатель автоматический ВА88-33 3Р 125А | шт | 1
61 | Щит распределительный | шт | 1
62 | щрн-3/36 ekf basic | шт | 1
63 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт | 2
64 | выключатель нагрузки ВН32 3Р 25А | шт | 1
65 | устройство защитного отключения АД12 30мА 16А | шт | 11
66 | выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А | шт | 1
67 | Щит распределительный | шт | 1
68 | ЩРН-Пк-10 IР41 | шт | 1
69 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт | 1
70 | выключатель нагрузки ВН32 1Р 20А | шт | 1
71 | устройство защитного отключения АД12 30мА 16А | шт | 2
72 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 5
73 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке 10А влагозащищенный | шт | 5
74 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 2
75 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 10А влагозащищенный | шт | 2
76 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 6
77 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 10А | шт | 6
78 | Выключатель трехклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 7
79 | Выключатель трехклавишный утопленного типа при скрытой проводке 10А | шт | 7
80 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | шт | 41
81 | розетка с защитной установки влагозащищенный одноместная с заземляющим контактом 16А | шт | 3
82 | розетка скрытой установки двухместная с заземляющим контактом 10А | шт | 7
83 | розетка скрытой установки одноместная с заземляющим контактом 10А | шт | 31
84 | пакетный выключатель 380В ПВ2-400 | шт | 2
85 | пакетный выключатель 10А 220В ПВ-220 | шт | 2
86 | Установка светильников | шт | 115
87 | Светодиодные светильники OWP Optima School 595 IP54 | шт | 90
88 | светодиодные светильники ALD для реечного потолка 30Вт ALD UNI LED | шт | 11
89 | светильник потолочный светодиодные светильники CD LED 12Вт | шт | 14
90 | Кабели и провода, прокладываемые в траншее, масса 1 м, кг, до: 0,6 | м | 1807
91 | кабель ВВГнг-LS-0,66 3*1,5мм2 | м | 888
92 | кабель ВВГнг-LS-0,66 3*2,5мм2 | м | 814
93 | кабель ВВГнг-LS-0,66 5*2,5мм2 | м | 33
94 | кабель ВВГнг-LS-0,66 5*4мм2 | м | 10
95 | кабель ВВГнг-LS-0,66 5*6мм2 | м | 8
96 | кабель АВВГ 5*70мм2 | м | 46
97 | кабель АВВГ 5*95мм2 | м | 8
98 | ст,круг 10мм | м | 120
99 | полоса металлическая 40*4 | м | 158
100 | ст,уголок 50*50*5 дл,3м | шт | 6
101 | Щит распределительный | шт | 1
102 | ВРУМТ-31-31УХЛЗ,1 | шт | 1
103 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт | 1
104 | выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А | шт | 1
105 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт | 1
106 | счетчик Меркурий 230 5А | шт | 1
107 | трансформатор тока 100/5А ТТИ-А | шт | 3
108 | переключатель-разъединитель | шт | 1
109 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт | 1
110 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт | 2
111 | выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А | шт | 1
112 | выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А | шт | 1
113 | выключатель автоматический ВА88-32 3Р 80А | шт | 1
114 | независимый расцепитель типа Р35/37 | шт | 2
115 | Щит распределительный | шт | 1
116 | щрн-3/12 ekf basic | шт | 1
117 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт | 7
118 | выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А | шт | 6
119 | выключатель нагрузки ВН 32 3Р 16А | шт | 1
120 | Щит распределительный | шт | 1
121 | щрн-3/24 ekf basic | шт | 1
122 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт | 5
123 | выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А | шт | 1
124 | выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А | шт | 3
125 | выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А | шт | 1
126 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт | 2
127 | выключатель нагрузки ВН32 3Р 80А | шт | 1
128 | выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А | шт | 1
129 | Щит распределительный | шт | 1
130 | щрн-3/24 ekf basic | шт | 1
131 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт | 8
132 | выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А | шт | 6
133 | выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А | шт | 1
134 | выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А | шт | 1
135 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт | 1
136 | выключатель нагрузки ВН32 3Р 50А | шт | 1
137 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 6
138 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке 10А влагозащищенный | шт | 6
139 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 3
140 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 10А | шт | 3
141 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1
142 | Выключатель трехклавишный утопленного типа при скрытой проводке 10А | шт | 1
143 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | шт | 11
144 | розетка с защитной установки влагозащищенный одноместная с заземляющим контактом 16А | шт | 5
145 | розетка скрытой установки двухместная с заземляющим контактом 10А | шт | 3
146 | розетка скрытой установки двухместная с заземляющим контактом 16А | шт | 3
147 | пакетный выключатель 380В ПВ2-400 | шт | 2
148 | пакетный выключатель 10А 220В ПВ-220 | шт | 1
149 | Установка светильников | шт | 24
150 | Светодиодные светильники OWP Optima School 595 IP54 | шт | 15
151 | светильник потолочный светодиодные светильники CD LED 12Вт | шт | 8
152 | датчик движения CD LED | шт | 1
153 | Кабели и провода, прокладываемые в траншее, масса 1 м, кг, до: 0,6 | м | 428
154 | кабель ВВГнг-LS-0,66 3*1,5мм2 | м | 170
155 | кабель ВВГнг-LS-0,66 3*2,5мм2 | м | 146
156 | кабель ВВГнг-LS-0,66 5*2,5мм2 | м | 33
157 | кабель ВВГнг-LS-0,66 5*4мм2 | м | 41
158 | кабель АВВГ 5*35мм2 | м | 30
159 | кабель АВВГ 5*35мм2 | м | 8
160 | ст,круг 10мм | м | 56
161 | полоса металлическая 40*4 | м | 74
162 | ст,уголок 50*50*5 дл,3м | шт | 4
163 | Щит распределительный | шт | 1
164 | ВРУМТ-31-31УХЛЗ,1 | шт | 1
165 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт | 1
166 | выключатель автоматический ВА88-32 3Р 125А | шт | 1
167 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт | 1
168 | счетчик Меркурий 230 5А | шт | 1
169 | трансформатор тока 150/5А ТТИ-А | шт | 3
170 | переключатель-разъединитель, | шт | 1
171 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт | 1
172 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт | 2
173 | выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А | шт | 1
174 | выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А | шт | 1
175 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт | 1
176 | выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А | шт | 1
177 | независимый расцепитель типа Р35/37 | шт | 2
178 | Щит распределительный | шт | 1
179 | щрн-3/12 ekf basic | шт | 1
180 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт | 5
181 | выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А | шт | 4
182 | выключатель нагрузки ВН 32 3Р 16А | шт | 1
183 | Щит распределительный | шт | 1
184 | щрн-3/24 ekf basic | шт | 1
185 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт | 5
186 | выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А | шт | 1
187 | выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А | шт | 3
188 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт | 2
189 | выключатель нагрузки ВА88-32 3Р 80А | шт | 1
190 | выключатель нагрузки ВН99 3Р 100А | шт | 1
191 | Щит распределительный | шт | 1
192 | щрн-3/24 ekf basic | шт | 1
193 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт | 11
194 | выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А | шт | 10
195 | выключатель нагрузки ВН32 3Р 25А | шт | 1
196 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 5
197 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке 10А влагозащищенный | шт | 5
198 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 5
199 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 10А влагозащит | шт | 2
200 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 10А | шт | 3
201 | Выключатель трехклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 5
202 | Выключатель трехклавишный утопленного типа при скрытой проводке 10А | шт | 5
203 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | шт | 29
204 | розетка с защитной установки влагозащищенный одноместная с заземляющим контактом 16А | шт | 4
205 | розетка скрытой установки одноместная с заземляющим контактом 10А | шт | 20
206 | розетка скрытой установки двухместная с заземляющим контактом 16А | шт | 5
207 | пакетный выключатель 380В ПВ2-400 | шт | 1
208 | пакетный выключатель 10А 220В ПВ-220 | шт | 2
209 | Установка светильников | шт | 61
210 | Светодиодные светильники OWP Optima School 595 IP54 | шт | 40
211 | светильник потолочный светодиодные светильники CD LED 12Вт | шт | 12
212 | светильник светодиодный ALD UNI LED | шт | 9
213 | датчик движения CD LED | шт | 1
214 | Кабели и провода, прокладываемые в траншее, масса 1 м, кг, до: 0,6 | м | 908
215 | кабель ВВГнг-LS-0,66 3*1,5мм2 | м | 384
216 | кабель ВВГнг-LS-0,66 3*2,5мм2 | м | 473
217 | кабель ВВГнг-LS-0,66 5*2,5мм2 | м | 13
218 | кабель ВВГнг-LS-0,66 5*4мм2 | м | 8
219 | кабель АВВГ 5*35мм2 | м | 22
220 | кабель АВВГ 5*50мм2 | м | 8
221 | ст,круг 10мм | м | 80
222 | полоса металлическая 40*4 | м | 116
223 | ст,уголок 50*50*5 дл,3м | шт | 4
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Сантехнические работы теплосети
Теплосеть
1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | м | 22
2 | трубы стальные электросварные диам,32*2,5мм | м | 22.44
3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | м | 262
4 | трубы стальные электросварные диам,38*2,5мм | м | 267.24
5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | м | 144
6 | трубы стальные электросварные диам,45*3,0мм | м | 20.4
7 | трубы стальные электросварные диам,57*3,0мм | м | 126.48
8 | кран шаровой под приварку диам,50мм | шт | 2
9 | кран шаровой под приварку диам,40мм | шт | 2
10 | кран шаровой под приварку диам,32мм | шт | 4
11 | кран шаровой под приварку диам,25мм | шт | 6
12 | кран шаровой под приварку диам,20мм | шт | 2
13 | автоматический воздухоотводчик диам,15мм | шт | 2
14 | неподвижные опоры 4,903-10 в,4 Т3,4 | шт | 11
| Монтаж скользящих опор | шт | 180
15 | скользящая опора 4,903-10 в,5 Т13-07 | шт | 180
| Монтаж непроходного канал | м | 212
16 | канал непроходной 3,903 кл,14 выпуск 1-5 КН-5 | м | 212
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Узел управления учебного корпуса №2
17 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | м | 10
18 | трубы стальные электросварные диам,38*2,5мм | м | 10.2
19 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | м | 2
20 | трубы стальные электросварные диам,25*2,0мм | м | 2.04
21 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | м | 12
22 | трубная теплоизоляция 9мм | м | 12
23 | кран шаровой под приварку диам,32мм | шт | 4
24 | кран шаровой под приварку диам,20мм | шт | 3
25 | фильтр сетчатый чугунный со спускным краном диам,32мм Y333P | шт | 2
26 | фильтр сетчатый чугунный с внутренней резьбой диам,20мм Y222 | шт | 1
27 | клапан обратный пружинный диам,20мм | шт | 1
28 | термометр ТТЖ-М | шт | 2
29 | манометр Метер ДМ02 | шт | 4
30 | Монтаж задвижки с электроприводом | шт | 2
30 | задвижка с электроприводом диам,32мм AMV20 | шт | 2
31 | Установка насосов циркуляяционных | шт | 1
32 | насос циркуляционный VS65-150 | шт | 1
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Узел управления учебного корпуса №1
33 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | м | 10
34 | трубы стальные электросварные диам,38*2,5мм | м | 10.2
35 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | м | 2
36 | трубы стальные электросварные диам,20*2,0мм | м | 2.04
37 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | м | 12
38 | трубная теплоизоляция 9мм | м | 12
39 | кран шаровой под приварку диам,40мм | шт | 4
40 | кран шаровой под приварку диам,20мм | шт | 3
41 | фильтр сетчатый чугунный со спускным краном диам,40мм Y333P | шт | 2
42 | фильтр сетчатый чугунный с внутренней резьбой диам,20мм Y222 | шт | 1
43 | клапан обратный пружинный диам,20мм | шт | 1
44 | термометр ТТЖ-М | шт | 2
45 | манометр Метер ДМ02 | шт | 4
46 | Монтаж задвижки с электроприводом | шт | 2
46 | задвижка с электроприводом диам,40мм AMV20 | шт | 2
47 | Установка насосов циркуляяционных | шт | 1
48 | насос циркуляционный VS65-150 | шт | 1
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Узел управления столовой
49 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | м | 10
50 | трубы стальные электросварные диам,32*2,5мм | м | 10.2
51 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | м | 2
52 | трубы стальные электросварные диам,25*2,0мм | м | 2.04
53 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | м | 12
54 | трубная теплоизоляция 9мм | м | 12
55 | кран шаровой под приварку диам,25мм | шт | 4
56 | кран шаровой под приварку диам,20мм | шт | 3
57 | фильтр сетчатый чугунный со спускным краном диам,25мм Y333P | шт | 2
58 | фильтр сетчатый чугунный с внутренней резьбой диам,20мм Y222 | шт | 1
59 | клапан обратный пружинный диам,20мм | шт | 1
60 | термометр ТТЖ-М | шт | 2
61 | манометр Метер ДМ02 | шт | 4
62 | Монтаж задвижки с электроприводом | шт | 2
62 | задвижка с электроприводом диам,25мм AMV20 | шт | 2
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
ТМ котельная
1 | Установка котлов отопительных водогрейных, котел | шт | 2
2 | котел водогрейный на тв,топливе 70квт КВр-70КБ(Т), шт | шт | 2
3 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до 0,4 м3, бак | шт | 1
4 | раширительный бак 35л вестер, шт | шт | 1
5 | Холодильные установки насосно-циркуляционные, установка | шт | 2
6 | насос циркуляционный IMP Pumps^GHN 35-85", шт | шт | 2
7 | магнитный полиградиентный активатор воды диам,50мм МПАВ МВС КЕМА, шт | шт | 1
8 | Установка грязевиков диаметром патрубков до 89 мм, шт, | шт | 1
9 | грязевик абонентский диам,65мм Ру-16 КАЗ, шт, | шт | 1
10 | бак запаса воды 60л AISI 430, шт | шт | 1
11 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода | м | 25
12 | труба стальная электросварная диам,76*3,0мм, м | м | 25.5
13 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | м | 19
14 | труба стальная электросварная диам,25*2,0мм, м | м | 19.38
15 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками, 10 м трубопровода | м | 44
16 | трубная теплоизоляуия толщ,20мм, м | м | 44
17 | подпиточный клапан Аlimat ALD Watts, шт | шт | 1
18 | колба механической очистки воды AR06А, шт | шт | 1
19 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, шт, | шт | 41
20 | фильтр сетчатый чугунный фланцевый диам,65мм ФСФ Ду65, шт, | шт | 2
21 | затвор дисковый диам,65мм Бенармо ду65, шт | шт | 15
22 | кран шаровый латунный с внутренней резьбой диам,20мм, шт | шт | 15
23 | пружинный обратный клапан с золотниковым механизмом ду 65, шт | шт | 4
24 | пружинный обратный клапан с золотниковым механизмом ду 20, шт | шт | 2
25 | манометр с отсекающим клапаном VT,ТМ40,D, шт | шт | 19
26 | термометр с отсекающим клапаном 80WATTS, шт | шт | 4
27 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80 мм, счетчик (водомер) | шт | 1
28 | счетчик Бетар СГВ-15, шт | шт | 1
29 | димосас накладной Exhauster H-0250, шт | шт | 1
30 | циклон ЦН-11-200*1, шт | шт | 1
31 | клапан предохранительный никелированный Watts 1/2, шт | шт | 4
32 | дымоход диам,200мм, м | м | 12
33 | мат прошивной с сеткой из гальванической проволоко 100мм Rockwool Wired mat 50, м2 | м2 | 7.5
34 | тонколистовая оцинк,сталь 0,7мм, м2 | м2 | 15
35 | шибер для дымохода диам,200мм, шт | шт | 2
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Отопление ТМ котельной
36 | Установка радиаторов стальных, 100 кВт | кВт | 0.9
37 | биометаллич,радиатор evolution metall 500, секция | секция | 9
38 | термостатический вентиль с предустановкой угловой диам,15мм RAN, шт | шт | 2
39 | запарный клапан обратного трубопровода угловой диам,15мм RLV-15, шт | шт | 2
40 | автоматическая термостатическая головка RTR7090, шт | шт | 2
41 | автоматический воздухоотводчик радиаторный диам,15мм, шт | шт | 2
42 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | м | 30
43 | труба Hi-tech Oxy Plus с алюминиевой фальгой диам,20мм, м | м | 30.6
44 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | кг | 3
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Вентиляция ТМ котельной
45 | Установка вентиляторов осевых, вентилятор | шт | 2
46 | осевой вентилятор Вентс-100 МК, шт | шт | 2
47 | дифлектор Tst-250-ф250, шт | шт | 1
48 | дренажный поддон ДП-0-310, шт | шт | 1
49 | зонт вентиляционный круглый Ф100-170h130-ОЦ-Н, шт, | шт | 2
50 | Установка вентиляционных решеток, 100 шт, | шт | 2
51 | межстеновая переточная решетка РВ-500*300, шт | шт | 1
52 | решетка-сетка Rn met 250ф250, шт | шт | 1
53 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | м2 | 1.42
54 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов | м2 | 4.62
55 | воздуховод из оцинк,стали 0,5мм диам,100мм, м | м | 4.5
56 | воздуховод из оцинк,стали 0,6мм диам,250мм, м | м | 4.6
57 | Изоляция трубопроводов конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75, м3 изоляции | м3 | 0.3
58 | рулоны из минер,ваты на основе стекловолокна 50мм, м2 | м2 | 6
59 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | м | 22
60 | трубы стальные электросварные диам,32*2,5мм, м | м | 22.44
61 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода | м | 262
62 | трубы стальные электросварные диам,38*2,5мм, м | м | 267.24
63 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | м | 144
64 | трубы стальные электросварные диам,45*3,0мм, м | м | 20.4
65 | трубы стальные электросварные диам,57*3,0мм, м | м | 126.48
66 | кран шаровой под приварку диам,50мм, шт | шт | 2
67 | кран шаровой под приварку диам,40мм, шт | шт | 2
68 | кран шаровой под приварку диам,32мм, шт | шт | 4
69 | кран шаровой под приварку диам,25мм, шт | шт | 6
70 | кран шаровой под приварку диам,20мм, шт | шт | 2
71 | автоматический воздухоотводчик диам,15мм, шт | шт | 2
72 | неподвижные опоры 4,903-10 в,4 Т3,4, шт | шт | 11
73 | скользящая опора 4,903-10 в,5 Т13-07, шт | шт | 180
| Монтаж непроходного канала | м | 212
74 | канал непроходной 3,903 кл,14 выпуск 1-5 КН-5, м | м | 212
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Охранно-пожарная сигнализация
Блок 1
1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, Концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1
2 | Пульт приемно -контрольный охранно-пожарный Гранит-3 с GSM коммутатором на 3 зоны | шт | 1
3 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 7
4 | Извещатель пожарный тепловой ИП-104-5/4 | шт | 7
5 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 32
6 | Извещатель пожарный тепловой ИП212-63 | шт | 32
7 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 6
8 | Извещатель пожарный ручной ИПР-514 | шт | 6
9 | Устройства ультразвуковые: преобразователь (излучатель или приемник) | шт | 5
10 | Оповещатель свето-звуковой "МАЯК-12КП | шт | 5
11 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 5
12 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" 12 VDC Люкс-12 | шт | 5
13 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | м | 225
14 | провод ОПС с двойной изоляцией КПСнг(А) FRLS 1*4*0,5 | м | 225
15 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм, | м | 225
16 | металлопластиковый гофро-шланг 10*15 | м | 225
17 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1
18 | блок бесперебойного питания с аккумулятором БП 12/5 12В 5А | шт | 1
19 | Аккумулятор кислотный стационарный тип: С-1, СК-1 | шт | 1
20 | Аккумулятора герметический 7 Ач, 12В | шт | 1
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Блок 2
21 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, Концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1
22 | Пульт приемно -контрольный охранно-пожарный Гранит-3 с GSM коммутатором на 3 зоны | шт | 1
23 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 14
24 | Извещатель пожарный тепловой ИП-104-5/4 | шт | 14
25 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 13
26 | Извещатель пожарный тепловой ИП212-63 | шт | 13
27 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 3
28 | Извещатель пожарный ручной ИПР-514 | шт | 3
29 | Устройства ультразвуковые: преобразователь (излучатель или приемник) | шт | 2
30 | Оповещатель свето-звуковой "МАЯК-12КП | шт | 2
31 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 3
32 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" 12 VDC Люкс-12 | шт | 3
33 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | м | 150
34 | провод ОПС с двойной изоляцией КПСнг(А) FRLS 1*4*0,5 | м | 150
35 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | м | 150
36 | металлопластиковый гофро-шланг 10*15 | м | 150
37 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1
38 | блок бесперебойного питания с аккумулятором БП 12/5 12В 5А | шт | 1
39 | Аккумулятор кислотный стационарный тип: С-1, СК-1 | шт | 1
40 | Аккумулятора герметический 7 Ач, 12В | шт | 1
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Столовая
41 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, Концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1
42 | Пульт приемно -контрольный охранно-пожарный Гранит-3 с GSM коммутатором на 3 зоны | шт | 1
43 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 9
44 | Извещатель пожарный тепловой ИП-104-5/4 | шт | 9
45 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 4
46 | Извещатель пожарный ручной ИПР-514 | шт | 4
47 | Устройства ультразвуковые: преобразователь (излучатель или приемник), | шт | 4
48 | Оповещатель свето-звуковой "МАЯК-12КП | шт | 4
49 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 1
50 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" 12 VDC Люкс-12 | шт | 1
51 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | м | 70
52 | провод ОПС с двойной изоляцией КПСнг(А) FRLS 1*4*0,5 | м | 70
53 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | м | 70
54 | металлопластиковый гофро-шланг 10*15 | м | 70
55 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1
56 | блок бесперебойного питания с аккумулятором БП 12/5 12В 5А | шт | 1
57 | Аккумулятор кислотный стационарный тип: С-1, СК-1 | шт | 1
58 | Аккумулятора герметический 7 Ач, 12В | шт | 1
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Котельная
59 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, Концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1
60 | Пульт приемно -контрольный прибор ППКОП 019-4-1 Корунт2/4 | шт | 1
61 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 2
62 | Извещатель пожарный тепловой ИП-104-5/4 | шт | 2
63 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 2
64 | Извещатель тепловой взрывазащищенный ИП103-4,1-А2 | шт | 2
65 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 1
66 | Извещатель пожарный ручной ИПР-514 | шт | 1
67 | Устройства ультразвуковые: преобразователь (излучатель или приемник) | шт | 1
68 | Оповещатель свето-звуковой "МАЯК-12КП | шт | 1
69 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | м | 13
70 | провод ОПС с двойной изоляцией КПСнг(А) FRLS 1*4*0,5 | м | 13
71 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | м | 13
72 | металлопластиковый гофро-шланг 10*15 | м | 13
73 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1
74 | блок бесперебойного питания с аккумулятором БП 12/5 12В 5А | шт | 1
75 | Аккумулятор кислотный стационарный тип: С-1, СК-1 | шт | 1
76 | Аккумулятора герметический 7 Ач, 12В | шт | 1
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
| Всего работа |  |  |  | 0
| Всего материалы |  |  |  | 0
| Итого СМР (Строительно-монтажные работы): |  |  |  | 0
| НСП - 2% |  |  |  | 0
| НДС - 12% |  |  |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0