## Ведомость объемов работ
Номер проекта:322703
Строительство «Строительство ФАП в жм Ак-Тилек Ак-Талинского района»
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. | Сумма
ФАП
Общестроительные работы
1 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | м3 | 14,8
2 | бетон М 250 | м3 | 14,8
3 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм | т | 1,2332
4 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 0.31482
5 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм | т | 78
6 | бетон М250 | т | 80.2
7 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм | т | 8.1654
8 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 1.1648
9 | Устройство основания бетонного | м3 | 7,8
10 | Бетон М100 | м3 | 7,8
11 | Устройство: монолитной железобетонной перемычки | м3 | 3,27
12 | бетон М250 | м3 | 3,27
13 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм | т | 0.19937
14 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм | т | 0.05652
15 | Устройство поясов в опалубке | м3 | 10
16 | бетон М250 | м3 | 10
17 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм | т | 0.31328
18 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм | т | 0.11475
19 | Устройство кровель из профилированных листов по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 374,12
20 | профнастил | м2 | 375
21 | деревянные конструкции | м3 | 4,38
22 | швеллер №14 | м | 338
23 | уголок 30*4 | м | 338
24 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0.05584
25 | закладные детали | т | 0.05584
25 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 159
26 | стоимость полиэтиленовой пленки | м2 | 159
26 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | м2 | 159
27 | стоимость минераловатных плит | м2 | 159
27 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 70.04
28 | Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м | м3 | 35
29 | кирпич | шт | 24450
30 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | м2 | 8,548
31 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | м2 | 25,6
32 | окно пвх | м2 | 34.148
32 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 1,89
33 | Скобяные изделия | шт | 1
34 | Блоки дверные металлические | м2 | 1,89
35 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 29,61
36 | Скобяные изделия | шт | 6
37 | дверь внутрення с остеклением деревянная | шт | 6
38 | дверь внутренняя пвх | м2 | 11,9
39 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | м2 | 220
40 | Декоративная штукатурка | кг | 3300
40 | Устройство покрытий из плит керамогранитных | м2 | 65
41 | Керомагранитные плитки | м2 | 65
42 | Плиточный клей | кг | 390
41 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 90
42 | Трубы | м | 90
43 | Ухваты для водосточных труб | шт | 180
44 | Штукатурка поверхностей известковым раствором высококачественная по камню и бетону стен | м2 | 498,72
45 | Штукатурная смесь | кг | 5485.92
45 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен | м2 | 35,74
46 | Водоэмульсионная краска | л | 5.361
46 | Устройство покрытий на клее (сухих смесях) из керамических плиток | м2 | 463
| Керамические плитки | м2 | 463
| Клей плиточный | кг | 2778
47 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников | м2 | 139,87
48 | Стоимость материалов для потолка | м2 | 139.87
48 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 170
49 | Стоимость плинтуса | м | 170
49 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | м | 8,6
50 | Стоимость плинтуса | м | 8.6
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Сантехнические работы водопровода и канализации
51 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм | м | 17
52 | полиэтиленовая труба диаметром 15 мм | м | 17
53 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1.8
54 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | м | 10
55 | стальная труба диаметром 20 мм | м | 10
56 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | м | 9
57 | стальная труба диаметром 25 мм | м | 9
58 | вентиль диам,25мм | шт | 1
59 | вентиль диам,15мм | шт | 5
60 | гибкие металлические подводки диам,15мм | шт | 19
61 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | шт | 1
62 | счетчик холодной воды В1 диам,25мм | шт | 1
63 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм | м | 5
64 | полиэтиленовая труба диаметром 15 мм | м | 5
65 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.6
66 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л | шт | 6
67 | водонагреватель 30л Thermex Smart | шт | 2
68 | Ariston ABS Andris Lux 15 UR 15л | шт | 4
69 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | м | 11
70 | канализационные трубы диаметром 50 мм | м | 11
71 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | м | 20
72 | канализационные трубы диаметром 100 мм | м | 20
73 | прочистка ПНД диам,100мм | шт | 5
74 | воздушный клапан | шт | 5
75 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | шт | 9
76 | сифон бутылочный пластмассовый | шт | 9
77 | смеситель для умывальника СМ | шт | 9
78 | кронштейны открытые чугунный малой модели Кр УОМ | шт | 9
79 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | шт | 1
80 | бочок смыной низкораспологаемый керамический | шт | 1
81 | гофра А97 гибкая подводка для выпуска унитаза | шт | 1
82 | инстоляция для унитаза | шт | 1
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Сантехнические работы отопления
83 | Установка радиаторов стальных | кВт | 8.4
84 | радиатор Revolution bimetall 500 | секция | 84
85 | клапан выпуска воздуха радиаторный автоматический VT,501,D,06 | шт | 11
86 | термостатический вентиль с предустановкой диам,15мм RA-N | шт | 11
87 | запорный клапан обратного трубопровода диам,15мм RLV-15 | шт | 11
88 | автоматическая термостатическая головка RTR 7090 | шт | 11
89 | автоматический воздухоотводчик поплавкового типа диам,15мм | шт | 11
90 | автоматический балансировочный клапан диам,20мм ASV-PV | шт | 2
91 | запорный балансировочный клапан диам,20мм ASV-1 | шт | 2
92 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | м | 97
93 | полиэтиленовая труба диаметром 20 мм | м | 97
94 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 10
95 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | м | 22
96 | полиэтиленовая труба диаметром 25 мм | м | 22
97 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | м | 2.5
98 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | м | 120
99 | утеплитель | м | 120
100 | кран шаровый диам,20мм | шт | 4
101 | кран шаровый диам,25мм | шт | 2
102 | автоматический воздухосбросник диам,20мм | шт | 2
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Вентиляционные работы
103 | Установка вентиляционных решеток | шт | 16
104 | Установка вентиляторов | шт | 2
105 | вентилятор канальный VКР 50-30/25-40 | шт | 1
106 | вентиляционная решетка внутренняя РВ-2-150*200 | шт | 10
107 | вентиляционная решетка внутренняя РВ-2-150*250 | шт | 5
108 | вентиляционная решетка внутренняя РВ-2-200*200 | шт | 1
109 | решетка наружная оцинкованная НР-500*300 | шт | 1
110 | бытовой осевой вентилятор Вентс-100МК | шт | 4
111 | канальный вентилятор VRR-315м | шт | 1
112 | межстенная переточная решетка РВ-150*100 | шт | 5
113 | межстенная переточная решетка РВ-200*100 | шт | 3
114 | гибкая вставка ВГ-500*300-У-О-ш2,ш2 | шт | 2
115 | заслонка с ручным управлением Р-250*100 | шт | 1
116 | заслонка с ручным управлением Р-250*150 | шт | 1
117 | заслонка с электроприводом АЗД-50-30 | шт | 1
118 | лючок питометражный для замера воздуха ЛЗ-01 | шт | 1
119 | Установка фильтров воздушных | шт | 1
120 | фильтр воздушный прямоугольный ФЯГ-50-30 | шт | 1
121 | Установка шумоглушителей вентиляционных | шт | 2
122 | шумоглушитель ГТП-50-30-90 | шт | 1
123 | шумоглушитель ГТК-315-600 | шт | 1
124 | Щит управления | шт | 1
125 | щит управления с электрическим калорифером ЩУВЕК | шт | 1
126 | электрический нагреватель NEP-50-30/22,5 | шт | 1
127 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 29.79
128 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 16.3
129 | воздуховод 0,5мм 250*100 | м | 8.2
130 | воздуховод 0,5мм 250*150 | м | 6.2
131 | воздуховод 0,5мм 300*150 | м | 9.7
132 | воздуховод 0,5мм 150*150 | м | 4.7
133 | воздуховод 0,5мм 200*150 | м | 4.3
134 | воздуховод 0,7мм 300*200 | м | 10.3
135 | воздуховод 0,7мм 350*200 | м | 4.1
136 | воздуховод 0,7мм 500*300 | м | 0.9
137 | отвод 250*150 90гр | шт | 2
138 | отвод 300*200 90гр | шт | 2
139 | отвод 350*200 90гр | шт | 1
140 | отвод диам,315мм 90гр | шт | 1
141 | переход 250*100-250*150 | шт | 1
142 | переход 300*150-250*100 | шт | 1
143 | переход 300*150-300*200 | шт | 1
144 | переход 350*200-300*200 | шт | 1
145 | переход 500*300-350*200 | шт | 1
146 | тройник 350*200-250*100 | шт | 1
147 | тройник 500*300-250*150 | шт | 1
148 | Изоляция трубопроводов конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 | м3 | 2.876
149 | изоляционный материал | м3 | 2.876
150 | зонт вентиляционный диам,100-170-h130-ОЦ-Н | шт | 4
151 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 10.26
152 | воздуховод 0,5мм диам,100мм | м | 14.4
153 | воздуховод диам,315мм | м | 5.8
154 | заслонки Р- 150*150 | шт | 8
155 | обратный клапан КО-315 | шт | 1
156 | переход 200*150-150*150 | шт | 8
157 | переход 300*150-200*150 | шт | 2
158 | переход диам,315-300*150 | шт | 2
159 | тройник 200*150-150*150 | шт | 4
160 | тройник 300*150-150*150 | шт | 4
161 | тройник диам,315-315мм | шт | 1
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Оборудование для котельной
162 | Установка котлов отопительных | шт | 1
163 | водогрейный котел на твердом топливе КВо-15КБ(Т)тансу | шт | 1
164 | Установка насосов | шт | 1
165 | циркуляционный насос GHN15-40 | шт | 1
166 | Установка баков расширительных | шт | 1
167 | расширительный бак с мембраной WRV Wester | шт | 1
168 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт | 2
169 | клапан обратный пружинный ВР латунный шток Aquasfera | шт | 1
170 | клапан обратный латунный резьбовой VT,161,N25 Valtec | шт | 1
171 | фильтр механической очистки Y типа фланцевый G032 25Т,I,S | шт | 2
172 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт | 6
173 | кран шаровой стальной сварной диам,32мм LD25 | шт | 3
174 | кран шаровой латунный с внутренней резьбой LD Pride 20 | шт | 1
175 | кран шаровой латунный с внутренней резьбой LD Pride 15 | шт | 2
176 | группа безопасности KSG 30E Watts | шт | 3
177 | Установка манометров | шт | 6
178 | манометр радиальный SO WATTS | шт | 6
179 | термометр оксиальный со штуцером в комплекте 63 Watts | шт | 5
180 | Установка воздухоотводчиков | шт | 3
181 | воздухоотводчик автоматический MKW Watts | шт | 3
182 | распределительная гребенка Т1-Т2 | шт | 2
183 | дымоход диам,159*4,5мм | шт | 6
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
Электромонтажные работы
184 | Щит распределительный | шт | 4
185 | щит распределительный ЩУРн-3/18 mb23-3/18 EKF Proxima | шт | 1
186 | щит распределительный ЩУРн-36 mb24/36 EKF Proxima | шт | 1
187 | щит распределительный ЩУРн-П-8 pb-40-n-8 EKF Proxima | шт | 1
188 | щит распределительный ЩУРн-18 mb21-18-bas EKF Proxima | шт | 1
189 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт | 6
190 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт | 4
191 | выключатель автоматический ЗП ВА47-29 1Р 63А | шт | 1
192 | выключатель автоматический ЗП ВА47-29 1Р 50А | шт | 1
193 | выключатель автоматический ЗП ВА47-29 1Р 25А | шт | 1
194 | выключатель автоматический 1П ВА47-29 1Р 10А | шт | 1
195 | независимый расцепитель РН47 Star 301/1 R2-5(60)Э ССЕ-3R1-1-02-1 | шт | 1
196 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт | 1
197 | счетчик активной энергии | шт | 1
198 | выключатель автоматический ЗП ВА47-29 1Р 25А | шт | 1
199 | устройство защитного отключения АД12 2П 1Р 16А | шт | 10
200 | выключатель автоматический 1П ВА47-29 1Р 10А | шт | 4
201 | выключатель автоматический ЗП ВА47-29 1Р 40А | шт | 1
202 | выключатель автоматический 1П ВА47-29 1Р 10А | шт | 1
203 | выключатель автоматический ЗП ВА47-29 1Р 32А | шт | 1
204 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 18
205 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 2
206 | выключатели | шт | 20
207 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | шт | 22
208 | розетки | шт | 22
209 | зажим контактный винтовой 1-2,5мм2 12пар ЗВИ-3 | шт | 20
210 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 18
211 | блок аварийного освещения CLIP IN UET -E30 40W/EMG | шт | 18
212 | Установка светильников | шт | 28
213 | светильник потолочный 32Вт 54IP OWP Optima SCHOOL 595 | шт | 12
214 | светильник потолочный 18Вт 65IP CD LED | шт | 10
215 | светильник потолочный 18Вт 65IP Optima ECO LED | шт | 6
216 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | м | 104
217 | кабель ВВГнг-LS-0,66 3*1,5мм2 | м | 29
218 | кабель ВВГнг-LS-0,66 3*2,5мм2 | м | 60
219 | кабель ВВГнг-LS-0,66 5*4мм2 | м | 15
220 | ст,круг диам,10мм | м | 30
221 | полоса металлическая 40*4 | м | 50
222 | сталь угловая 50*50*5мм 3м | м | 12
| Итого работа: |  |  |  | 0
| Итого материалы: |  |  |  | 0
| Всего работа |  |  |  | 0
| Всего материалы |  |  |  | 0
| Итого СМР (Строительно-монтажные работы): |  |  |  | 0
| НСП - 2% |  |  |  | 0
| НДС - 12% |  |  |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0